遂宁市安居区东捷污水处理厂2023年锅炉改建项目环境影响报告表

专家审查修改清单

| 审查意见 | 修改内容及所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、完善项目由来，完善项目与国土空间规划及“三线一单”符合性分析。 | 1、P2，P8，附件4，已补充遂宁市安居区自然资源和规划局出具的说明，明确项目已纳入遂宁市总体国土空间布局，并据此完善了三线一单符合性分析。 |  |
| 2、完善企业现状回顾性分析，补充排污许可执行情况介绍，补充运行以来是否有环保投诉情况调查，核实现有项目固体废物种类及处置措施，进一步识别现有项目存在的遗留环境问题，完善“以新带老”措施。完善项目设备表，核实原辅料消耗表。校核全厂水平衡，校核蒸汽平衡。根据天然气消耗核实情况校核废气排放量，校核总量控制指标。明确拆除设备处置去向， | 1、P28，已完善项目排污许可情况介绍，列表说明（表2-11）； 2、P28-39，已重新完善企业现状回顾分析； 3、P37，已核实，企业不存在环保投诉情况，无遗留环境问题。同时企业本次仅改建锅炉，无“以新带老”措施。 4、P17，已完善设备表，明确本次新增内容，以前的全部拆除，拆除产生的废物由相关回收单位处置。 5、P16，已按要求核实原辅料消耗表，并补充天然气参数。 6、P20，由于本次新增锅炉废水全部回用，不外排。不影响现有工程水平衡，因此本次仅校核了本项目水平衡。 7、P19，已校核蒸汽平衡，明确改建前后变化情况。 8、P46，已校核废气总量控制指标。 9、P49，已校核废气排放量。 |  |
| 3、校核文本，完善附图、附件。 | P59，已校核环保投资估算及环保措施清单. 全文文本已校核，附图附件已完善。 |  |