附件1

安居区消防安全集中除患攻坚大整治行动检查表

检查单位（公章）：                                       检查时间：
	被检查单位/场所名称
	
	法定代表人/负责人、电话
	

	地    址
	
	被检查单位人员签字
	

	场所类别
	(学校     (商店     (旅馆     (医院     (网吧     (餐饮

(歌舞娱乐     (美容洗浴      (生产加工      (其他

	检  查  内  容  

	一、管理制度

1.(是( 否  建立并落实消防安全管理制度，明确消防安全责任人和管理人员

2.(是( 否  制定灭火和应急疏散预案
3.(是( 否  在危险部位张贴禁烟、禁火等警示标志

二、用火用电管理
1.(是( 否  电动自行车室内停放、充电        2. (是( 否  室内烧香 
3.(是(否    违规进行电焊、气焊、气割、砂轮切割等危险作业施工

4.(是( 否    电气线路未穿管保护
5.(是( 否    电气线路敷设在易燃、可燃材料上
6.(是(否    违规使用明火

	三、建筑防火

7.(是(否    违规使用易燃、可燃材料夹芯彩钢板    部位：                    

8.(是(否    住     人       9.(是(否    居住区域与经营区域未进行防火分隔
10.(是(否   违规使用可燃材料装修、装饰    部位：                  
11.(是(否   室内违规存放易燃易爆危险品

	四、安全疏散
12. (是( 否   安全出口堵塞、锁闭         13. (是( 否   楼梯间堆放杂物
14. (是( 否   外窗违规设置防盗网
五、消防设施器材
15.灭火器：  (完好有效  (损坏  (未配置  (数量不足，缺     具
16.应急照明灯：  (完好有效  □损坏  (未配置  (数量不足，缺     具
17.疏散指示标志：  (完好有效  (损坏  (未配置  (数量不足，缺     具
六、人员消防安全能力
18. (是( 否  掌握火灾报警方法       19. (是( 否  能熟练使用灭火器材
20. (是( 否  掌握疏散逃生知识       21. (是( 否  知道本场所火灾风险
七、其它问题隐患：                                                                     
整改要求：上述第                项已当场改正，第              项应于     月      日前改正，第            项应于     月      日前改正。

	整改及复查情况：                                                             
属地政府/街道检查人员签字：                                                     
市场监管部门检查人员签字：                                                       




