附件

四川省农机安全生产检查清单

| 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．农机库房安全情况 |  |  |  |
| （1） | 库房环境 | 机库棚严禁使用泡沫金属板（聚氨酯、聚苯乙烯）作为搭建板材，库棚牢固，稳定性好。消火栓、灭火器、自动报警、自动灭火和防排烟系统运行情况良好，疏散指示标志及应急照明系统正常。电气线路按规范敷设，穿管固定，严禁乱拉乱接、浮拉浮接。电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，绝缘体不应破损。电气设备和线路的绝缘必须良好，裸露的带电导体应该安装于不易触碰到的地方，否则必须设置安全遮栏和明显的警告标志。 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ |
| （2） | 库房内是否存放易燃易爆物品 |  | 未存放□ 存放□ 存放的危险品：柴油□ 汽油□ 其他： |
| （3） | 消防设施配备 |  | 灭火器数量： 个；黄沙桶： 只； 其他消防器材： |
| （4） | 配备的消防器材数量、型号与农机库房的建筑面积和库房内存放的物品是否相适应 |  | 是□ 否□ 无消防设施□ |
| （5） | 电器设施是否存在安全隐患 |  | 是□ 否□ 主要隐患：乱拉电线□ 无漏电保护装置□ 其他： |
| （6） | 防盗措施 |  | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ |
| 2．注册登记、安全检验和维修保养 |  |  |  |
| （7） | 拖拉机、联合收割机注册登记 | 拖拉机、联合收割机必须注册登记、按规定年检合格；拖拉机运输机组必须办理交强险；拖拉机、联合收割机驾驶人必须持有驾驶证；机械设备安全装置齐全，转动部位防护设施完好。开展农业机械维修作业时，气焊或气割作业时氧气瓶、乙炔瓶之间安全距离应大于5米，焊接点与气瓶安全距离大于10米；氧气瓶要有瓶盖和安全阀，严防油脂沾染，乙炔气瓶要有防止回火的安全装置。 | 注册登记（拖拉机 台、联合收割机 台） 未注册登记（拖拉机 台、联合收割机 台） |
| （8） | 拖拉机、联合收割机安全检验 |  | 检验合格（拖拉机 台、联合收割机 台），检验不合格及未检验（拖拉机 台、联合收割机 台） |
| （9） | 农业机械（含挂车、配套农具）安全设施齐全有效 |  | 齐全有效 台，安全设施缺失 台，缺失的安全设施： ，安全设施失效 台，失效的安全设施： 。 |
| （10） | 农业机械维护保养 |  | 已保养 台，未保养 台。 |
| 3．驾驶人安全责任落实和安全教育开展情况 |  |  |  |
| （11） | 安全责任落实 | 定期开展安全培训，并有完整的记录台账。 | 固定驾驶人 名，聘用驾驶人 名，签订安全生产承诺书 人。 |
| （12） | 安全教育频次 |  | 定期□ 不定期□ 结合农时季节□ |
| （13） | 安全教育开展情况 |  | 本年度已开展 次安全教育活动，参加 人次，缺席请假 人次。 |
| （14） | 教育内容 |  | 安全生产法律法规□ 安全生产常识□ 安全操作规程□ |
| 4．油库（含油料存放点）安全情况 |  |  |  |
| （15） | 油库是否有消防设施 | 油料单独存放，存放区防火、防爆。各类油料性能标号、分类。电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，绝缘体不应破损。通风量要足够大，一般应该达到库容量的1~2倍，库房面积小、库门采光面积大的库房可选择自然通风，库房面积大、人员多、贮存量大的库房应选择机械通风，选择机械通风的还应该配备消防风机等设备。通风管道要保持畅通，通风时间要足够长。 | 是□ 否□ |
| （16） | 消防器材的数量、种类和摆放位置与油库是否相适应 |  | 是□ 否□ |
| （17） | 灭火器是否有效 |  | 有效 只，失效 只。 |
| （18） | 油物料是否混放 |  | 是□ 否□ |
| （19） | 油库是否有防雷、防静电装置 |  | 是□ 否□ |
| （20） | 油库内照明、电路开关是否符合要求 |  | 是□ 否□ |
| （21） | 油库通风条件是否符合要求 |  | 是□ 否□ |
| （22） | 油库周围是否悬挂警示标志 |  | 是□ 否□ |
| （23） | 油库周围是否有其他安全隐患 |  | 具体隐患： |
| 5．粮食烘干点安全情况 |  |  |  |
| （24） | 操作人员是否经过培训上岗 | 通风良好，及时清除积尘。 | 是□ 否□ |
| （25） | 烘干现场的消防器材数量、种类和烘干能力是否相适应 |  | 是□ 否□ |
| （26） | 烘干场所是否存放易燃易爆物品 |  | 是□ 否□ |
| （27） | 烘干机是否定期进行检查、保养 |  | 是□ 否□ |
| （28） | 烘干机运作期间是否实行24小时值守制度 |  | 是□ 否□ |
| （29） | 涉及粉尘的区域灯具、电器开关是否防爆 |  | 是□ 否□ |
| 6．有限空间安全情况（若存在有限空间则进行此项检查） |  |  |  |
| （30） | 作业人员是否配备并能正确使用个人防护用品，如防毒面具、呼吸器、防护服、安全帽、手套等 | 合作社除沼气池、化粪池、地窖等外还应将冷藏（冻）库、气调库、粮库、烘干塔、除尘器等作为有限空间管理，张贴有限空间安全告知牌，设置有限空间应急处置流程。建立进出库台账，严格人员进入时间。冻库、冷调库、粮库等的门要确保能正常开启，应急开关、声光报警装置正常。 | 是□ 否□ |
| （31） | 有限空间内的照明设备是否充足且符合安全标准 |  | 是□ 否□ |
| （32） | 是否配备了必要的应急救援设备和器材，如安全绳、安全带、救生锁、灭火器、急救箱等 |  | 是□ 否□ |
| （33） | 作业人员是否熟悉应急预案，并定期进行演练 |  | 是□ 否□ |
| （34） | 有限空间内的通风系统是否良好 |  | 是□ 否□ |
| （35） | 现场安全警示设置是否符合要求 |  | 是□ 否□ |
| 7．制度建设与执行情况 |  |  |  |
| （36） | 农机安全生产责任制度是否建立 | 制定有安全生产管理制度、培训制度等各项制度，并悬挂上墙；编制与实际相符的应急预案，设置应急处置流程，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 是□ 否□ |
| （37） | 农机安全生产责任内容是否明确 |  | 是□ 否□ |
| （38） | 农机安全生产制度是否公示 |  | 是□ 否□ |
| （39） | 是否建立农机安全隐患排查整治台账，并闭环管理 |  | 是□ 否□ |
| 8．其他场所安全问题 |  |  |  |
| 说明：本次检查，仅抽查了现场部分场所和环节，请被检查单位履行主体责任全面排查安全隐患，特别是检查表中未涉及的部分，彻底消除安全隐患。 |  |  |  |
| 整改要求：请高度重视检查发现问题，并逐项明确整改责任人、整改措施，认真抓好落实，确保隐患问题整改到位。 |  |  |  |
| 检查人员（签字）： |  |  |  |
| 被检查单位负责人（签字）： |  |  |  |