附件2

医疗器械经营环节检查要点

| 序号 | 重点环节 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经营不符合法定要求的医疗器械行为 | 1.经营未经备案的第一类医疗器械，或者经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械。经营过期、失效、淘汰的医疗器械；进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械。 |
|  |  | 2.经营无合格证明文件的医疗器械。经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械。经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定。 |
| 2 | 违反经营许可或者备案管理行为 | 1.未办理备案或者经营许可，从事第二类、第三类医疗器械经营活动。第二类、第三类医疗器械经营企业未按规定办理企业名称、法定代表人、企业负责人变更。医疗器械经营许可证有效期届满后，未依法办理延续手续仍继续从事医疗器械经营活动。 |
|  |  | 2.提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得医疗器械经营备案凭证或者医疗器械经营许可证。伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械经营许可证或者医疗器械经营备案凭证。 |
|  |  | 3.擅自变更经营场所、经营方式、经营范围、库房地址。 |

| 3 | 未按要求开展医疗器械质量管理行为 | 1.经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理体系要求， 未按照规定进行整改。未按照要求提交经营质量管理自查报告。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度。从不具备合法资质的供货者购进医疗器械。 |
|  |  | 3.未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理。 |
| 4 | 未按要求开展医疗器械网络销售行为 | 1.从事医疗器械网络销售未按规定告知药品监管部门。 |
|  |  | 2.从事医疗器械网络销售未按规定展示企业相关医疗器械生产经营许可或者备案信息、所售医疗器械产品注册或者备案信息，以及发布的信息与医疗器械经注册或者备案的相关内容不一致。 |
| 5 | 未按要求开展跨区设库质量管理行为 | 对于跨行政区域设置仓库的经营企业：（一）未建立与其规模相适应的质量管理制度；（二）未配备与其规模相适应的质量管理人员、设施设备；（三）未配备与经营企业本部互联互通、能够实时交互医疗器械贮存、出入库数据的计算机信息系统；（四）无法满足医疗器械贮存与追溯质量管理要求。 |