
附件
医疗器械经营重点监管品种目录
	类别
	重点品种（类） 目录
	目录编码
	管理类别

	一 、无 菌类
	神经和心血管手术器械－心血管介入 器械中的第三类产品
	03- 13
	Ⅲ

	
	麻醉穿刺包（针）
	08-02-02
	Ⅲ

	
	血袋
	10-02-01
	Ⅲ

	
	动静脉穿刺器
	10-02-03
	Ⅲ

	
	输血器
	10-02-04
	Ⅲ

	
	血液净化及腹膜透析器具中的第三 类产品
	10-04
	Ⅲ

	
	心肺转流器具
	10-06
	Ⅲ

	
	注射、穿刺器械中的第三类产品
	14-01
	Ⅲ

	
	血管内输液器械－输液泵
	14-02-01
	Ⅲ

	
	血管内输液器械一无源输注泵
	14-02-04
	Ⅲ

	
	血管内输液器械－输液器
	14-02-05
	Ⅲ

	
	血管内输液器械－静脉输液针
	14-02-06
	Ⅲ

	
	血管内输液器械－血管内留置针
	14-02-07
	Ⅲ

	
	动静脉采血针
	22- 11-01
	Ⅲ

	二 、植 入材料 和人工 器官类
	用于血管的吻合器（带钉）
	02- 13-01
	Ⅲ

	
	可吸收缝合线
	02- 13-06
	Ⅲ

	
	外固定及牵引器械中的第三类产品
	04- 13
	Ⅲ

	类别
	重点品种（类） 目录
	目录编码
	管理类别

	
	骨水泥定型模具（包含植入体内的组件）
	04- 16-01
	Ⅲ

	
	植入式心脏起搏器
	12-01-01
	Ⅲ

	
	植入式心律转复除颤器
	12-01-02
	Ⅲ

	
	植入式神经刺激器
	12-02-01
	Ⅲ

	
	植入式位听觉设备
	12-03-01
	Ⅲ

	
	骨接合植入物
	13-01
	Ⅲ

	
	运动损伤软组织修复重建及置换植 入物
	13-02
	Ⅲ

	
	脊柱植入物
	13-03
	Ⅲ

	
	关节置换植入物
	13-04
	Ⅲ

	
	骨科填充和修复材料
	13-05
	Ⅲ

	
	神经内/外科植入物
	13-06
	Ⅲ

	
	心血管植入物
	13-07
	Ⅲ

	
	耳鼻喉植入物
	13-08
	Ⅲ

	
	整形及普通外科植入物
	13-09
	Ⅲ

	
	组织工程支架材料
	13- 10
	Ⅲ

	
	其他
	13- 11
	Ⅲ

	
	眼科植入物
	16-07
	Ⅲ

	
	口腔植入及组织重建材料中的第三类产品
	17-08
	Ⅲ


	类别
	重点品种（类） 目录
	目录编码
	管理类别

	三 、体 外诊断 试剂类
	人传染高致病性病原微生物（第一、二类危害/第三、四级防护）检测相关的试剂
	6840
	Ⅲ

	
	与血型、组织配型相关的试剂
	6840
	Ⅲ

	
	其他需要冷链储运的第三类体外诊断试剂
	6840
	Ⅲ

	四 、 角 膜接触 镜类
	接触镜
	16-06-01
	Ⅲ

	五 、防 护类
	防护口罩
	14- 14-01
	Ⅱ

	
	防护服
	14- 14-02
	Ⅱ

	六 、仪 器设备 类
	呼吸设备中的第三类产品
	08-01
	Ⅲ

	
	麻醉机
	08-02-01
	Ⅲ

	
	急救设备中的第三类产品
	08-03
	Ⅲ

	
	电位治疗设备中的第三类产品
	09-01-01
	Ⅲ

	
	血液净化及腹膜透析设备中的第三 类产品
	10-03
	Ⅲ

	
	心肺转流用泵
	10-05-01
	Ⅲ



遂宁市安居区市场监督管理局办公室                   2024年4月26日印发


