询价采购内容

一、项目名称、最高限价

1．项目名称：遂宁市安居区农业农村局2023年夏季动物防疫物资政府采购项目

2．最高限价：本项目最高限价为¥ 41.24 万元。（超过最高限价作无效响应处理）

## 二、技术参数及配置要求（实质性要求）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁珠法核酸提取试剂盒 | 1、提取原理：通过磁棒磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物。 2、样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等。 3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装。 4、仪器匹配性：能够匹配此次提供核酸提取仪。5、规格：40T/盒。 6、配套耗材：96孔深孔板及单条六联管两种不同耗材。 7、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为≥12个月。 | 盒 | 50 |  |
| 2 | 非洲猪瘟荧光pcr检测试剂盒（核心产品） | 一、基本参数 1、试剂盒含有完成实时荧光PCR全过程所需全部试剂。 2、规格：50头份/盒。 3、保存及有效期：-20℃保存；试剂盒有效期≧12个月。 4、敏感性：≥98%。 5、特异性：100%。 6、稳定性：批内及批间差异≤3%。 7、试剂盒组成：阴性对照1ml，阳性对照600µL，无菌无核酸酶水600µL，PCR反应液600µL，荧光探针105µL。 二、其他要求 1、提供兽药产品的生产批文批件复印件及2021年至今3批次的批签发检测报告。 | 盒 | 40 |  |
| 3 | 禽流感病毒H5亚型（Re-14株）血凝抑制试验抗原 | 1、用于禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验，Re-14株的检测。 2、效价在1:256；冻干试剂；每瓶做200羽份。 3、试验结果阳性对照成立。 4、试剂规格：2ml/瓶。 5、试剂有效期24个月，交货时有效期≥18个月。 6、每瓶试剂上具有清晰的追溯二维码。用户在兽药追溯系统上扫描二维码后可以清楚的查询到该产品的基本信息和流通信息。若供应商为经销商的，查询结果的收货单位须为供应商（须提供产品二维码照片，供应商为经销商的还需提供查询二维码结果照片加盖供应商公章）。 | 瓶 | 400 |  |
| 4 | 禽流感病毒H7亚型（H7Re-4株）血凝抑制试验抗原 | 1、用于禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验，Re-4株的检测。 2、效价在1:256；冻干试剂；每瓶做200羽份。 3、试验结果阳性对照成立。 4、试剂规格：2ml/瓶。 5、试剂有效期24个月，交货时有效期≥18个月。 6、每瓶试剂上具有清晰的追溯二维码。用户在兽药追溯系统上扫描二维码后可以清楚的查询到该产品的基本信息和流通信息。若供应商为经销商的，查询结果的收货单位须为供应商（须提供产品二维码照片，供应商为经销商的还需提供查询二维码结果照片加盖供应商公章）。 | 瓶 | 400 |  |
| 5 | 过硫酸氢钾复合物粉 | 1、主要成分：过硫酸氢钾、氯化钠。 2、规格：有效氯不得少于10%。 3、包装：500G/瓶（20瓶/箱）。 | 吨 | 2 |  |
| 6 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 1、主要成分：C5H8O2和C22H48BrN。 2、规格：100ML:戊二醛5g+癸甲溴铵5g。 3、包装：500G/瓶（20瓶/箱）。 | 吨 | 4 |  |
| 7 | 二氯异氰脲酸粉 | 1、包装规格：500G/瓶（20瓶/箱）。 2、有效cl含量规格：30%。 | 吨 | 4 |  |

## 注：所有技术参数及配置要求均不允许负偏离，否则作无效响应文件处理。

## 三、商务要求

## （一）服务要求

1.成交人所供产品应具有可靠的进货渠道和充足的仓储条件并适当备货，以确保采购人需要。

2.成交人须按合同约定将货物及时送至采购人指定地点，并负责产品的现场搬运或入库，同时办理验收入库手续。

3.成交人应保证所供产品具有合法、正规的供货渠道，杜绝假劣产品。

4.成交人保证所供产品须符合政府采购、销售等相关管理规定，所供产品价格合理。

5.成交人须备足货源，确保按采购人规定的时限要求及时、足量供货，并保障采购人对应急使用的需求，不得延误或影响采购人工作。

6.成交人出具的发票必须为国家税法规定的正规、有效税务发票。

7.所供货物是全新的、未使用过的，质量符合国家标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的一切费用由供应商负责。

## （二）交货方式、地点及时间、验收方法和验收标准

1．交货方式：送货上门；

2．交货地点：采购人指定地点；

3．交货时间：自合同签订后7个工作日内；

4．验收方法：按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求以及询价通知书、成交供应商的响应文件进行验收；

5．验收标准：符合国家相关行业标准。

## （三）付款方式

按合同约定付款。