附件1

遂宁市安居区农村“厕所革命”建设项目工程量验收汇总表

| 镇： 项目村： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案号 | 户主 姓名 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农户验收签字 |
|  |  | 厕屋及劳力折资 | 厕屋地坪 混凝土 |  | 蹲便器及水箱 |  | 老粪坑盖板 |  |  |  | 三格式化粪池（容积≥2m³） |  |  |  |  |  |  | 排污管（DN110） |  |  |  |  |
|  |  | 工程量 | 收方尺寸 | 工程量（㎡） | 蹲便器（个） | 水箱（个） | 收方尺寸 | 工程量（㎡） | 50×50树脂盖板（个） | 30×30树脂盖板（个） | 新建三格式化粪池 | 老粪坑改建三格式化粪池 | 沼改厕 | 排气管 收方长度 | 50×50树脂盖板（个） | 30×30树脂盖板（个） |  | 收方长度 |  | 工程量（m） |  |  |
| SNAJ**20240001 | 张XX |  | 2*1 | 2 | 1 | 1 | 2*1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1.8 | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 施工单位人员： 施工村委会意见（签章）： 镇政府意见（签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

____村关于农村“厕所革命”镇级验收的请示

____镇人民政府：

____年度，____镇____村农村“厕所革命”新（改）建卫生厕所____户，目前已全部完工，经农户自验合格，特申请____镇人民政府组织验收。本次申请验收名单附后。

附件：____村2024年度农村户厕申请验收名单

____村民委员会（盖章）

年   月   日

____村2024年度农村户厕申请验收名单

| 序号 | 组别 | 户主姓名 | 身份证号码 | 改厕模式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新建砖砌三格化粪池 | 改建三格化粪池 | 沼改厕 |  |

备注：改厕模式主要为沼改厕、新建砖砌三格化粪池、改建新建砖砌三格化粪池

附件3

遂宁市安居区农村户厕改造镇级验收表

| 验收时间 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 验收地点 | 镇 村 |

| 农户基本 情况 | 户主姓名 |  |  | 家庭人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话 |  |  | 改厕编号 |  |  |  |
|  | 是否养殖畜禽 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 改厕类型 |  | □卫生厕所模式□三格化粪池模式 □三联通沼气池模式□完整上下水道模式 |  |  |  |  |
| 验收项目 | 项目内容 |  |  |  |  | 综合评价 |  |
| 厕屋 | 厕屋选址是否合理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 整体结构是否完整 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否有标准便器、照明设施 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否有节水型冲水装置或贮水设施 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 地面和墙面处理是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否基本无臭 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 粪便污水和其他生活污水是否分流 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 卫生厕所后端处理 | 贮粪池是否不渗、不漏、密闭有盖 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 贮粪池是否留有出粪口和清渣口 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否适时清出粪便并进行无害化处理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 砖砌三格化粪池 | 选址是否合理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 贮粪池是否留有出粪口和清渣口 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 粪便污水是否能直流入池 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 盖板密封是否严密 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 三格比例、深度、容积是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 过粪管安装位置、连接方式是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 有无裂缝、是否渗漏 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 化粪池建造材料是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 户用沼气池 | 厕所、畜圈、沼气池是否三连通 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 进、出料口预制盖板安装是否完整 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 人畜粪便是否能直流入池 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 沼气未使用是否安装排气阀 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 农户满意度 |  | 农户对改厕过程、使用效果的满意度 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |
| 验收结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

农村户厕改造验收合格资金补助公示

各改厕农户：

经农户自验、镇级验收，现将2024年度验收合格的农村户厕补助资金公示如下，公示期5天。公示期内如有异议，请向镇上反映：电话：         ，联系人：         。

公示无异议后，申请区级复验，复验通过后发放资金补助。

附件:       镇____村农村户厕补助资金公示表

特此公示。

____镇政府（盖章）

年  月   日

镇       村农村户厕补助资金公示表

| 组别 | 户主姓名 | 身份证号码 | 补助金额（元） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

____镇关于农村“厕所革命”区级复验的请示

区农业农村局：

经农户自验、镇级验收，我镇2024年完成农村“厕所革命”整村推进示范村____个，涉及农户____户，通过5天公示无异议，特申请区上组织复验。

____镇政府（盖章）

年   月   日

附件6

区级复验组

设区级复验组2个。

复验一组

陈  勇  区农广校校长

陈盈盈  区农业农村局乡村治理组组长

聂  俊  区农业农村局乡村治理组干部

验收镇：东禅镇、横山镇、白马镇、石洞镇

复验二组

范  宇  区有机食品发展服务中心副主任

张  扬  区农业农村局农能办主任

聂  宸  区农业农村局乡村建设组干部

验收镇：西眉镇、三家镇、会龙镇、保石镇、分水镇

附件7

遂宁市安居区农村户厕改造区级验收表

| 验收时间 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 验收地点 | 镇 村 |

| 农户基本 情况 | 户主姓名 |  |  | 家庭人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话 |  |  | 改厕编号 |  |  |  |
|  | 是否养殖畜禽 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 改厕类型 |  | □卫生厕所模式□三格化粪池模式 □三联通沼气池模式□完整上下水道模式 |  |  |  |  |
| 验收项目 | 项目内容 |  |  |  |  | 综合评价 |  |
| 厕屋 | 厕屋选址是否合理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 整体结构是否完整 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否有标准便器、照明设施 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否有节水型冲水装置或贮水设施 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 地面和墙面处理是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否基本无臭 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 粪便污水和其他生活污水是否分流 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 卫生厕所后端处理 | 贮粪池是否不渗、不漏、密闭有盖 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 贮粪池是否留有出粪口和清渣口 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否适时清出粪便并进行无害化处理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 砖砌三格化粪池 | 选址是否合理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 贮粪池是否留有出粪口和清渣口 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 粪便污水是否能直流入池 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 盖板密封是否严密 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 三格比例、深度、容积是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 过粪管安装位置、连接方式是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 有无裂缝、是否渗漏 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 化粪池建造材料是否合格 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 户用沼气池 | 厕所、畜圈、沼气池是否三连通 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 进、出料口预制盖板安装是否完整 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 人畜粪便是否能直流入池 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 沼气未使用是否安装排气阀 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 农户满意度 |  | 农户对改厕过程、使用效果的满意度 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |
| 抽查复核验收结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 抽查复核验收人员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

____镇农村户厕区级验收反馈意见

____镇人民政府：

收到你镇____年____月____日关于____户农村户厕改造的区级抽验复核申请，我局于____年____月____日组织开展了复验，复验结果合格____户，不合格____户。

根据复验情况，认为本次____户农村户厕改造不合格。不合格的问题详见《____镇农村户厕区级复验反馈问题清单》，请及时给予整改，待整改完成后，重新申请本批次的区级复验。

附件：____镇农村户厕区级复验反馈问题清单

遂宁市安居区农业农村局（盖章）

年    月    日

____镇农村户厕区级复验反馈问题清单

| 村 | 户主姓名 | 改厕模式 | 整改内容 | 整改时限 | 农户电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

____镇____村2024年农村“厕所革命”整村推进示范村改厕情况汇总表

| 序号 | 全村总户数（户） | 2024改厕户数（户） | 2024年以前已达标厕所户数（户） | “三不改”户数 | 卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ | （②+③/①-④） |

注：“三不改”指三年内有搬迁计划户、空挂户、常年无人居住户等

附件10

遂宁市安居区2024年农村“厕所革命”

整村推进示范村验收表

| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收地点 | 县（市、区）、 园区 乡镇 村 |  |  |  |  |
| 改厕总户数（户） | 户 | 验收改厕户数 |  | 验收比例（%） | 户 |

| 序号 | 验收内容 |  | 验收指标 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织 领导 | 组织保障 | 县、乡级建立农村人居环境整治工作机构。 |  |  |
|  |  | 摸清底数 | 辖区底数清，工作任务明确。 |  |  |
|  |  | 制定方案 | 县、乡、村因地制宜制定实施方案。 |  |  |
|  |  | 宣传发动 | 县、乡级开展农村“厕所革命”政策宣传和业务培训，实现宣传到村组、农户，培训全覆盖。 |  |  |
|  |  | 督导调研 | 县、乡级开展督导调研并及时总结经验，指导推进农村“厕所革命”有力。 |  |  |
| 2 | 项目 管理 | 目标任务 | 农村户用厕所新（改）建质量合格。 |  |  |
|  |  |  | 无害化厕所普及率高于90%。 |  |  |
|  |  |  | 农村厕所室内清洁，无蝇蛆，基本无臭。 |  |  |
|  |  |  | 村内至少有一处公共厕所。 |  |  |
|  |  | 实施过程 | 过程资料是否齐备，考核验收是否规范。 |  |  |
|  |  | 管护机制 | 七有（有方案、有效果、有制度、有标准、有队伍、有经费、有督察）管护机制基本建立。 |  |  |
| 3 | 资金 管理 | 公示情况 | 奖补到行政村的资金分配方案应在县级官网公示；补贴到户资金分配情况应在本村公示。 |  |  |
|  |  | 地方配套 | 有无地方配套资金、自筹资金，有佐证、有依据。 |  |  |
|  |  | 制度执行 | 建立完善资金管理制度，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。 |  |  |
|  |  | 拨付程序 | 项目实行“先建后补”的资金管理模式，完成并验收合格后，严格按规定程序拨付，实行专账管理。 |  |  |
| 4 | 档案 管理 | 建档立卡 | “一户一卡”全面建立，信息内容真实准确。 |  |  |
|  |  | 资料完整 | 档案资料应包括投资计划、实施方案、批复文件、招投标文件、会议纪要、验收资料等内容，档案资料要素完备，符合要求。 |  |  |
| 5 | 工作 成效 | 社会及 生态效益 | 示范村农村无害化厕所群众满意度高于95% |  |  |
|  |  |  | 厕所粪污无害化处理率≧85%。 |  |  |
| 验收综合结论 |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 被验收镇代表签字 |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |