政协遂宁市安居区第四届委员会第  四 次会议

第 9号提案

题  目   关于加快推进城乡污水处理设施建设管理的建议

提案人：             界别：        Email：

通讯地址：       联系电话：       邮编：

…………装…………订…………线…………

相关情况（□内注√表示“是”，未注者视为“否”）：

□经过调研   □他人委托   ¨首次提出   □多次提出

希望办理的承办单位：

提案日期：    2019  年 2月  18 日

集体提案单位： 民革安居区总支       签章：

…………装…………订…………线…………

联系人：            联系电话：

提案日期：    2019  年 2月  18 日

下由提案审查机构填写

主 题 词：

审查意见：  ☑立案        □意见转送

主办单位：  区住建局   会办单位：  相关部门

分办单位：

联名提案人需了解提案内容，同意后请工整签名

| 联名提案人姓名 | 界别 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |

案 由：近年来，随着城乡经济的快速发展，城乡污染情况也愈演愈烈，为切实提高居民生活质量，营造良好的营商环境，在安居区委区政府的领导下，我区城乡污水处理设施建设及管理方面取得了一定成绩，但也存在许多问题。

一、城乡污水处理厂基本情况

2013年至2018年全区（不含安居镇）共有20个乡镇陆续实施了污水处理厂及配套管网的建设。截至目前，西眉镇、白马镇等11个乡镇污水处理厂已完成建设并由四川省环境保护治理工程有限公司指导运行，其余乡镇正在建设污水收集管网等配套设施。其中，东禅镇和玉丰镇污水处理厂设计排放标准调整优化为一级A标，其余18个乡镇污水处理厂设计排放标准均为一级B标。分水镇、大安乡污水处理厂处理工艺为接触氧化+人工湿地，玉丰镇、拦江镇污水处理厂处理工艺为强化预处理+人工快渗，东禅镇处理工艺为膜生物反应技术（MBR工艺），其余15个乡镇污水处理厂的处理工艺为生物转盘。

二、运行过程中存在主要问题

（一）重视程度不够，管理人员责任心不高。已运行污水处理厂的乡镇大部分对污水处理工作重视程度不够，没有有效发挥处理设施的最大效能。一是安排污水处理厂现场管理人员多为兼职人员，部分人员年龄偏大，且工作责任心不强。二是对运维管理人员的培训需要进一步加强，多数管理人员对专业技能掌握不够，无法及时处理常规故障问题。

（二）处理工艺不高，出水水质不能稳定排放。 我区多数乡镇处理厂均采用生物转盘工艺，该工艺一是对污水水量、浓度的变化适应不强，容易导致生物膜脱膜，不能保证污水处理系统的稳定运行，从而对后续处理带来影响。二是生物转盘脱氮、脱磷效果不是很好，一但进水浓度偏高，需考虑回流、厌氧和增加化学除磷措施。

（三）资金投入不足，后期运维管理难度大。一是部分处理厂建设预算资金过紧，导致管网布置设计路线简单，大多布置在河道沿线，有些甚至是低跨河道布置，严重影响河道行洪安全，存在后期整改情况。二是污水处理费收取标准相对较低，政府财政资金投入少，无法满足污水处理厂的正常运行。

三、解决对策及建议

（一）加强组织领导，强化责任落实。一是明确乡镇的主体责任和部门的指导责任。各乡镇作为污水处理厂的运维管理主体责任单位，区住建局负责业务指导和培训。要全面负责污水处理厂运行相关工作，统筹抓好工作协调推进，全力以赴推进问题整改和污水处理厂运行工作。二是各乡镇党委政府要成立相关的管理领导机构，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓，确保运行工作有序推进。三是建立污水处理厂运营惩戒联动机制，把污水处理厂达标运行纳入年度目标考核范畴。

（二）加快建设进度，强化处理范围。一是加快对已开工建设项目的督查，确保按期投入运行。二是加快对新村聚集点规划，确保城乡污水实现全覆盖。三是加大污水收集管网雨污分流的改造力度。一方面提高对雨水的收集利用，另一方面缓解污水处理厂的运行负荷。四是做好妨碍河道行洪安全管网的整改规划工作。

（三）加强要素保障，确保持续运行。一是提高全污水处理费的收缴标准。对于实施阶梯水价的地区，污水处理费也应由物价部门确定阶梯收费政策，充分体现“谁污染、谁治理”的原则。二是加大污水处理费的收缴力度。各级政府，特别是县乡两级政府，在加大宣传教育力度的基础上，要研究切实可行的污水处理费收缴机制，确保污水收费及时足额上缴，实施污水排放收费管理，确保污水处理厂运行的资金来源。三是降低运营成本。污水处理厂最大的成本是电费，建议政府相关部门主动和供电单位洽谈，争取一个优惠电价标准，降低实际运营成本。四是积极出台优惠政策，引进环保专业人才。积极与省、市相关部门对接，利用专人团队来经营已建好的污水处理厂和垃圾处理体系，并对运行不达标的污水处理厂实施技术改造和升级。