建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（报批版）

| 项目名称： | 城市建筑废弃物资源化综合利用项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 遂宁吉腾环保科技有限责任公司 |
| 编制日期： | 2022年10月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 城市建筑废弃物资源化综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-510904-04-01-985954 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王树林 | 联系方式 | 15282531553 |
| 建设地点 |  | 遂宁市安居区会龙镇唱龙村4社 |  |  |
| 地理坐标 |  | （105度27分21.625秒，30度25分39.819秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N 7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | - 四十七、生态保护和环境治理业；“103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”；“其他”； |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2207-510904-04-01-985954】FGQB-0099号 |
| 总投资（万元） |  | 200.00 | 环保投资（万元） | 25.5 |
| 环保投资比例（%） |  | 12.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 16000 |
| 专项评价设置情况 |  | ①大气专项评价 无：本项目运营期间不涉及有毒有害污染物排放，因此未设置大气专项评价。 ②地表水专项评价 无：本项目运营期无废水外排，不属于新增工业废水直排建设项目，因此未设置地表水专项评价。 ③环境风险专项评价 无：本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；因此未设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | - 无； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | - 无； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 无； |  |  |
| 其他符合性分析 | - 项目建设用地符合性分析 - 本项目选址遂宁市安居区会龙镇唱龙村4社，租用遂宁市安居区会龙镇机砖厂已建厂房（租赁协议见附件3），主要从事城市建筑废弃物再生资源化综合利用。根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《关于安居区会龙镇机砖厂土地性质确认函》（详见附件4）：经核算国土“三调”，安居区会龙镇机砖厂地块包含：采矿用地25506.2633平方米、果园370.46898平方米、草地921.40746平方米、竹林地53.514498平方米，合计26851.65424平方米；本项目租赁厂房位于安居区会龙镇机砖厂采矿用地范围内，占地面积约16000平方米。根据《遂宁市安居区自然资源和规划局关于核实遂宁吉腾环保科技有限责任公司是否与规划冲突情况的函》，本项目与现行的安居区分区规划和会龙镇总体规划不冲突，符合土地利用规划。同时，项目取得了安居区会龙镇人民政府对《关于“城市建筑废弃物资源化综合利用项目”建设的请示》的回复（详见附件5）。 - 因此，本项目的建设与遂宁市安居区会龙镇现行场镇土地利用总体规划不冲突。 - 项目建设“三线一单”符合性分析 - 为更好的建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 - 评价根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469 号）相关要求，进行了“三线一单”符合性分析，具体如下： - 生态保护红线 - 根据四川省人民政府（川府发〔2018〕24号）《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》及《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号），本项目所在地不涉及生态保护红线。 - 本项目在遂宁市生态保护红线分布图中位置见图1-1。 图1-1 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图 - 与三线一单管控要求符合性 - 经查四川省政府服务网四川省“三线一单符合性分析”系统查询结果，拟建项目位于环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：安居区要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51090420004）；涉及管控单元见下表1-1以及图1-2所示；与管控单元相对位置如下图1-3所示：（图中▼表示项目位置） - 表1-1 项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属 区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51090420004; 安居区要素重点管控单元; 遂宁市; 安居区; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5109042230004; 琼江安居区跑马滩控制单元; 遂宁市; 安居区; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5109042320001; 安居区大气环境布局敏感重点管控区; 遂宁市; 安居区; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. - 图1-2 四川省“三线一单”符合性分析平台截图 - 图1-3 项目与管控单元相对位置如下图 - 本项目与省、市、县及各个管控单元符合性分析如下： - 与四川省总体管控要求的符合性 - 表1-2 项目与四川省总体管控要求符合性分析 - 总体管控要求; - 符合性分析. - 优先保护单元中，生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；—般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求；对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。; - 本项目位于安居区会龙镇唱龙村4社，不在生态保护红线范围内，不涉及基本农田。目前本项目选址区域环境空气质量属于达标区域，地表水水质达标。因此，本项目实施与四川省总体管控要求不冲突。. - 因此，本项目建设符合四川省“三线一单”总体管控要求。 - 与遂宁市、安居区总体管控要求符合性分析 - 根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号），本项目与遂宁市安居区总体管控要求符合性分析如下。 - 表1-3 项目与遂宁市总体管控要求符合性分析 - 总体管控要求; - 符合性分析. - 新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； - 锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； - 全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； - 强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； - 优化中心城区园区布局。; - 本项目属于废旧资源综合利用项目，不属于涉重企业，不属于高排放、高能耗项目，不属于化工企业。 - 本项目采取严格的环保措施治理后，废气、污水、噪声均能达标排放，固废妥善处置。 - 本项目大气污染物严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。. - 因此，本项目建设符合遂宁市“三线一单”总体管控要求。 - 表1-4 项目与安居区总体管控要求符合性分析 - 总体管控要求; - 符合性分析. - 加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全； - 严格施工扬尘、道路扬尘管控； - 加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； - 现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； - 锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。; - 本项目建设不涉及饮用水水源保护区； - 本项目为废旧资源综合利用项目，不属于涉重企业； - 本项目采取严格的环保措施治理后，废气、污水、噪声均能达标排放，固废妥善处置。. - 因此，本项目建设符合安居区“三线一单”总体管控要求。 - 与遂宁市环境综合管控单元要素重点管控单元普适性管控要求符合性分析 - 本项目所在地属于遂宁市环境综合管控单元要素重点管控单元，其与普适性管控要求符合性分析见下表。 - 表1-5 遂宁市环境综合管控单元要素重点管控要求与项目符合性分析 - 管控类型; - 普适性管控要求; - 符合性. - 维度; - 清单编制要求. - 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求; - 禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。; - 与项目无关. - 涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; - 本项目不涉及永久基本农田. - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 与项目无关. - 限制开发建设活动的要求; - 单元内如新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。; - 与项目无关. - 大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。; - 与项目无关. - 严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。; - 与项目无关. - 不符合空间布局要求活动的退出要求; - 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。; - 与项目无关. - 完成全域内“散乱污”企业整治工作。; - 项目不属“散乱污”企业. - 其他空间布局约束要求; - 暂无; - /. - 污染物排放 - 管控; - 允许排放量要求; - 暂无; - /. - 现有源提标升级改造; - 水环境：加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。; - 与项目无关. - 大气环境：火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。 - 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。 - 对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。. - 其他污染物排放管控要求; - 1）新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。; - 本项目选址区域环境空气质量属于达标区域，地表水水质达标；. - 污染物排放绩效水平准入要求：①秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线）严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）全面停产。对2018年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃烧锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。②实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。③大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。④新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。⑤到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。⑥屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。⑦主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。⑧到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。⑨到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。; - 本项目生产废水收集处理后循环利用，生物污水用于农田施肥，无外排废水；. - 环境风险防控; - 联防联控要求; - 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。; - 与项目无关. - 其他环境风险防控要求; - 企业环境风险防控要求：①工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。②加强“散乱污”企业环境风险防控。③列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。; - 项目不属“散乱污”企业；不涉及有毒有害、易燃易爆物质存储，风险可控，满足管控要求；. - 用地环境风险防控要求：①严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。②严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; - 与项目无关. - 资源开发利用效率要求; - 水资源利用总量 - 要求; - 2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554；; - 与项目无关. - 2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6；; - 与项目无关. - 地下水开采要求; - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; - 本项目不涉及地下水开采，满足管控要求. - 能源利用总量及效率要求; - 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。; - 本项目主要使用清洁能源电能，不使用煤炭，符合资源利用效率的管控要求；. - 禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。. - 现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。. - 禁燃区要求; - 禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： - ①石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。; - 与项目无关. - 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（除集中供热、电厂锅炉外）。. - 自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。. - 加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。; - 与项目无关. - 其他资源利用效率要求; - 暂无; - /. - 综上，本项目建设符合遂宁市环境综合管控单元要素重点管控单元普适性管控要求要求。 - 与安居区要素重点管控单元管控要求符合性分析 - 本项目选址属于环境综合管控单元要素重点管控单元和大气环境布局敏感重点管控区，环境综合管控码为：ZH51090420004和YS5109042320001，该区域管控要求列表如下。 - 表1-6 安居区要素重点管控单元管控要求 - 环境管控单元名称; - 管控单元分类; - 清单编制要求; - 管控要求. - 安居区要素重点管控单元；环境综合管控编码为：ZH51090420004; - 环境综合管控单元要素重点管控单元; - 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 限制开发建设活动的要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 允许开发建设活动的要求; - /. - 不符合空间布局要求活动的退出要求; - 位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出；. - 其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 其他空间布局约束要求; - /. - 污染物排放 - 管控; - 现有源提标升级 - 改造; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 新增源等量或倍量替代; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 新增源排放标准 - 限值; - /. - 污染物排放绩效水平准入要求; - 水环境城镇污染重点管控区内，新、改扩建白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的水环境超标区域约束性指标。. - 大气布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区，应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管. - 其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 其他污染物排放管控要求; - /. - 环境风险防控; - 严格管控类农用地管控要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 安全利用类农用地管控要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 污染地块管控要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 园区环境风险防控要求; - /. - 企业环境风险防控要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 其他环境风险防控要求; - /. - 资源开发效率要求; - 水资源利用效率 - 要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 地下水开采要求; - 安居区2030年地下水开采控制控制量保持在0.08亿m3以内。. - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。. - 能源利用效率要求; - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元. - 其他资源利用效率要求; - /. - 安居区大气环境布局敏感重点管控区；环境综合管控编码为：YS5109042320001; - 大气环境布局敏感重点管控区; - 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求; - /. - 限制开发建设活动的要求; - /. - 允许开发建设活动的要求; - /. - 不符合空间布局要求活动的退出要求; - /. - 其他空间布局约束要求; - /. - 污染物排放 - 管控; - 城镇污水污染控制措施要求; - /. - 工业废水污染控制措施要求; - /. - 农业面源水污染控制措施要求; - 控制畜禽养殖源污染，合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率；开展高标准农田改造，减少水土流失，强化农业生产化肥农药施用管控；. - 船舶港口水污染控制措施要求; - /. - 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; - /. - 环境风险防控; - /; - /. - 资源开发效率要求; - /; - /. - 根据上表对照分析，本项目为废旧资源综合利用项目，不涉及重金属污染物排放，不属于禁止、限制建设活动之列，符合空间布局约束要求；建成后污染物均达标排放；使用清洁能源电能，不使用煤炭；地下水开采总量较少，生产废水循环使用，不外排，满足管控要求；采取加盖篷布等措施，减少运输起尘量；因此，本项目满足安居区要素重点管控单元和大气环境布局敏感重点管控区相关管控要求。 - 与琼江安居区跑马滩控制单元管控要求符合性分析 - 琼江安居区跑马滩控制单元环境综合管控编码为：YS5109042230004，属于水环境农业污染重点管控区，该区域管控要求列表如下。 - 表1-7 琼江安居区跑马滩控制单元管控要求 - 环境管控单元名称; - 管控单元分类; - 清单编制要求; - 管控要求. - 琼江安居区跑马滩控制单元；环境综合管控编码为：YS5109042230004; - 水环境管控 - 分区; - 污染物排放 - 管控; - 农业面源水污染控制措施要求; - 控制畜禽养殖源污染，合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率；开展高标准农田改造，减少水土流失，强化农业生产化肥农药施用管控；. - 环境风险防控; - /; - /. - 污染物排放 - 管控; - /; - /. - 本项目建成后各污染物均达标排放；生产废水由自建污水处理系统预处理后循环使用，不外排；厂内设置应急设施，加强风险管控，满足管控要求。 - 小结 - 根据以上对照分析，本项目与遂宁市“三线一单”总体管控要求及安居区要素重点管控单元、琼江安居区跑马滩控制单元、安居区大气环境布局敏感重点管控区管控要求不冲突，符合“三线一单”相关要求。 - 与遂宁市大气污染防治规划符合性分析 - 根据遂宁市政府办公室《关于印发<遂宁市大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（遂府函〔2014〕148号）中相关内容： - 强化环境综合管理，重点控制面源污染 - 推进堆场扬尘综合治理中提出强化工业企业堆场管理，各类堆场应采用有效防风降尘措施。 - 加快企业改造、提升科技创新力 - 4、“强化发展工业循环经济”中提出建设生态工业园区、促进能源梯级利用、水循环资源利用、废物交换利用、土地集约利用、促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合、构建循环式工业企业。 - 本项目设计原料堆场及成品堆场均位于钢结构封闭车间内由车间遮盖并设有降尘措施，符合堆场扬尘综合治理相关要求。同时，本项目主要从事建筑废弃物再生资源利用，属于大气污染防治行动计划中提倡的废物交换利用及资源循环式发展。 - 综上，本项目与遂宁市大气污染防治相关规划相符。 - 四、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性 - 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》：9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 - 本项目属于园区外新建废弃资源综合利用项目。根据生态环境部办公厅《关于印发《环境保护综合名录（2021年版）》的通知》，本项目不属于高污染项目；根据《产业结构调整指导目录（2021年本）》，本项目属于鼓励类；不属于落后产能、高能耗高排放项目。因此，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 - 五、产业政策的符合性 - 本项目为废弃资源综合利用业，属于（GB/T4754-2017）《国民经济行业分类》中C7723固体废物治理，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类“十二、建材11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”。同时，遂宁市安居区经济信息化和科学技术局出具说明：根据国家产业发展指导目录相关政策，该项目属于鼓励类项目。 - 安居区发展和改革局以“川投资备【2207-510904-04-01-985954】FGQB-0099号”对项目进行了备案。 - 因此，本项目的实施符合国家现行产业政策。 |

二、建设内容

| 建设 内容 | - 项目由来及概况 - 城市建筑废弃物指人们在从事拆迁、建设、装修和修缮等建筑业的活动中产生的废旧混凝土、废旧砖、石块及其他废弃物。随着我国工业化、城市化进程的加快，建筑业也同时快速发展，相伴而产生的建筑垃圾日益增多，中国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的三分之一以上，目前建筑垃圾太多直接露天堆放或者填埋，不仅占用大量土地资源，而且扬尘污染十分严重；因此，建筑垃圾的回收利用已迫在眉睫。 - 遂宁吉腾环保科技有限责任公司（简称“吉腾环保”）是一家从事资源再生利用技术研发；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理的企业。根据企业自身发展需要，拟投资200万元，选址遂宁市安居区会龙镇唱龙村4社，租赁安居区会龙镇机砖厂已建厂房16000平方米建设“城市建筑废弃物资源化综合利用项目”；计划购置破碎机、振动筛等设备，建设建筑废物处理生产线1条，预计年处理建筑垃圾8万吨。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价；同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关内容，项目类别属于：四十七、生态保护和环境治理业；103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他”。因此，应编制环境影响报告表。 - 由此，受项目业主遂宁吉腾环保科技有限责任公司委托，四川新云蓝天环保科技有限公司接受了该项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了项目环境影响报告表。 - 项目概况 - 项目名称、性质 - 项目名称：城市建筑废弃物资源化综合利用项目 - 建设性质：新建 - 建设地点：遂宁市安居区会龙镇唱龙村4社（地理坐标E 105.45591295，N3 - 0.42743504） - 生产规模及产品方案 - 本项目拟建设建渣加工生产线1条，年处理建筑垃圾8万吨；生产规模及产品方案见下表。 - 表2-1 生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（吨）. 1; 再生骨料; 石粉; 0-5mm; 29332.867. 石子; 5-10mm; 20000. 石子; 10-20mm; 24000. - 项目组成及主要环境问题 - 本项目占地16000m2，由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程组成；具体组成及所产生的环境问题见表2-2。 - 表2-2 项目组成及主要环境问题 - 工程类别; - 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; - 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 加工 车间; 建渣加工车间：位于厂区内东侧，1F，轻质钢结构，建筑面积约2000m2； 设置建筑废料加工生产线；破碎机、振动筛等设备；; - 设备安装噪声 - 安装人员生活 - 污水; 废气、噪声、固废; - 新建. - 辅助工程; 原料 建渣堆放区; 1处，占地面积约6000.00m2，位于厂区内南侧，用于原材料的堆放；; 废气; - 新建. 成品堆 放区; 2处，位于厂区中部及西侧，占地面积分别为2300m2、3000m2，用于不同规格成品的堆放；; 废气; 新建. 办公区; 位于厂区西北侧，占地面积约860m2，砖混结构，主要用于办公、生活；; 生活垃圾生活污水; 依托现有. 洗车 平台; 洗车滚水池，位于厂区出入口旁；; 废水; 新建. 磅房; 位于厂区中部；; /; 新建. 公用工程; 供电 系统; 市政电网集中供电；; /; 新建. 供水 系统; 厂区水井提供；; /; 依托现有. 排水 系统; 雨污分流；生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于周围农田施肥；; 废水; 新建. 洗车水经沉淀后回用，不外排；. 初期雨水经雨水收集沟收集后进入沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；. - 环保工程; 噪声; 选用低噪设备、隔声、消声、减震处理；; 噪声; 新建. 固废; 生活垃圾收集后交由环卫部门处理；除尘器收集的粉尘混入产品外售；清理出的塑料、钢筋、木材等废料可回收部分回收外卖，不可回收部分运送至附近垃圾堆场；沉淀池、雨水池沉渣定期清掏后外交园林公司绿化使用；机械维修养护过程中产生的废机油暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位收集处置；; 一般固废; 新建. 危险废物：危废暂存间，重点防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，面积5.0m2；; 危废; 新建. 废水 治理; 生活污水：拟建化粪池1个，容积10m3；生产废水：无清洗工艺，不涉及生产废水产生和外排； 初期雨水：场区四周修建排水沟、排水沟末端连接容积50.0m3雨水沉淀池沉淀后用于降尘；; 废水、沉淀池污泥; 新建. 废气 治理; 堆场装料粉尘：厂房阻隔，地面硬化，喷雾降尘，人工洒水；; 废气; - 新建. 破碎、筛分粉尘：给料口设喷淋措施，对进料口进行抑尘；破碎机、筛分机上方分别设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后引至1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放；输送皮带设置封闭廊道；厂房密闭；. 原料卸料粉尘：喷雾降尘，厂房阻隔；. 车辆运输粉尘：洗车池，道路硬化；加强车辆管理，车辆装卸的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗等措施，道路定期洒水；. 原料扬尘：密闭分区设置遮盖阻隔，喷雾降尘；. - 主要原辅材料及设备 - 原辅材料用量 - 本项目主要原辅材料及能源消耗统计见下表。 - 表2-3 主要原辅材料年用量 序号; 名称; 用途; 规格成分; 年用量; 存放位置. 1; 城市建筑废弃物、建渣; /; 建筑垃圾; 8.0万吨; 原料堆场. 能源消耗. 1; 电; 生产; 8.5万KW/年; /; 市政供电. 2; 水; 生活; 72.0方/年; /; 市政自来水管网. 生产; 2900方/年; /. - 原料来源管理： - 根据建设单位提供的资料，本项目的建渣来源于附近安居区及高新区各建筑工地施工以及各类建筑物、构筑物、管网等进行拆除、修缮过程；经施工或拆除现场简单破碎、清洁满足项目破碎加工生产线设计尺寸（＜1m*1.2m*1.0m）后装车，车辆篷布覆盖运输至本项目原料堆场堆放，然后进行加工处理。 - 本项目处理的建渣一般都是在建筑过程中或旧建筑物维修、拆除过程中产生的，不同结构的建筑材料，各种含量虽然有所不同，但是基本组成是一致的，主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土（SiO2和Al2O3为主），剔凿产生的砖石和混凝土碎块，打桩截下的钢筋混凝士桩头、金属、装饰装修产生的废料，各种包装材料和其它废弃物组成，经加工生产的混凝土再生骨料，可用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或砌砖、墙板、彩砖、路沿石、水槽等建材产品。 - 本次环评要求建设单位严禁处理沾染有毒有害物质的建筑垃圾；同时，要求运输避开人群聚集高峰期及人群聚集点，运输车辆采取封闭、遮挡等防扬散、防泄漏、防流失的措施，避免跑冒滴漏对沿途造成污染影响。 - 生产设备 - 本项目主要生产设备清单如下表： - 表2-4项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 给料机; 1m*1.2m; 台; 1. 2; 毛料仓; 4m*4m; 台; 1. 3; 颚式破碎机; 155型; 台; 1. 4; 圆锥破碎机; 1200型; 台; 1. 5; 振动筛; 2m*7m; 台; 1. 6; 滚动筛; 8000型; 台; 1. 7; 输送带; 800*20; 台; 4. 8; 输送带; 600*20; 台; 4. 9; 输送带; 1000*20; 台; 2. 10; 喷淋系统; /; 台; 1. 11; 喷雾降尘装置; /; 台; 4. 12; 装载机; /; 辆; 2. 13; 运输车; 30T; 辆; 5. 注：本项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2021年本）中淘汰和限制的设备。. - 选址及平面布置合理性分析 - 选址合理性分析 - 选址情况 - 根据现场踏勘，本项目位于农村地区，周围以农户及林地为主；东北侧距离厂界约38m处有一户居民楼（已租赁作为本项目的职工休息室）、约128m处为粉房村居民区；东侧靠近农田，距离厂界约165m处分布有几户农宅；东南侧距离厂界约208m处为会龙镇场镇居民区；西南侧距离厂界约252m处为印合村居民区；西北侧距离厂界约156m处为唱龙村居民区（见附图2：外环境关系图）。 - 本项目厂界及主要污染源与外环境关系如下表所示。 - 表2-5 项目外环境关系一览表 名称; 方位; 距离（m）; 类型. 居民楼; 东北侧; 38; 已租赁. 粉房村居民区; 东北侧; 128; 居住，距离厂区加工车间约132m，厂界设置黏土砖墙. 农宅; 东侧; 165; 居住，距离厂区加工车间约168m，厂界设置黏土砖墙. 会龙镇场镇居民区; 东南侧; 208; 居住，距离厂区原料堆场约210m，厂界设置黏土砖墙. 印合村居民区; 西南侧; 252; 居住，距离厂区成品堆场约254m，厂界设置黏土砖墙. 唱龙村居民区; 西北侧; 156; 居住，距离厂区成品堆场约166m，厂界设置黏土砖墙. - 选址所在地环境敏感程度 - 本项目选址不属于生活饮用水源和风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。 - 选址合理性分析 - 根据现场踏勘，项目厂区周边为农村环境，周边500m范围内主要环境敏感目标主要为村庄居民。选址地点处于安居区城区及遂宁高新区城区之间，与两个城区之间距离均较近，运输距离短，可及时处置两个城区产生的城市建渣垃圾。同时，选址地点交通便利，方便物料运输，供排水、供电等配套设施完善，且四周离居民等敏感点较远，周围无明显环境制约因素。此外，其建设也可解决原砖厂遗留的土地费用补偿以及人员就业等社会问题。根据《关于印发《环境保护综合名录（2021年版）》的通知》，本项目不属于高污染项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）规定的园外禁止建设项目。 - 通过分析，项目营运期主要污染因素为卸料、进料、传送、破碎筛分等工序产生的粉尘及设备噪声；针对粉尘采取厂房密闭、集气罩+布袋除尘器等方式处理后达标排放，对环境影响较小，对周围居民无明显影响；设备运行噪声经减震、建筑隔声等降噪措施后厂界达标排放，不会改变当地声环境质量类别，同时厂界设置黏土砖墙，噪声源距周围居民较远，不会对周围居民造成影响；运营期固废可实现妥善、有效的处置，不会对环境造成二次污染；生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于周围农田施肥，对周围环境无影响。 - 综上分析，项目选址处外环境相容性较好，无明显的环境制约因素，同时具有一定的社会正效应，选址合理可行。 - 平面布置合理性分析 - 根据业主提供厂区平面布置设计资料，厂区由北侧入口向南依次为：办公、休息区（占地面积860.0m2）、成品堆存区（两处、占地面积5300.0m2），建渣加工区（占地面积2000.0m2），原材料堆存区（建筑面积6000.0m2）（详见附图3：项目总体平面布置图）；厂区平面布置根据生产流程进行布置。 - 从整体上看，对于本项目平面布局合理性分析如下： - ①生产流畅性：项目厂区入口位于北侧，成品堆场均紧邻入口处，方便运输车辆转运成品；厂区入口通过厂区道路与原料堆场直接相接；加工车间位于厂区东侧；依据生产流程，原料由厂区大门入厂后，送由原料堆场，后经厂区内部运输设备转运至中部加工区，加工完成后成品运往成品堆场，进出车辆与场内设施不会互相干扰，布置合理。 - 本项目具体平面布置见下图。 - ②环境影响；项目营运过程主要污染源自于生产区设备运行，主要环境影响为粉尘、噪声，将生产区域布置在厂区较深的内部，车间四周封闭，远离北侧大门，降低了生产过程中无组织粉尘和设备噪声对周围环境的影响；同时考虑到项目厂区地坪及高差关系，北侧地势相对较高，初期雨水池（蓄水池）设置于地势低的厂内南侧，依托地势利用雨水管网收集初期雨水；初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘，不排入外环境。因此项目区域的合理布置，进一步降低了对周围环境的影响。 - 项目劳动定员及生产制度 - 本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。 - 劳动定员：本项目劳动定员12人。 - 生产制度：生产采用1班制，每班工作时间为8小时，夜间不生产，全年工作日为300天。 - 公用工程与辅助设施 - 给水 - 本项目运营期水源依托租赁厂区已建水井供给，水质水量可满足生产、生活需求；运营期用水主要为喷淋、喷雾、人工洒水降尘用水、车辆冲洗用水及职工生活用水。 - 生产用水 - 本项目生产不涉及清洗工艺，主要生产用水源于生产过程厂区内各个降尘点降尘用水。 - ①喷淋降尘用水：在生产线进料口处及传输带设置喷淋装置进行抑尘；根据类比同类生产项目，生产过程中喷淋用水量约为0.01m3/t-原料，本项目年处理原料约8.0万t，则全年合计喷淋用水量为800.0m3/a，2.67m3/d，该部分水全部混入原料中，在后续加工中自然蒸发。 - ②喷雾用水：为控制厂区扬尘的产生，拟在厂内原料堆场、成品堆场及出入口设置喷雾降尘装置，根据设计资料，喷雾设备用水量1m3/次，每工作一小时停歇2小时，则项目喷雾降尘用水量为3.0m3/d，900m3/a，全部自然蒸发，无废水产生。 - ③人工洒水：项目为控制装料扬尘的产生，在装料过程中对运输车辆和作业区进行人工洒水；同时根据类比，场地和运输道路地面洒水量为1.5L/m2·d，项目产品堆场作业面积为2650m2，则项目人工洒水水量为3.98m3/d（包含收集初期雨水），全部蒸发，无废水产生。 - ④车辆冲洗用水 - 运输车辆进出厂区时需通过清洗平台；根据工程分析，项目车辆运输次数约为5333次/a，平均每4次需对运输车辆进行清洗；项目在厂区出入口设置车辆滚水池；参考同类型项目实际运行情况，车辆清洗水量一般为0.4t/辆·次，则本项目运输车辆清洗用水量为533.3t/a，清洗废水损耗系数以0.2计，则清洗废水产生量426.6t/a，经排水管道进入清洗废水沉淀池沉淀处理后回用，则项目车辆清洗需补充水106.7t/a。 - 生活用水 - 本项目劳动定员12人，厂区不设食堂，不涉及住宿；因此生活污水主要为办公生活污水。根据《四川省用水用水定额》（DB51/T 2138-2016），员工生活用水量取20L/人·天，约0.24m3/d，72m3/a。 - 初期雨水 - 本项目总占地面积约16000.0m2，主要生产车间、原料堆场、成品堆场均位于钢结构密闭厂房内；大气降水对生产车间淋洗过程将会产生一定量的淋滤水，在降雨情况下，雨水会对地表进行冲刷，从而产生富含SS的地表污水径流，其SS浓度约为800mg/L。 - 根据历史气象资料统计，遂宁市常年平均降雨量930mm，径流系数按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）（附条文说明）中3.2.2规定级配碎石路面的径流系数可取0.4~0.5，本项目取最大0.5进行估算。地表径流量估算公式如下： - 式中：Qm—降雨产生的路面水量，m3/a； - C—集水区径流系数； - Q—集水区多年平均降雨量，mm； - A—集水区地表面积，m2，约为1640.0m2。 - 通过地表径流量估算公式计算，可得产生的地表径流约为762.6m3/a。蒸发系数与径流系数之和为1，则蒸发系数取50%，收集到水量约381.3m3/a。 - 排水 - 排水采用雨、污水分流制。生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于周围农田施肥；不涉及生产废水产生及外排，雨水通过雨水收集沟收集后进入沉淀池经沉淀后用于厂区洒水降尘。 - 项目水平衡图如下： 3.98 1.42 补充0.36 0.50.54 回用1.42 沉淀池 损耗0.36 损耗0.036 5.67 5.67 蒸发 喷淋喷雾用水 车辆冲洗水 0.204 0.24 农田施肥 化粪池 生活用水 2.71 井水 8.98 1.27 1.27 初期雨水 雨水收集池 蒸发 降尘用水 - 图2-1 项目水平衡 （m3/d） - 表2-6 项目用水情况估算一览表 序号; 废水 名称; 产生工序; 主要污染物; 总用水量（m3/d）; 损耗 水量 （m3/d）; 回用量 m3/d; 废水量 （m3/d）; 治理措施及排放去向. 1; 生活 污水; 办公; COD、BOD5、SS、氨氮; 0.24; 0.036; 0; 0.204; 化粪池→农田施肥. 2; 喷淋、喷雾、人工洒水降尘废水; 降尘; SS; 9.65; 9.65; 0; 0; 全部 蒸发. 3; 车辆冲洗废水; 车辆冲洗; SS; 1.78; 0.36; 1.42; 0; 沉淀池收集循环使用，不外排. 4; 初期 雨水; 雨水; SS; 1.27; 1.27; 0; 0; 导流沟+雨水池收集，厂区洒水降尘. - 能源 - 本项目所用电由市政电网提供，可满足项目建设生产所需。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污 环节 | - 工艺流程简述 - 根据工程特点，其对环境影响因素可分为两个阶段，施工期和营运期。 - 施工期工程分析 - 本项目施工期间基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，施工期具体的工艺流程及产污环节见图2-2。 - 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 由上图可知，本项目施工期产污分析如下： - 废气 - 机械废气：主要来源于各类燃油动力机械施工作业时排出的各类燃油废气及运输车辆产生的废气；装修废气：主要来源于室内外装修工程喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生的有机废气。 - 废水 - 施工废水：主要来源于冲洗施工机械和运输车辆产生冲洗废水、混凝土工程产生灰浆等； - 生活污水：主要来源于施工人员产生生活污水； - 噪声 - 主要来源于各类施工机械和运输车辆施工作业时产生设备噪声。 - 固废 - 建筑垃圾：主要来源于施工过程中产生的废包装材料、边角余料、废包装桶等建筑垃圾； - 生活垃圾：主要来源于施工人员产生的生活垃圾； - 以上污染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同，对环境的影响随施工期的内容不同而有所变化，随着施工期的结束对环境的影响也随之结束。对区域环境及工作人员的影响是短暂、轻微的，在施工期结束后，噪声的影响也停止。在加强物资、人员、车辆调度管理，合理统筹安排的情况下，不会产生明显的施工期环境影响。 - 营运期 - 营运期工艺流程 - 根据生产内容及车间规划，主要为再生骨料破碎加工生产线。其主要生产工艺流程及产污位置见下图。 粉尘、噪声 进料 建渣 粉尘、噪声、固废 颚式破碎、筛分 筛分 渣土、噪声 传输 筛下物 粉尘、噪声 圆锥破 再生骨料 （小于5mm） 粉尘、噪声 筛分 再生骨料 （10-20mm） 再生骨料 （5-10mm） - 图2-3 工艺流程及产污节点示意图 - 工艺流程简述： - ①进料：通过装载机将原料建渣由原料堆场运到加工生产线，将原料投入给料机料仓中，通过振动给料机连续均匀的将原料喂入破碎机中，此过程主要产生进料粉尘和机械噪声。 - ②破碎：通过破碎机进行初步破碎，破碎后的建渣粒径在150mm左右，该过程主要产生粉尘和机械噪声。 - ③筛分：破碎机出料口设置振动筛，对破碎后的原料进行初分，分离出的带有泥土的筛下物经细网格进一步筛分经得到再生骨料（小于5mm）。同时破碎完成后安排人员进行人工分拣混杂在建渣中的钢筋、木材等废物。该阶段主要产生粉尘、固废和噪声。 - ④二级破碎：初筛后的原料进行二级破碎，通过圆锥破碎机将其破碎成更小粒径的混凝土骨料，该阶段主要产生筛分粉尘和机械噪声。 - ⑤筛分：二次破碎后的产品经输送派代送入下道工序进行筛分分级，根据不同规格的振动筛，将产品分为＜5、5~10、10~20mm、大于20mm四个级别；对于大于20mm的产品有皮带输送机送回上一步工序进行重新破碎。该阶段主要产生筛分粉尘和机械噪声。 - ⑦成品堆放：筛分出来的产品由输送机输送至成品堆场，按级分别堆放，留待外售。 - 营运期物料平衡 - 根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，主要针对本项目在再生骨料生产过程中得物料平衡分析，具体再生骨料物料平衡表见下表： - 表2-7 项目营运期混凝土骨料物料平衡表 输入; 输出. 建渣; 8.0万吨; 再生骨料; 73332.867吨. 渣土; 6520吨. 分拣杂物; 132.5吨. 无组织排放粉尘; 1.672吨. 有组织排放粉尘; 0.193吨. 除尘器粉尘; 3.663吨. 车间清扫; 9.105吨. - 污染物产生种类 - 根据对生产工艺、生产设备以及原辅材料的分析，项目产生的污染物种类如下表： - 表2-8 本项目主要产污环节汇总 污染源; 污染物类别; 产生环节; 主要污染物. 工业源; 废气; 卸料粉尘; 原料卸料; TSP. 进料粉尘; 生产线进料; TSP. 传送起尘; 传输带; TSP. 破碎筛分粉尘; 破碎、筛分; TSP. 堆场扬尘; 原料、成品暂存; TSP. 装料起尘; 成品装料; TSP. 运输扬尘; 车辆进出; TSP. 噪声; 设备噪声; 设备生产; 等效连续 A声级. 一般固废; 分拣杂质; 破碎分拣; 塑料、木材、钢筋等. 除尘器粉尘; 粉尘处理; 塑料袋、纸箱. 危险固废; 废沾油劳保用品; 设备维护; 石油类. 废润滑油; 设备维护; 石油类. 废润滑油桶; 设备维护; 石油类. 生活源; 废水; 生活污水; 职工生活; SS、COD、BOD、氨氮等. 固废; 生活垃圾; 职工生活、办公; 生活垃圾. - 污染物产生情况 - 根据对生产工艺、生产设备以及原辅材料的分析，产生的污染物情况如下。 - （1）废水 - 本项目初期雨水经雨水池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘，全部蒸发，无废水产生；喷淋降尘、喷雾用水，全部自然蒸发，无废水产生；车辆冲洗废水经排水管道进入清洗废水沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 - 本项目生活污水产生系数按0.85核算，产生量约为0.204t/d，经厂区化粪池收集处理后用作周围农田施肥，不外排。 - 废气 - 本项目废气主要为粉尘，包括卸料、进料粉尘，再生骨料生产线破碎、分筛粉尘，成品骨料堆场扬尘，运输车辆扬尘等。 - 再生骨料生产废气 - ①原料库卸料粉尘 - 本项目原料为建渣，经车辆运输至本项目原料堆场堆放，本项目年预计处理建渣为8.0万吨，原料卸料过程会产生原料卸料粉尘。原料卸料起尘量的产生量可采用下列公式： - 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； - u—平均风速，m/s，取0.1； - M—汽车卸料量，t/次，取30。 - 经计算，Q=2.4g/次，核算卸料次数a=8.0万吨÷30吨≈2667次/a，则原料卸料起尘量为0.0064t/a，0.003kg/h。 - 治理措施：原料堆场设置于钢结构密闭厂房内，堆场四周封闭，只留原料料运输出入口，在卸料时开启喷雾降尘装置，同时，定期对原料堆场洒水降尘。 - 排放情况：根据有关资料显示，洒水对低浓度粉尘的抑制作用达70%；则本项目原料卸料过程无组织粉尘排放量为0.002t/a，0.001kg/h。 - ②进料粉尘 - 本项目建设的破碎、筛分生产线处理能力为8.0万t/a，使用装载机将原料投入喂料机，此过程会产生进料粉尘。鉴于项目主要对建筑垃圾进行综合利用，与非金属矿开采过程中的物料卸落相类似，参照国家环境保护局编写的《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式，对卸落过程中扬尘进行分析： - 式中：Q—扬尘量，kg/h； - H—物料卸车落差高度，m（取1.5m）； - U—风速，m/s（取0.1m/s）； - W—含水率，%（取20%）； - M—装卸量，t/h（33.34t/h）。 - 根据上述公式计算，扬尘产生量为1.88kg/h，每年产生4.51t/a。 - 治理措施：为减少项目进料时扬尘影响，要求在进料口设置喷淋装置，同时应控制铲车运输车速，减轻粉尘排放情况。同时，要求将进料工序设置在钢结构密闭厂房内，进料粉尘在厂房内沉降可达70%，沉降后再排放。 - 排放情况：经采取措施后，进料粉尘一般可降低90.0%以上，即进料粉尘排放量为0.45t/a，0.188kg/h。 - ③传送粉尘 - 原料进入振动给料机后，后续加工均通过输送带输送到各设备进行，类比同类企业，传送过程粉尘产生量按物料总量的0.01‰计算，进入原料振动给料机的原料量为8.0万t/a，则原料给料传送过程粉尘产生量为0.8t/a，0.34kg/h。 - 治理措施：在输送带上设置喷雾装置，增加原料含水率，同时钢结构厂房密闭。 - 排放情况：由于本项目在进料口上方设有喷淋降尘装置，因此物料在输送过程中含水率较高，采取上述措施后，去除率达75%；同时，要求将生产厂房设置为钢结构密闭厂房，整个传输过程在厂房内进行，粉尘在厂房内沉降可达70%，沉降后再排放。因此传送工序粉尘的排放量为0.06t/a（0.025kg/h）。沉降在车间内部的粉尘及时清扫。 - ④原料堆场扬尘 - 本项目原料堆场主要的大气问题为粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。 - 治理措施：原料堆场位于钢结构密闭厂房内，留产品出入口，其余封闭，设置喷雾降尘装置；定期洒水除尘。 - 排放情况：由于堆场非露天堆放，堆场风力扬尘起尘量较小，且定期洒水降尘，粉尘可忽略不计。 - ⑤成品装料起尘 - 项目成品物料在装车过程中会产生扬尘，计算公式如下： - 式中：Q—物料装车起尘量：mg/s； - U—平均风速，m/s，半封闭车间，取0.5m/s； - M—车辆吨位，t，取30t； - W—物料含水率，%；取20%； - H—物料落差，m，取1m； - 该公式适用于无人增湿、晴天、自然状态下的物料装车过程的起尘量计算；由计算可知，项目成品在装车过程中起尘速率为646.27mg/s，即2.327kg/h。按每年300天，每天4h的装车时间计算，项目产品装车过程中起尘量为2.792t/a。 - 治理措施：成品堆场设置为位于钢结构密闭厂房内，留产品出入口，其余封闭，四周设置喷淋装置；装车过程中加强管理，规范操作，尽量降低物料落差，减少扬尘产生量，对拟装车的砂石先进行洒水，提高砂石含水率，可进一步降低粉尘产生量。厂区内部设置喷雾降尘装置，定期洒水除尘。 - 排放情况：采取措施后，抑尘效率以80%计，则装卸成品时扬尘产生量为0.558t/a，0.465kg/h。 - ⑥破碎、筛分粉尘 - 本项目建筑固体废弃物（建渣）在破碎过程中由于物料撞击，破碎会产生粉尘；破碎后对产品进行筛分，会产生粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3039其他建筑材料制造行业：“建筑固体废弃物生产砂石骨料，物料破碎、筛分的排放因子为1.89kg/t·产品”；则本项目破碎、筛分粉尘产生量为151.2t/a。由于进料时已对原料进行喷淋降尘，增加产品湿度，破碎、筛分粉尘可降低70%以上，则本项目破碎、筛分粉尘产生量为45.36t/a。 - 治理措施：本项目要求生产流程置于钢结构密闭厂房内；根据核算，破碎、筛分粉尘总产生量为45.36t/a；破碎、筛分工序均在设备密闭腔体内进行，仅少量粉尘在物料于各设备之间转运时溢出（溢出量约为10%），项目拟在破碎机和振动筛上方分别安装集气罩，产生的破碎、筛分粉尘采用集气装置收集（收集效率为85%，风量为1.0万m3/h），经布袋除尘器处理（处理效率为95%），然后通过一根15m高排气筒排放，未收集到的粉尘在车间沉降，定期车间内洒水降尘。 - 排放情况：经集气罩和布袋收尘系统收集处理后，破碎、筛分粉尘有组织排放量为0.193t/a，排放速率为0.08kg/h，排放浓度为8.04mg/m3，能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；破碎、筛分过程未收集的粉尘为0.68t/a，由于生产钢结构厂房密闭，未收集的粉尘通过洒水降尘在车间内部自然沉降70%，则无组织排放量为0.204t/a，0.085kg/h，沉降在车间内部的粉尘及时清理收集。 - ⑦运输车辆起尘 - 道路扬尘主要包括场区内运输道路产生的扬尘与产品外运时运输道路产生的扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可根据下列经验公式计算： - 式中：Qi—每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； - Q—汽车运输总扬尘； - V—汽车速度，km/h； - W—汽车重量，吨； - P—道路表面粉尘量，kg/m2。 - 车辆在场内以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，则道路扬尘量如下： - 表2-9 道路扬尘产生情况 车、货总重; 10t（空载）; 40t（满载）; 合计. 厂区内行驶距离; 100m; /. 年运输次数; 2667次; 2667次. 行驶速度; 10km/h. 道路表面粉尘量; 0.2kg/m2. 动力起尘量; 0.468t/a; 1.521t/a; 1.989t/a. - 治理措施：厂区出入口设洗车池，对运输车辆轮胎进行清洗，物料运输时先洒水，并采用篷布进行遮盖，以免物料逸散造成扬尘污染；对厂区内道路进行硬化处理，及时清扫路面散落的砂石，并每天洒水，保持路面清洁，洒水次数至少每天4~5次；车辆运输起尘量与车速有关，因此要求限制车辆在厂区道路内行驶速度，避免超速超载。同时，厂内增加绿化，以美化环境。 - 排放情况：通过上述措施进行处理后，可减少汽车运输扬尘80%左右，预计通过治理后本项目汽车运输起尘排放量为0.398t/a。 - 噪声 - 本项目运营期噪声主要来自生产线机械设备产生的机械噪声；经查询相关资料及类比同类企业数据，本项目噪声源强在85～105dB（A）之间，项目主要设备噪声源强及治理措施见表2-10。 - 表2-10 主要噪声设备噪声级 序号; 设备名称; 数量 （台）; 声源强度 dB（A）; 治理措施; 采取治理措施后的噪声值 dB（A）/台. 1; 给料机; 1; 95; 选用低噪声设备；放置于生产厂房内；合理布置噪声源并采取相应的基础减震；厂房密闭及建设围墙隔声等措施; 50. 2; 颚式破碎机; 1; 105; 60. 3; 圆锥破碎机; 1; 105; 60. 4; 振动筛; 1; 95; 50. 5; 滚动筛; 1; 95; 50. 6; 输送带; 10; 90; 45. 7; 风机; 1; 105; 60. 8; 水泵; 1; 85; 40. 9; 装载机; 2; 96; 设置密闭厂房及建设围墙隔声；合理安排使用时间、加强管理、限制鸣笛; 61. 10; 运输车; 5; 85; 50. - 固体废弃物 - 本项目固体废物分为一般固废和危险固废两部分。 - 一般固废 - 本项目一般固废主要为建渣处理产生的渣土、建筑废弃物处理生产线分拣出的杂物（钢筋、塑料、木材、泥块等）、废水沉淀池泥沙、生活垃圾。 - ①生活垃圾 - 本项目劳动定员共12人，生活垃圾按0.5kg/人.天计，则项目生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a；每日清扫集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 - ②建渣处理产生的渣土 - 原料建渣送入建筑废弃物处理生产线后，首先需进入振动筛将渣土筛分出来。类比同类项目，本项目筛分过程产生的土料共约6520.0t/a；外运至园林公司用作绿化覆土。 - ③沉淀池、雨水收集池泥沙 - 本项目洗车池、雨水收集池均会产生沉淀泥沙，产生量约为6.85t/a。定期清掏后与渣土一起外运至附近园林公司作为绿化覆土处理。 - ④布袋除尘器及厂区道路清扫收集粉尘 - 本项目除尘设备使用的布袋除尘器及厂区道路清扫收集到的粉尘混入再生骨料中一并外售；根据工程分析，收集的粉尘量约为12.77t/a。 - ⑤分拣杂物 - 本项目原料建渣中混有钢筋、塑料、木材等杂物；在再生骨料生产线前段配置电磁除铁器，可将混凝土中遗留的废钢筋清除；同时，在输送机两旁安排工人进行人工分拣，将木块、塑料等异物分拣出来。类比同类项目，分拣过程杂物产生量约为132.5t/a；可回收部分（钢筋、塑料）外卖回收单位，不可回收部分（木材、其他异物）外运至附近垃圾场。 - 表2-11 项目一般固体废物产生情况及处理方法 类别; 固废名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 处理、处置方式. 一般 固废; 渣土; 破碎、筛分; 6520; 外运园林公司作为绿化覆土. 沉淀池泥沙; 雨水沉淀; 6.85. 分拣杂物; 分拣; 132.5; 钢筋、塑料、木材等可回收部分外卖回收单位，泥块等其他异物不可回收部分外运至附近垃圾场. 除尘器及厂区清扫收集粉尘; 破碎、筛分; 12.77; 集中外售. 生活垃圾; 员工; 1.80; 环卫部门清运. - 危险废物 - 本项目危险废物为废润滑油、废润滑油桶、沾油废物。本项目部分机械设施会使用润滑油润滑，定期更换，产生少量废润滑油，属于危险废物；根据《国家危险废物名录（2020年版）》，危废类别HW08，危废代码900-218-08，废润滑油产量约0.5t/a；同时，在润滑油加注过程和设备日常维护过程中，因工人操作原因，会有少量油滴散落于地面及沾染在工人佩戴的手套上。只要在设备保养维护过程中，注意操作，对散落于地面的油滴及时用抹布或手套擦拭清除，则不会产生明显的废润滑油影响，废沾油劳保用品产生量约0.01t/a。 - 本项目运输设备到外部修理厂进行维修保养；项目危险废物产生及处理情况如下表： - 表2-12项目危险废物产生情况一览表 危废名称; 产生点; 危废类别代码; 产生量; 产生工序; 形态; 拟采取的处置方式. 废沾油劳保用品; 生产车间; HW49 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护; 固态; 收集暂存于危险废物暂存间，设置相关标识标牌，定期交由具有相关危险废物处理资质的公司进行安全处置. 废润滑油; 生产车间; HW08 900-218-08; 0.5t/a; 设备维护; 液态. 废润滑油桶; 生产车间; HW49 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护; 固态. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，利用安居区会龙镇机砖厂闲置厂房及场地进行建设，主要从事城市建筑废弃物加工利用。 - 遂宁市安居区会龙镇机砖厂（原为遂宁市市中区会龙镇机砖厂）于2001年租用会龙镇粉房村一社、二社（部分）集体所有土地建设“会龙机砖厂项目”，建成轮窑制砖生产线两条，实际形成年产烧结实心砖6000万标砖的规模。2017年，因“会龙机砖厂”项目建设与当时产业政策不符，因此根据相关规定编制了《“会龙机砖厂项目”环境影响备案报告表》，并取得原遂宁市安居区环境保护局出具的《建设项目备案通知》（遂安环建备〔2017〕316号）：同意纳入临时备案管理。 - 2021年，因企业经营管理不善造成严重亏损，宣告破产。根据现场踏勘，其厂区内除厂房外，主体轮窑及其余建筑均已拆除；未拆厂房为空置状态，无老污染源和遗留环境问题。 - 图2-4 项目选址现状图 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环 境、辐射环境、生态环境等） - 大气环境质量现状监测与评价 - 大气环境质量现状达标判断 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。故判定参考遂宁市环境保护局于2022年1月17日公布的《2021年遂宁市环境质量公告》中的数据。 - 2021年遂宁市城区环境空气质量158天优、171天良、35天轻度污染、1天中度污染，空气质量达标率为90.1%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为8.1微克/立方米、20.3微克/立方米、49.2微克/立方米、29.9微克/立方米、0.9毫克/立方米和125.6微克/立方米。同比SO2、CO、O3浓度分别下降了4.7%、10.0%、4.8%，NO2、PM10、PM2.5浓度上升了12.8%、3.8%、3.1%。 - 根据《2021年遂宁市环境质量公告》进行区域达标评价，各评价因子现状如下表所示： - 表3-1 项目区域大气环境质量监测结果统计表 污染物; 年平均指标; 现状浓度; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 超标倍数; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 49.2ug/m3; 70ug/m3; 70.28; /; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 29.9ug/m3; 35ug/m3; 85.42; /; 达标. SO2; 年平均浓度; 8.1ug/m3; 60ug/m3; 13.5; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 20.3ug/m3; 40ug/m3; 50.75; /; 达标. CO; 24小时平均浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; /; 达标. O3; 8小时平均浓度; 125.6ug/m3; 160ug/m3; 78.5; /; 达标. - 根据上表3-1分析，项目所在区域空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，六项基本空气质量监测因子均达标，属于环境空气质量达标区域。 - 其他污染物环境质量现状评价 - 根据本项目产污特点，本次评价采取现场补充监测的方式对项目所在地特征污染物颗粒物（TSP）环境质量现状进行评价。建设单位委托四川绿凌环境检测有限公司于2022年07月14日~16日对本项目所在地的颗粒物（TSP）进行现场实测。 - 环境质量现状监测点位置 - 本项目大气环境特征污染物TSP环境质量现状监测点位置见表3-2。 - 表3-2 大气监测点位置 点号; 位置; 监测频次; 备注. 1#; 项目东南侧下风向厂界外3m; 连续3天，日均值; TSP. - 环境质量现状监测及评价结果 - 项目大气环境特征污染物TSP环境质量现状监测及评价结果如下表所示。 - 表3-3 环境质量现状监测及评价结果 监测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果（ug/m3）. 东南侧下风向厂界外3m; TSP; 7.14; 117. 7.15; 143. 7.16; 101. 参考限值; 300. 标准指数Pimax; 0.477. 超标率; 0. - 从上表可以看出，项目所在区域TSP 24h平均值满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准，表明项目所在区域环境质量现状良好。 - 地表水环境质量现状 - 地表水环境质量现状监测 - 本项目运营期无废水外排，对周围地表水环境无影响。 - 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用遂宁市生态环境局公布的《2021年遂宁市环境质量公告》的监测数据，根据质量公告，2021年遂宁辖区内9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面和1个趋势科研断面）水环境质量状况、达标率、主要污染因子、环比和同比情况见下表。 - 表3-4 2021年遂宁河流水质评价结果表 - 断面名称; - 所在地; - 规定类别; - 上年度类别; - 本年度类别; - 主要污染指标/超标倍数. - 红江渡口; - 蓬溪（国控）; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅱ; - /. - 玉溪; - 潼南（国控）; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅱ; - /. - 跑马滩; - 安居（国控）; - Ⅲ; - Ⅲ; - Ⅲ; - /. - 大安; - 安居（国控）; - Ⅲ; - Ⅲ; - Ⅲ; - /. - 郪江口; - 大英（国控）; - Ⅲ; - Ⅲ; - Ⅲ; - /. - 梓江大桥; - 射洪（国控）; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅱ; - /. - 白鹤桥; - 安居（省控长江经济带）; - Ⅲ; - Ⅳ; - Ⅳ; - /. - 涪山坝; - 蓬溪（省控长江经济带）; - Ⅲ; - Ⅴ; - Ⅳ; - /. - 米家桥; - 船山（省控趋势科研）; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅱ; - /. - 注：1、地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。1、21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。3、超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。. - 评价标准 - 本项目所在区域最近地表水体为会龙河，会龙河汇至琼江；琼江水域功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准进行评价。 - 评价结论 - 根据《2021年遂宁市环境质量公告》监测数据进行分析，琼江水域大安监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质，故项目所在区域地表水环境质量良好。 - 声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 - 根据现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内，不存在声环境保护目标；因此，无需对声环境质量现状达标情况进行监测评价。 - 生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 - 经现场踏勘调查和资料收集分析，本项目现状用地区域现有的生态系统结构基本上与人类活动相适应，生物多样性程度低，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位；周边植被基本为自然植被，不涉及自然保护、风景名胜区等生态敏感区域，无生态环境保护目标存在；因此，可不进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境 - 根据项目工程分析，运营期不存在明显土壤、地下水环境污染途径；因此未开展地下水和土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标为： - 大气环境保护目标 - 本项目大气环境保护目标为所在区域大气环境，确保周边环境敏感点大气环境功能不因项目实施而改变，即周围500m范围内大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。 - 根据调查，本项目厂界外500m范围内主要大气环境保护目标具体见下表： - 表3-5 项目环境敏感保护目标 类别; 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离（m）; 属性; 人口数. 环境空气; 1; 粉房村居民区; 东北侧; 128; 居住区; 约120人. 2; 农宅; 东侧; 165; 农宅; 约36人. 3; 会龙镇场镇居民区; 东南侧; 208; 居住区; 约800人. 4; 印合村居民区; 西南侧; 252; 居住区; 约360人. 5; 唱龙村居民区; 西北侧; 156; 居住区; 约150人. - 地表水环境保护目标 - 本项目区域周围最近地表水体为西侧约20米处的会龙河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 - 本项目运营期无外排废水，项目实施后不会改区域变地表水环境功能。 - 声环境保护目标 - 本项目声环境保护目标为以项目拟建地块为中心50m范围内的噪声敏感区，确保本项目实施后不产生噪声扰民现象。 - 根据调查，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 - 地下水环境保护目标 - 本项目厂界外500m范围内不存在的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境保护目标 - 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放执行以下标准： - 大气污染物 - 本项目营运期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放厂界监控浓度限值，具体标准值见下表。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水 - 本项目运营期生活污水经厂区化粪池收集处理后用作周围农田施肥，不外排；生产过程无废水外排。 - 噪声 - 本项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 - 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） - 类别; - 昼间; - 夜间; - 标准来源. - 运营期; - 60; - 50; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. - 固体废弃物 - 本项目产生的一般固废执行一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据四川省环境保护厅《关于转发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》中的相关要求，除火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业外，其他行业污染物排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排放量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 根据项目特点和污染物排放情况，本次评价确定项目涉及的污染物排放总量控制指标为颗粒物。 - 废水 - 根据本项目的排污特征，运营期间无废水外排。 - 废气 - 根据工程分析核算：本项目颗粒物（TSP）排放量（有组织+无组织）分别约为0.193t/a及1.672t/a；则本项目总量控制指标及建议量如下： - 表3-8 拟建项目总量控制指标 - 类别; - 污染物名称; - 单位; - 建议指标. - 大气污染物; - 颗粒物; - t/a; - 1.865. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目建设施工过程会对周围环境产生一定的影响，主要是施工期间的施工噪声、施工废气，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 - 施工期对环境空气的影响 - 施工期废气主要有施工扬尘、运输车辆及施工机械尾气和装修废气。施工期在场地清理、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘，其中道路扬尘和细粒材料的露天堆放造成的扬尘是施工扬尘的主要组成部分，为最大限度减少扬尘量，在施工期间要合理规划物料，必须堆放的物料应存于料棚内，没有料棚时应至少加盖棚布，场地应定期洒水、清扫和冲洗；施工期间，应对运输车辆限速降低影响，禁止使用尾气超标车辆，加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，以减少燃油燃烧时污染物的排放量。 - 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 - 地表水环境影响分析 - 施工期废水主要为施工人员生活污水以及施工废水。施工废水经过简易沉淀池沉淀后回用于清洗车辆、地面洒水等作业，不外排；生活污水经化粪池收集后用作周围农田施肥。 - 采用以上措施后施工期对项目区域地表水环境质量的影响较小。 - 声环境影响分析 - 施工期间的噪声污染主要为挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声以及设备安装噪声、运输车辆噪声，源强在75~105dB（A）之间，经合理安排施工工期、设置降噪屏障、选用低噪声设备、加强管理等治理措施及距离衰减后，施工期场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的各噪声限值，施工期噪声对项目区域环境影响较小。 - 固体废物影响分析 - 施工期固体废物主要包括施工开挖土方产生的弃土、施工建筑垃圾、沉淀池污泥以及施工人员生活垃圾。项目所在地地势较为平坦，建设钢结构厂房的基础开挖量较小，挖出的土石方大部分用于工程回填、调整场地标高、绿化整地以及地坪夯实不外运，在开挖的同时，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作，尽量减少水土流失和扬尘对环境的污染；产生的建筑垃圾（如水泥带、铁质废料、木材弃料等），首先考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等集中堆放，由施工方统一运送至市政指定的建筑垃圾处理场处置；沉淀池污泥打捞脱水后送建筑垃圾处理场堆放；生活垃圾定期交由环卫部门清运处理。 - 本项目施工期产生的固废去向明确，对外环境影响较小。 - 生态影响分析 - 本项目建设场地目前为已建成厂房及闲置用地，施工期主要为新建部分生产车间、办公区及相关配套设施后投入使用。项目施工期间建设项目占地及土地利用方式的改变，将对区域生态产生一定影响。 - 建设项目主要生态影响为水土流失，加强施工期间的监控工作是控制水土流失的重要环节。在施工过程中，尤其是工程大面积开挖时应尽量避开雨季，以免开挖松散土得不到及时保护而产生新的水土流失。土石方工程应及时防护，随挖随运，随填随夯，不留松土，减少疏松地面的裸露时间。在项目的建设施工过程中应规范工程施工，加强水土保持监督管理。 - 综上，建设项目施工期对环境的影响是轻微且暂时的，采取相应环保措施后，可降至环境和人群可承受的程度，在施工期结束后施工期的环境影响将随之结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 营运期污染物治理及排放 - 废水 - 废水类别及污染物种类 - 根据废水处理“分类收集、分质处理”的原则；项目不涉及生产废水，喷淋降尘用水、喷雾用水、人工洒水自然蒸发，车辆冲洗用水经排水管道进入清洗废水沉淀池沉淀处理后循环使用，无废水产生；项目主要外排废水为初期雨水、生活污水；各类生产废水产生情况如下表所示： - 表4-1 本项目生产废水产生情况 废水种类; 废水产生量（m3/d）; 来源; 主要污染物. 工段名称; 工序名称; 废水名称. 1、公辅设施排水. 初期雨水; 1.27; 雨水收集; 雨水; 初期雨水; SS. 小计; 1.27. 2、生活排水. 生活污水; 0.204; 办公生活区; 办公、生活; 生活污水; CODcr、SS、BOD5、NH3-N. 小计; 0.204. 合计; 1.474. - 废水污染物源强核算及处理系统 - 根据同类型项目废水监测报告并结合污染物源强核算指南，得出项目各类废水水质源强数据，详见下表4-2： - 表4-2 项目主要废水水质源强表 （单位mg/L，pH无量纲） 废水种类; 废水来源; 水量（t/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 初期雨水; 雨水收集; 1.27; /; /; 800; /; /. 生活污水; 办公、生活; 0.204; 300; 200; 250; 40; /. - 废水治理措施 - 废水排放及处理情况 - 项目废水处理和排放情况见下表： - 表4-3 主要废水排放及处理情况表 序号; 废水种类; 主要污染物; 水量（t/d）; 处理措施及排放去向; 备注. 1; 初期雨水; SS; 1.27; 沉淀后厂区洒水降尘; 不外排. 2; 生活污水; CODcr、BOD5、SS：NH3-N; 0.204; 厂区化粪池处理后用于农田施肥. 合计; 1.474. - 废水治理 - 本项目排水排水采用清污分流，雨污分流的措施，厂区内拟建初期雨水收集池（50.0m3）；收集到的初期雨水经处理后回用厂区降尘，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池收集后，定期清掏用于周围农田施肥。 - ①处理工艺 - 根据该项目中初期雨水的水质特性和排放非连续性、SS较高等特点，参照同类企业及排污许可中相关技术规定，项目初期雨水处理采用“自然沉淀”的处理工艺。初期雨水经厂区内雨水沟渠收集后进入雨水收集池，沉淀后上清液回用于厂区降尘，底层沉渣定期清掏。 - ②废水处理技术可行性 - 根据《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019）表27中其他废弃资源的废水处理工艺要求：“絮凝+沉淀后厂区回用，不外排”；本项目产区设置洗车废水沉淀池（10m3）、雨水收集沟、雨水收集池（50m3）；洗车废水、雨水经收集沉淀后厂区回用，不外排；采取的沉淀工艺满足项目处理要求，可实现项目废水“零排放”。 - 本项目废水治理措施可行性分析如下表所示。 - 表4-4 废水治理措施可行性分析 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放 方式; 排放规律; 排放口名称. 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 初期雨水; SS; 雨水收集沟、雨水收集池; 是; 回用; 不外排; /; /. 洗车废水; SS; 洗车废水沉淀池; 是; 回用; 不外排; /; /. - 废气 - 产排污环节及污染物种类 - 本项目投产运营后，本项目废气主要为原料堆场卸料粉尘、进料粉尘、破碎、分筛粉尘、成品堆场扬尘、运输车辆扬尘；废气来源及主要污染物详见下表： - 表4-5 项目废气来源及主要污染物情况一览表 序号; 废气类型; 污染来源; 主要污染物. 工段名称; 工序名称; 废气名称. 1; 生产废气; 原料堆场; 卸料; 原料卸料粉尘; 颗粒物. 料仓; 进料; 进料粉尘; 颗粒物. 传送; 传送; 传送粉尘; 颗粒物. 成品车间; 装料; 装料起尘; 颗粒物. 破碎、筛分设备; 破碎、筛分; 破碎、筛分粉尘; 颗粒物. 厂区; 运输; 运输起尘; 颗粒物. - 污染物源强核算 - 根据建设单位提供的原辅材料用量等资料，采用物料衡算法及类比法对污染物源强进行核算，本项目各类废气污染物源强情况见下表： - 表4-6 废气污染物源强一览表 废气种类; 污染物; 核算方法; 污染物产生量（kg/h）. 原料卸料粉尘; 颗粒物; 类比法、物料衡算法; 0.003. 进料粉尘; 颗粒物; 1.88. 传送粉尘; 颗粒物; 0.34. 装料起尘; 颗粒物; 2.327. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 1.89. 运输起尘; 颗粒物; 0.829. - 废气治理措施及排放口基本情况 - 为了使本项目所排放的废气得到有效治理，根据废气性质，主要针对车间破碎、筛分粉尘进行有组织收集处理，其他废气采取降尘措施后无组织排放，各种废气处理系统参数见下表。 - 表4-7 项目有组织废气处理系统排风量统计表 废气种类; 处理方式; 废气处理设施数量（套）; 单台风量 m3/h; 系统总风量 （m3/h）; 排气筒数量（个）; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）. 破碎、筛分粉尘; 集气罩+布袋除尘器; 1; 1.0万; 1.0万; 1; 15; 0.4. - ①原料库卸料粉尘 - 原料堆场位于钢结构密闭厂房内，四周封闭，只留原料运输出入口，在卸料时开启喷雾降尘装置，同时，定期对原料堆场洒水降尘。 - 废气处理措施可行性分析：根据行业《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、加盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。”本项目采取喷雾降尘设施对原料堆场粉尘进行处理，为可行技术。 - ②进料粉尘 - 为减少项目进料时扬尘影响，要求在进料口设置喷淋装置，同时应控制铲车运输车速，减轻粉尘排放情况。 - 废气处理措施可行性分析：根据行业《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、加盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。”本项目采取喷淋降尘设施对粉尘进行处理，为可行技术。 - ③传送粉尘 - 在输送带上设置喷雾装置，增加原料含水率，同时厂房密闭，沉降在车间内部的粉尘及时清扫。 - 废气处理措施可行性分析：根据行业《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、加盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。”本项目采取喷淋降尘设施对粉尘进行处理，为可行技术。 - ④成品装料起尘 - 成品堆场设置位于钢结构密闭厂房内，留产品出入口，其余封闭，四周设置喷淋装置；装车过程中加强管理，规范操作，尽量降低物料落差，减少扬尘产生量，对拟装车的砂石先进行洒水，提高砂石含水率，可进一步降低粉尘产生量。厂区内部设置喷雾降尘装置，定期洒水除尘。 - 废气处理措施可行性分析：根据行业《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、加盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。”本项目采取喷雾降尘设施对粉尘进行处理，为可行技术。 - ⑤破碎、筛分粉尘 - 本项目将破碎、筛分生产工序置于钢结构密闭厂房内，在破碎机和振动筛上方安装集气罩，产生的破碎、筛分粉尘采用集气装置收集（收集效率为85%，风量为1.0万m3/h），经布袋除尘器处理（处理效率为95%），然后通过一根15m高排气筒排放，未收集到的粉尘在车间沉降，定期车间内洒水降尘。 - 废气处理措施可行性分析：根据行业《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中表26关于其他废弃资源加工业废气产排污环节名称、排放形式、污染防治设施一览表范：破碎、筛分设备产生的颗粒物采用集气罩+布袋除尘的方式进行处置。”因此本项目采取的措施为可行技术。 - ⑥运输车辆起尘 - 处理措施：厂区出入口设洗车池，对运输车辆轮胎进行清洗；物料运输时先洒水，并采用篷布进行遮盖，以免物料逸散造成扬尘污染；对厂区内道路进行硬化处理，及时清扫路面散落的砂石，并每天洒水，保持路面清洁，洒水次数至少每天4~5次；车辆运输起尘量与车速有关，因此要求限制车辆在厂区道路内行驶速度，避免超速超载。同时，厂内增加绿化，以美化环境。 - 废气处理措施可行性分析：根据行业《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、加盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。”本项目采取洒水降尘设施对粉尘进行处理，为可行技术。 - 废气有组织污染物产生及排放情况 - 本项目有组织废气污染物产生及排放量如下： - 表4-8 项目有组织废气污染物产生及排放量 污染物; 产生量（t/a）; 处理量（t/a）; 排放量（t/a）. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 3.856; 3.663; 0.193. - 本项目废气排放口基本参数见下表： - 表4-9 项目废气处理系统排风量统计表 排气筒; 风量; 排气筒; 排气筒; 温度℃; 类型; 经度（X）; 纬度（Y）. 编号; m3/h; 高度/m; 内径/m. DA01加工车间排气筒; 1.0万; 15; 0.4; 20; 一般排 放口; 105.45641720; 30.42762280. - 废气产生及达标排放情况 - 本项目运营期间各类废气产生和有组织排放情况如下： - 表4-10 项目废气主要污染物处理及排放情况表 废气 种类; 产生 位置; 污染物 名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 处理 措施; 评价标准; 达标 情况. 处理前; 处理后; 处理前; 处理后; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）. 破碎、筛分粉尘; 破碎、筛分; 颗粒物; 161; 8.04; 1.61; 0.08; 集气罩+布袋除尘器; 120; 3.5; 达标. - 无组织废气排放情况 - 无组织排放是指排气筒高度小于规定排气筒高度或不通过排气筒的废气排放。由于项目生产过程中，生产厂房、原料库房、成品库房、厂区内中未收集到的无组织粉尘会出现无组织排放。项目无组织排放源主要为：加工车间厂房、原料库房、成品库房。 - 本项目无组织废气源强见下表： - 表4-11 项目废气无组织排放情况统计表 产生工序; 产生量 （t/a）; 治理措施; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 原料卸料粉尘; 0.006; 喷雾降尘，厂房阻隔; 0.002; 0.001. 进料粉尘; 4.510; 喷淋降尘; 0.45; 0.188. 传送粉尘; 0.800; 喷淋降尘，厂房阻隔; 0.06; 0.025. 装料起尘; 2.792; 喷雾降尘，厂房阻隔，人工洒水; 0.558; 0.465. 破碎、筛分粉尘; 0.680; 厂房阻隔; 0.204; 0.085. 运输起尘; 1.989; 洗车池，篷布覆盖，人工洒水; 0.398; 0.166. 小计; 10.777; /; 1.672; 0.930. - 卫生防护距离计算 - 本项目无行业卫生防护距离标准，卫生防护距离的计算方法参考《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）所指定的方法，对无组织废气（有毒有害）与周围关心点之间设置卫生防护距离；其卫生防护距离计算公式为： - 式中：Qc—污染物的无组织排放量，kg/hr； - Cm—污染物的标准浓度限值，mg/m3； - L—卫生防护距离，m； - R—生产单元的等效半径，m； - 根据项目情况及所在地气象条件，选择的参数为：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 - 生防护距离计算结果见表4-12所示。 - 表4-12 工程无组织面源卫生防护距离计算结果 无组织排放源; 污染源; 无组织排放速率; 面积（m2）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 生产厂房; - 颗粒物; - 0.93kg/h; 13300; 23.762; 50. - 根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。 - 因此，评价建议，本项目实施后，以各生产厂房边界划定50m的卫生防护距离。经现场踏勘，划定卫生防护距离内无居民点、医院、学校等敏感建筑。同时，环评要求项目卫生防护距离范围内日后不得规划建设诸如机关单位、学校、医院、养老院、居民区等敏感保护目标。 - 监测要求 - 根据《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）中对排污单位废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次要求可知，本项目废气监测频次如下： - 表4-12 废气监测频次 类别; 监测位置; 点数; 监测项目; 监测频率. 简化管理. 有组织; DA01; 1; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 1; 颗粒物; 1次/年. - 环境影响分析 - 根据遂宁市空气质量现状评价表及项目区域特征污染物环境质量现状监测结果统计表可以看出：项目选址区域为环境空气功能区二类区，参考《2021年遂宁市空气质量通告》中数据，所测六项基本空气质量监测因子均达标；所在区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 - 本项目破碎、筛分粉尘采用集气装置收集后经布袋除尘器处理，然后通过一根15m高排气筒排放；排放速率、排放浓度均能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；原料卸料、进料、传送粉尘，装料、运输起尘采取相应治理措施后均能满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放要求。 - 综上所述，本项目所在区域环境质量良好，产生的废气经相关环保设施处理后，能够做到达标排放，不会对周围大气环境影响造成不利影响。 - 噪声 - 噪声产生情况 - 本项目噪声主要为生产设备噪声，包括破碎机等设备运行噪声。经查询相关资料及类比同类企业数据，各类设备噪声源强在85～105dB（A）之间，为保证厂界噪声达标，避免对厂界外声环境质量产生不利影响，本环评提出以下噪声防治措施： - 优先选择低噪声设备，在满足生产工艺需求的前提下在设备选型时选择噪声低的设备，以从声源上降低设备本身噪声； - 通过总图布置，合理布局噪声源，防止噪声叠加和干扰；设备均置于厂房内，采取厂房隔音；在不影响生产的情况下尽量将高噪声设备布设位置远离厂界，充分利用距离衰减控制噪声对外界环境的影响； - 对生产线产生震动的设置橡胶减震接头及减震垫等减震设施； - 风机设置隔音罩、消声器；通风管采取在进气口、排气口采用安装消声器，风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声等方式； - 厂区设置围墙，利用围墙进行噪声削减；厂区围墙靠近生产车间一侧种植乔木； - 建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声。制定噪声监测方案，将降噪减噪设施的使用运行、维护保养等方面纳入了公司的管理要求； - 加强运输车辆的管理，原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等； - 采取以上减震、隔声等措施后，可使设备噪声源强下降10~15dB（A）；另各固定产噪设备均置于车间内，本项目车间采用钢结构，结合《彩钢复合板公路声屏障材料室内声学性能研究（杨满宏、刘书套）中对各规格钢板隔声量研究结果：钢板隔声量大于15dB（A）；同时，本项目厂区设置围墙及绿化可使设备噪声源强下降15~20dB（A）；因此，本项目对设备噪声的消减量在40dB（A）以上，评价以45dB（A）核算。 - 本项目营运期主要噪声源及其源强、降噪措施如下表所示。 - 表4-13 主要噪声源及其源强、降噪措施 - 产噪 - 设备; - 数量; - 噪声强度 - dB（A）; - 降噪措施; - 降噪效果dB（A）; - 排放情况. 给料机; 1; 95; - ①合理布置噪声源，风机布置在车间内，并尽量布置在车间中部，有效利用车间隔声和距离衰减；②选用低噪声、震动小、符合国家环保要求的设备；③设备安装设置基础减震；④加强设备的检修和维护，确保设备正常运行，降低故障性噪声排放；⑤加强管理，使工人文明操作，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；; - 40~50; - 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 颚式破碎机; 1; 105. 圆锥破碎机; 1; 105. 振动筛; 1; 95. 滚动筛; 1; 95. 输送带; 10; 90. 风机; 1; 105. 水泵; 1; 85. 装载机; 2; 96; - 30~35. 运输车; 5; 85. - 表4-14 本项目主要设备噪声源强 设备名称; 数量 （台）; 声源强度 dB（A）; 位置; 声源情况; 与厂界距离（m）. 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界. 给料机; 1; 95; 生产车间; 室内; 14; 135; 100; 80. 颚式破碎机; 1; 105; 15; 132; 96; 85. 圆锥破碎机; 1; 105; 20; 128; 91; 89. 振动筛; 1; 95; 19; 124; 84; 95. 滚动筛; 1; 95; 18; 127; 76; 101. 输送带; 10; 90; 76; 75; 92; 84. 风机; 1; 105; 12; 135; 90; 92. 水泵; 1; 85; 75; 73; 148; 36. 装载机; 2; 96; /; 室外; 合理安排工作时间、严禁鸣笛. 运输车; 5; 85. - 达标分析 - 评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中计算方法对项目声环境影响进行预测评价。在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： - LP＝LW－20lgr－K - 式中：LP—距离声源r米处的声压级； - LW—声源声功率级； - r—距离声源中心的距离； - K—修正值。 - 对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为： - L2＝L1－20lg（r2/r1） - 噪声叠加公式如下： - 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。 - 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： - L=10lg（∑100.1Li） - 式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）； - Li—第i个声源的噪声值，dB（A）； - n—声源个数。采用上述预测公式，预测本项目营运期厂界噪声排放情况，具体预测结果如下表所示。 - 表4-15 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） - 预测点位; - 贡献值; - 标准值; - 达标情况. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. - 1#项目东侧边界外; - 56.87; - /; - 60; - 50; - 达标. - 2#项目南侧边界外; - 42.18; - /; - 60; - 50; - 达标. - 3#项目西侧边界外; - 38.89; - /; - 60; - 50; - 达标. - 4#项目北侧边界外; - 39.42; - /; - 60; - 50; - 达标. - 由上表可知，本项目营运期昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求；不能项目建成后，夜间不生产，不会对区域声环境质量声产生明显影响。 - 综上所述，本项目在严格落实本次评价中提出的降噪措施后，再经距离衰减、厂房隔声后，本项目营运期厂界噪声能够实现达标排放，对周围声环境影响较小。 - （3）监测要求 - 项目营运期噪声监测要求如下表所示。 - 表4-16 噪声监测计划表 - 类别; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次. - 噪声; - 厂界外1m; - 昼间等效连续A声级; - 1次/年. - 固废 - 根据项目固废产生种类，评价建议采取如下固废处置措施： - 一般固废 - 表4-17 项目一般固体废物产生情况及处理方法 类别; 固废名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 处理、处置方式. 一般固废; 渣土; 破碎、筛分; 6520; 外运园林公司作为绿化覆土. 沉淀池泥沙; 雨水沉淀; 6.85. 分拣杂物; 分拣; 132.5; 钢筋、塑料、木材等可回收部分外卖回收单位，泥块等其他异物不可回收部分外运至附近垃圾场. 除尘器收集及厂区清扫粉尘; 破碎、筛分; 12.77; 集中外售. 生活垃圾; 员工; 1.80; 环卫部门清运. - 危险废物 - 表4-18 项目危险废物产生情况一览表 危废名称; 产生点; 危废类别代码; 产生量; 产生工序; 形态; 拟采取的处置方式. 废沾油劳保用品; 生产车间; HW49 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护; 固态; 收集暂存于危险废物暂存间，设置相关标识标牌，定期交由具有相关危险废物处理资质的公司进行安全处置. 废润滑油; 生产车间; HW08 900-218-08; 0.5t/a; 设备维护; 液态. 废润滑油桶; 生产车间; HW49 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护; 固态. - 本次评价要求项目在厂区内加工车间一侧规范设置危险废物暂存间，作好“防雨、防渗、防流失”处理。分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由具有相关危险废物处理资质的公司进行安全处置。 - 固体废物的环境管理要求 - 1）固废管理要求 - 本项目不自行处置固废；本次评价要求：应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）中相关要求加强和规范固废管理，分类收集、暂存危险废物。 - 2）危险废物管理要求 - ①危废暂存间设置要求 - 危废暂存间的设置应严格按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）中要求进行建设：要求做好防风、防雨、防晒、防渗漏工作，防止二次污染；地面需采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置，气体导出口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚HDPE，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。 - ②危险废物收集、暂存管理要求 - 本项目危险废物收集、暂存管理要求具体如下： - 危险废物的收集、暂存活动必须遵守国家和地方的有关规定。 - 企业应设置专人负责将危险废物收集至危废暂存间，按要求进行分类暂存，不散乱堆放。在收集和和暂存过程中，确保不撒漏、不混放。危险废物应当使用符合标准的专用密闭容器进行收集和暂存；容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）附录A所示的标签；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 - 企业应定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理和更换，确保危险废物不外泄。 - 危废暂存间应按规定设立标识标志，并对危废暂存间采取“四防”措施，加强防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 - 危险废物必须送有具备危废处置资质的单位进行处置，杜绝企业自行处理或随意排放，严禁将危险废物交由不具备危废处置资质的单位和个人处置。同时企业对危险废物应做到及时清运处置，一般危险废物的暂存时间不得超过一年，应尽量减少危险废物暂存量。 - 严禁将危险废物露天堆放；严禁将危险废物与一般固废和生活垃圾等混合收集、暂存、转运和处置。 - 建立危险废物管理台账，台账应如实记录危险废物的种类、产生量、流向、储存、利用处置等信息；台账应分类装订成册，由专人管理。 - 综上所述，本项目针对产生的固废进行分类收集，根据其类型采取相应的处置措施后，固废均可得到合理处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 - 土壤及地下水 - 污染途径 - 污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 - 根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危废暂存间泄漏、生活污水污水下渗对地下水造成的污染。 - 本项目对地下水的可能影响途径主要包括： - ①污水处理系统底部出现破损，导致较长一段时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质； - ②危废间发生事故渗漏，导致造成地下水污染； - 地下水污染防治措施 - 本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，拟采取的地下水的防治措施如下所述。 - 源头控制措施 - ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少各类污染物的排放量； - ②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； - ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 - 分区防治措施 - 表4-19 本项目防渗分区及措施 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗措施. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、化粪池; P8等级混凝土+2毫米厚高密度聚乙烯（或至少2毫米厚的其它人工材料），渗透系数K≤1×10-10cm/s的防渗措施。. 2; 一般防渗区; 洗车水池、雨水池; 采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效的30cm厚的P6等级防渗混凝土（渗透系数K≤0.49×10-8cm/s）防渗措施. 3; 简单防渗区; 生产车间、办公生活区、运输道路、原料堆场、成品堆场; 一般地面硬化. - 应急响应措施 - 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 - 通过采取上述防渗措施后，正常工况下项目对地下水和土壤基本不会造成明显影响。 - 生态环境 - 项目所在地主要为城市生态环境，区域内人员、工业企业活动频繁，不存在原生植被，所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 - 环境风险 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），环境风险评价适用范围为：适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。风险类型：包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 - 评价依据 - 风险调查 - 风险物质调查 - 根据原辅材料成分，对比（HJ/T 169－2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”，本项目涉及风险物质主要为废润滑油。 - 风险生产装置调查 - 本项目生产装置风险主要是危废间废润滑油泄漏事故对环境的影响，此类事故是由盛装容器或机械设备泄漏所造成的，若防腐防渗处理不到位，或设施设备老化，有可能发生泄漏污染事故，可能会渗入地下，从而造成地下水、土壤的污染事故，应该引起关注和警惕。 - 1.2风险潜势初判 - 根据（HJ/T 169－2018）中“附录 C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级”的“C.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）”，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q；本项目的Q值如下： - 式中：q润滑油—本项目的最大存在总量，t； - Q润滑油—油品的临界量，t。 - 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 本项目最大油品存储量约0.5t。根据（HJ/T 169－2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”，矿物油临界量为2500t。经上式计算，本项目Q值为0.002，小于1，因此，本项目环境风险潜势为I。 - 1.3风险评价工作等级 - 风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目风险评价工作等级判定如下： - 表4-20 项目风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A. - 1.4环境敏感目标概况 - 根据项目外环境关系，本项目附近500m范围内风险敏感目标如下表所示： - 表4-21 项目500m范围风险敏感目标 类别; 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离（m）; 属性; 人口数. 风险目标; 1; 粉房村居民区; 东北侧; 128; 居住区; 约120人. 2; 农宅; 东侧; 165; 农宅; 约36人. 3; 会龙镇场镇居民区; 东南侧; 208; 居住区; 约800人. 4; 印合村居民区; 西南侧; 252; 居住区; 约360人. 5; 唱龙村居民区; 西北侧; 156; 居住区; 约150人. - 1.5环境风险识别 - 本项目主要危险物质为润滑油，主要环境风险体现于润滑油泄漏事故造成地下水、土壤的污染事故对环境的影响，此类事故是由盛装容器或机械设备泄漏所造成的，若防腐防渗处理不到位，或设施设备老化，有可能发生泄漏污染事故，应该引起关注和警惕。 - 1.6环境风险分析 - 根据风险识别，项目对环境影响要素主要体现在泄露污染事故，可能会渗入地下，从而造成地下水、土壤的污染事故。 - 表4-22 环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 城市建筑废弃物资源化综合利用项目. - 建设地点; - 四川省; - 遂宁市; - 安居区; - 会龙镇唱龙村4社. - 地理坐标; - 经度; - 105°27′21.625″; - 纬度; - 30°25′39.819″. - 主要危险物质及分布; - 厂区；润滑油等. - 环境影响途径及危害后果; - 火灾、泄漏事故. - 风险防范措施 - 要求; - 1、注意防火，严格执行环评及相关法律法规要求，落实本章节提出的各项有关危险品储存使用、转运、废气处理设施维护的风险防范措施； - 2、危险废物贮存应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求设计仓库，并严格控制贮存量；. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： - 本项目主要危险物质为废润滑油、沾油废物，分布在各自存放区域，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控；. - 1.7环境风险防范措施及应急要求 - 风险防范措施 - 针对项目特征，本环评提出如下风险管理及减缓风险措施要求： - 对油品的管理提出相应的管理、使用要求，并严格按照《管理、使用要求》进行日常监督、管理；库房远离火源、电源，同时加强管理，严禁烟火，避免安全事故导致化学品进入环境带来此生环境影响； - 强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作； - ●加强项目营运期间的管理工作和对职工的教育工作， 使其在日常生产过程中树立良好的风险意识，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生； - ●严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现； - ●制订发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 - ●应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 - 运输过程风险管控：本项目废水运输有专门的运输公司负责，严格按照运输路线行驶，避开沿线敏感点。 - 本项目风险投资3万元，项目风险投资估算详见下表。 - 表4-23 风险投资一览表 序号; 名称; 金额（万元）. 1; 按照消防部门要求做好厂区消防安全，如配备足量灭火器、消防栓等；; 2. 2; 加强厂内管理，严禁烟火；并进行厂内员工环境风险应急培训、开展应急演练等；; 1. 合计; 3. - 1.8突发环境事件应急预案 - 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应制定突发环境事件应急预案，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。企业突发环境事件应急预案的主要编制内容如下表所示。 - 表4-24 突发环境事件应急预案的主要编制内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 应急计划区; 危险目标：生产区、环境保护目标. 3; 应急组织; 由厂内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍——负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由专人负责——负责附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急设施设备与材料; 消防栓、灭火器等. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 9; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对厂区内工人进行安全卫生教育. 11; 公众教育信息发布; 对厂区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. - 1.9环境风险影响评价结论 - 本项目在认真落实环评提出的相关防泄漏的环境风险防范措施，同时按照消防部门要求做好厂区消防安全工作的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，既防范化学品泄漏风险，也可有效防范安全事故带来次生环境影响，将发生环境风险的几率降到最低。 |
| 环保 投资 | - 本项目建设总投资200万元，项目环保投资估算约25.5万元，占项目总投资的12.75%，项目环保设施及投资详见下表。 - 表4-25 项目环保投资估算情况一览表 序号; 项目; 投资估算 （万元）; 备 注. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 0.5; 新建. 洗车废水; 沉淀池（10m3）; 0.5; 新建. 初期雨水; 雨水收集沟、50m3收集池; 2.5; 新建. 废气; 原料堆场卸料粉尘; 安装喷雾降尘装置（4套）; 2.5; 新建. 进料粉尘; 喷淋降尘装置（1套）; 2; 新建. 传送粉尘; 增加含水率，厂房密闭; /; /. 破碎、筛分粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒，厂房密闭; 8.5; /. 运输车辆粉尘; 洗车池、洒水、篷布遮盖、道路硬化; 1.5; /. 噪声防治; 1.5; 吸音材料、减振基座、厂房隔绝等. 固废; 筛分收集的土料; 外运绿化处置; 2; 新建. 雨水收集池泥沙. 除尘器粉尘; 混入产品; 0. 分拣杂物; 钢筋、塑料、木材等可回收部分外卖回收单位，泥块等其他异物不可回收部分外运至附近垃圾场; 1.5. 生活垃圾; 交当地环卫部门处理; 1. 废机油、废润滑油、沾油废物; 设置暂存间，委托有资质的单位处理; 1.5; 新建. 合计; 25.5; 占总投资200元的12.75%. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA01 车间排气筒 | 破碎、筛分粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准及无组织相关标准 |
|  | 车间无组织有机废气 | 原料堆场粉尘 | 封闭车间+喷雾降尘 |  |
|  |  | 进料粉尘 | 喷淋降尘 |  |
|  |  | 传送粉尘 | 增加含水率，喷淋降尘，厂房密闭 |  |
|  |  | 破碎、筛分粉尘 | 车间沉降 |  |
|  |  | 成品堆场装料 粉尘 | 封闭车间+喷雾降尘+人工洒水 |  |
|  |  | 扬尘 | 洗车池、洒水、篷布遮盖、道路硬化 |  |
| 地表水 环境 | 喷淋降尘用水 | SS | 混入原料中，在后续加工中自然蒸发 | / |
|  | 喷雾用水 | SS | 自然蒸发 | / |
|  | 人工洒水 | SS | 自然蒸发 | / |
|  | 车辆冲洗用水 | SS | 清洗废水沉淀池沉淀处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS：NH3-N、 | 化粪池处理后用于农田施肥 | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 限值 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 渣土、沉淀池沉渣 | 交由园林公司绿化使用 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 除尘器粉尘 | 混入产品 |  |
|  |  | 分拣杂物 | 钢筋、塑料、木材等可回收部分外卖回收单位，泥块等其他异物不可回收部分外运至附近垃圾场 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 危险废物 | 废沾油劳保用品 | 收集暂存于危险废物暂存间，设置相关标识标牌，定期交由具有相关危险废物处理资质的公司进行安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的要求。 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述。 - 源头控制措施 - ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； - ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； - ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 - 分区防治措施 - 重点防渗区：危废暂存间设置为重点防渗区 。应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）采用刚性混凝土+柔性防渗膜防渗措施，即采用P8等级混凝土+2毫米厚高密度聚乙烯（或至少2毫米厚的其它人工材料），渗透系数K≤1×10-10cm/s的防渗措施。 - 一般防渗区：生产车间、沉渣暂存区、一般固废暂存间、雨水池、集水沟渠等采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效的30cm厚的P6等级防渗混凝土（渗透系数K≤0.49×10-8cm/s）防渗措施。 - 简单防渗区：除了重点防渗和一般防渗的其他区域，采用一般地面硬化。 - 应急响应措施 - 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 - 通过采取上述防渗措施后，正常工况下项目对地下水基本不会造成明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定应急预案，定期检查车间防火设备，定期维护生产设备及环保设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

根据前文分析可知，本次评价结论如下： 从环境角度而言，“城市建筑废弃物资源化综合利用项目”选址遂宁市安居区会龙镇唱龙村4社实施建设是可行的。