# 遂宁市安居区农村生活污水治理专项规划

（2023—2025年）

# 遂宁市安居生态环境局

二〇二二年十一月

目   录

第一章 总则	1

1.1规划编制的背景	1

1.2适用范围	2

1.3基本原则	3

1.4编制依据	5

1.5术语定义	8

1.6《规划》期限	9

第二章 区域概况	10

2.1地理位置	10

2.2各片区情况	14

第三章 治理技术方案	18

3.1治理方式的选择	18

3.2排水体制的选择	19

3.3排放标准	20

3.4污水处理工艺的选择	22

第四章 片区生活污水治理现状	47

4.1城乡融合片现状情况	47

4.2横山文农旅融合片区现状情况	49

4.3莲花湖现代农业片区现状情况	51

4.4琼江生态种养片区现状情况	53

4.5遂潼三产融合片区现状情况	55

第五章 遂宁市安居区农村生活污水处理设施运行维护管理	57

5.1农村污水处理设施现状	57

5.2运维管理规划	58

5.3农村生活污水治理设施运维模式的选择	59

5.4建立农村生活污水处理设施运行维护管理办法	60

5.5环境监管	64

5.6运营成本的估算	65

第六章 农村生活污水治理规划方案	67

6.1各片区治理规划	67

6.2重点建设项目	72

6.3资金筹措	72

第七章 效益分析	74

7.1社会效益	74

7.2推动乡村振兴战略实施	74

7.3提高人民群众的农村环境保护意识	74

7.4改善公共健康水平	75

7.5助力脱贫攻坚，实现全面小康	75

7.6经济效益	75

7.7环境效益	76

第八章 保障措施	77

8.1组织保障	77

8.2技术保障	77

8.3资金保障	78

8.4管理保障	79

8.5建设质量保障	79

第一章   总则

- 1.1规划编制的背景

- 全国区域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）

- 2019年9月，生态环境部发布《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，全面指导区域农村生活污水治理专项规划编制，优先治理水源保护区、生态涵养区、风景名胜区等周边村庄，以及人口较为集中的重点村、中心村。重点治理污染严重及发展农家乐、民宿等乡村旅游的村庄。并提出了污水治理模式、工艺、目标、出水标准及污泥处置方式等，适用范围为全国所有区、县农村地区。

- 2、四川省大力推进城乡人居环境建设，推动城乡人居环境建设向绿色发展转型

- 四川省委省政府高度重视城乡人居环境建设。彭清华书记在省生态环境保护委员会第二次全体会议上指出，要协同推进减污、降碳、增绿，推动全省生态环境质量持续向好；在省委农村工作领导小组2021年第一次全体会议再次指出，大力实施“美丽四川•宜居乡村”建设行动，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，加强农村生态文明建设，让农村更加宜居、更加美丽。为贯彻落实中央相关决策部署，开展城乡环境建设工作意义重大。

- 《四川省农村生活污水治理五年实施方案》

- 从2018年起，加快推进全省农村生活污水处理设施建设，处理设施运行监管不断加强，处理设施保障能力和服务水平全面提升，农村人居环境质量显著改善，通过5年努力，实现全省约4.5万个行政村农村生活污水处理设施全覆盖。

- 本规划以国家相关法律法规、技术标准以及上位规划，为依据制定，规划年限为2023年到2025年。

- 1.2适用范围

范围为安居区行政辖区。

- 1.2.1城乡融合片

城乡融合片区包括5个乡镇，其中三家镇为中心镇，安居镇、会龙镇、聚贤镇、玉丰镇4个一般镇，其中三家镇为中心镇。

- 1.2.2横山文农旅融合片

横山文农旅融合片区范围包含横山镇和常理镇2个乡镇行政辖区的全部地区，涉及39个村，4个社区。

- 1.2.3莲花湖现代农业片区

莲花湖现代农业片区，位于安居区西部，包括4个乡镇，72个村，8个社区。其中拦江镇为中心镇，白马镇为副中心镇，包含保石镇、中兴镇2个一般镇，片区共有14个中心村，其余均为一般村。

- 1.2.4琼江生态种养片区

琼江生态种养片区，位于安居区南部，紧邻安居城区，其中包括3个乡镇，46个村，4个社区。其中东禅镇为中心镇，包含分水镇、石洞镇2个一般镇，片区共有9个中心村，其余均为一般村。

- 1.2.5遂潼三产融合片区

遂潼三产融合片区范围包含磨溪镇和西眉镇2个乡镇行政辖区的全部地区，涉及34个村，3个社区，273个村民小组。

- 1.3基本原则

- 1.3.1科学规划，统筹安排

以安居区区域总体规划、安居区“十四五”生态环境保护规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

- 1.3.2突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

- 1.3.3因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，采用“三格式化粪池”＋资源化利用的治理方式。

- 1.3.4建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

1.3.5经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

- 1.3.6政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

## 1.4编制依据

相关法律法规：

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修正）；

《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修正）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）；

《中华人民共和国森林法》（2009年8月修正）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）；

《城市供水条例》（2018年3月修正）；

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月修正）；

《中华人民共和国水文条例》（2017年修正）

《四川省水库大坝安全管理办法》（2008年5月）

《四川省自然保护区管理条例》（2018年修正）

《四川省森林公园管理条例》（2001年）

《四川省风景名胜区条例》（2010年）

《四川省城市排水管理条例》（2009年）

《四川省村镇供水条例》（2013年11月）

《排污许可管理办法（试行）》（川环发[2018]48号）

相关规范标准：

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

《渔业水质标准》（GB11607-89）

《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》（GB/T18921-2002）

《水功能区划分标准》（GBT50594-2010）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）

《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T246-2016）

《村庄污水处理设施技术规程》（CJJ/T163-2011）

《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）

《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）

《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）

《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）

《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）

《县(市)域城乡污水统筹治理导则(试行)》(建村〔2014〕6号)

《西南地区农村生活污水处理技术指南》（2010年9月）

《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）

相关政策文件：

《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发[2014]25号）

国务院《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）

“国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知”（国发[2015]17号）

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》(建城[2009]23号)

《住房城乡建设部中国农业发展银行关于切实做好改善农村人均环境信贷支持工作的通知》（建村[2015]191号）

《四川省人民政府办公厅关于印发四川省城市和县城总体规划修改规则的通知》（川办发〔2010〕87号）

《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）

《四川省人民政府办公厅关于转发省发展改革委住房城乡建设厅四川省生活垃圾分类制度实施方案的通知》（川办发[2018]22号）

《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）

《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403号）

《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）

## 1.5术语定义

1.5.1农村生活污水

农村居民生活活动所产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水，不包括工业废水。

- 1.5.2农村生活污水处理设施

对农村生活污水进行收集处理的建筑物、构筑物及设备。

- 1.5.3农村生活污水收集系统

对农村生活污水进行收集和输送的管道及附属设施，如户内管路、入户支管、村级干管、检查井、沉砂井、消能井和泵站等

- 1.5.4尾水利用

生活污水经处理达到相应的水质标准或要求后用于农田施肥或灌溉、渔业用水等行为。

- 1.5.5集中处理

通过较大范围的管网，对村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，并建设处理设施集中处理的方式。

- 1.5.6分散处理

对单户或多户农村居民产生的生活污水，采取就地就近利用或处理的方式。

## 1.6《规划》期限

2023年-2025年

- 第二章   区域概况

## 2.1地理位置

安居区隶属于四川省遂宁市，位于四川盆地中部，涪江中游，遂宁市西南方，东接遂宁市船山区、北靠遂宁市大英县、西邻资阳市乐至县、南联资阳市安岳县和重庆市潼南区，介于东经105°4′0″—105°43′45″，北纬30°10′30″—30°34′10″之间，总面积1258.2平方公里。

安居区地理位置图

- 2.1.1地形地貌

安居区地处川中丘陵腹地，地质构造简单，褶皱平缓，地貌类型单一，属中生代侏罗纪岩层，经流水侵蚀、切割、堆积形成侵蚀丘陵地貌，海拔高度在300-600米之间。全境岩层下部以石灰岩为主，上部以紫红色沙土、泥岩为主。

- 2.1.2气候气象

安居区属亚热带季风气候，气候温和、四季分明，无霜期长，热量充足，雨量充沛，湿度大，云雾多。7—8月平均气温26—28℃，12—2月平均气温6—8℃；降水集中在6—8月，4—5月和9—10月次之，11—3月降水较少。风速一年四季较小，10—12月定时观测2分钟最大风速1.6—10.2米每秒，静风频率5.4—12.6%，近地面盛行偏北风，约占43%；其次是偏南风，约占18%。

- 2.1.3水系水文

琼江：涪江一级支流，位于涪江西岸，古名大安溪，安居溪，又称安居河。源于乐至县三星乡金马寺，经乐至县棺材函后入遂宁安居境，再由西向东，至保石镇的水井有南来的水井坝河汇入。过中兴镇后，经过麻子滩水库，至白马镇与南来的中兴场河水汇入；至白马镇有北来的双龙桥河水汇入；此后江水东南流，至白马镇的青峰有白河坝河水汇入。至石洞镇亭子坝村有北来的观音场河水汇入，至石洞镇有南来的石洞场河水汇入。至安居镇双河口村有西来的蟠龙河水汇入，至安居坝村有会龙河，玉丰河水汇入。安居镇以下河床渐宽，江水渐大。其后，至大安乡有大安河水汇入，于大安乡陈家坝下半边山出安居境。又经潼南区，至铜梁县安居镇汇入涪江。

琼江分上、中、下游三段。安居区安居镇以上为上游，亦称白马河（白马以上又称拦江河，白马镇至安居镇称白安河）。上游河道蜿蜒曲折，以石质河床为主。白马镇以上河面狭窄，阶地不发育，谷坡陡峻；白马镇以下河面逐渐开阔，河谷稍宽。安居镇以下至潼南区太安镇为中游，始称琼江。中游河床系砂质粘土或粘质砂土，河道平缓，一级阶地开阔，河谷两侧多为缓丘平地和浅丘。潼南区太安镇至潼梁县安居镇为下游，河道较稳定，河面变窄。

琼江全长235km，全流域面积4560km²。市境内流程117km，流域面积1008.4km²，占全区幅员面积的81.2%，天然落差40m，河道平均比降0.34‰，琼江水量来源于自然降水，洪梏流量差异极大，枯水期时断流，最大洪峰流量可达2370m³/s，多年平均流量9.73m³/s。枯水期河面宽20～50m，平均流量约2m³/s左右，最小流量0.95m³/s；洪水期河面宽40～70m，最大洪峰流量2370m³/s；琼江洪、枯水位变幅一般为5m，最大10m。琼江水量来源于自然降水，如久旱不雨，即是洪水期，亦会出现枯水位。

会龙河：琼江的一级支流，涪江的二级支流，位于琼江东岸。水有二源，一源于安居区横山镇的云峰，一源于横山镇南，二溪水南流均汇入白鸽咀水库，顺流南下至安居镇小河坝村与玉丰河水相汇流入琼江。全长20.5公里，流域面积147平方公里，多年平均流量0.38立方米/秒。

玉丰河：琼江的一级支流，涪江的二级支流，位于琼江的东岸，源于安居区玉丰镇境，汇集六条小溪水自东向西流至解元村与北来的聚贤河水相会，再南流至小河坝与会龙河相汇流入琼江。全长12公里，流域面积141平方公里，多年平均流量0.96立方米/秒。

西眉河发源于西眉镇田园村的东岳庙水库溢洪道，流经天台村、雷桥村、金乐村、石圣寺社区、长垭村，由银河村进入磨溪镇向阳村，流经白河村，在永灵村、黑白寺村与西眉河左支交汇（白家河，发源于船山区，从西眉镇竹林村入境），再流经登高村、福埝村、千秋村、猛虎村、老木垭村、石佛村，最后流入潼南区双江镇。

- 2.1.4生物资源

安居区境内地势平坦，土壤肥沃，适宜水稻、玉米、小麦等多种粮食作物；棉花、油料、甘蔗、海椒、麻竹笋、中药材等经济作物；柑桔、苹果、梨、桃等多种水果。安居区林地总面积41990.21公顷，森林覆盖率32.6%；全区共有木本植物110种，隶属于61科、66属。属国家保护植物的有水杉、攀枝花苏铁、银杏、鹅掌楸、翠柏、红豆树等，还有百年以上的黄桷树等古树。

- 2.1.5矿产资源

境内矿产资源以非金属矿产为主，天然气、盐卤、沙金、页岩等蕴藏极其丰富。天然气远景储量达10000亿立方米以上，探明地质储量4403.85亿立方米，中石油位于中国的天然气净化厂可净化处理天然气120亿立方米/年，生产液化气4500吨、轻油1900吨、硫磺18万吨。硫磺纯度达到99.99%，是硫化工的理想原料。

## 2.2各片区情况

- 2.2.1城乡融合片

片区内设有遂渝环线高速、遂内高速、国道G318、G247、省道S209、S207等道路，对外交较为便捷。片区内凤凰、柔刚街道属安居主城区，是安居区政治、经济文化中心。玉丰、聚贤、会龙三镇是融入“双城”的重要纽带，三家与安居同属琼江乡村振兴走廊核心区。截至2021年，片区户籍人口约25.03万人，常住人口约16.64万人。人口高度集中在县城，场镇及农村人口普遍较少。片区内净流出8.39万人，净流出率为33.52%，人口呈流出态势。区城镇人口合计约5.98万人，乡村人口合计约19.12万人，户籍人口城镇化率仅为23.65%，户籍人口城镇化率较低。60岁及以上人口占20.80%，老龄化趋势明显。片区内农业为主导产业，农业基础较好，农业特色初具态势。以优质粮油为主，种植规模大，产量较高。片区是优质粮油的重要生产基地。主要类型包括水稻、玉米、油菜和红薯。蔬菜水果中药材等特色产业逐渐凸显。安居镇、聚贤镇和会龙镇在蔬菜水果和中药材等特色产业的发展以经形成一定规模，具备一定的发展基础。农业园区化、规模化发展初具态势。三家大米现代农业园区获批省级农业产业园，建成集粮食烘干、农机服务、稻艺编制、农耕体验、教育教学于一体的综合型服务基地。会龙“524”红苕现代农业园区获批市级农业产业园，家庭农场培育逐见成效，全片区共计培育家庭农场522家。片区内商贸业以传统个体商贸服务为主，发展水平不高。历史文化资源转化不足，农旅融合欠佳。片区旅游景点较少，客流量不足，旅游形式较为初级。片区旅游景点主要有千亩芍药基地、龙婷生态庄园、妙思农场、黄娥古镇、凤舞琼花风景区、七彩明珠景区等，年均客流量较少，旅游接待除镇区内的酒店外，其余为农家乐形式，片区共计农家乐10余处。片区旅游形式主要为观光、垂钓、采摘，旅游产业发展阶段初级。

- 2.2.2横山文农旅融合片

横山文农旅融合片区位于安居区北部，南接聚贤镇、会龙镇，北靠大英区，西抵白马镇，东临遂宁市船山区。本片区西距成都市区约162公里，东距重庆市区约165公里，片区内有遂资眉高速公路，在横山镇设有出入口1个，片区内有省道S209、县道X010、X006等道路。截至2021年末，片区户籍人口约9.28万人，常住人口约2.99万人。片区依托沼气文化、公社文化、书院文化资源，大力发展粮油基础产业、莲藕特色产业、文旅融合产业。片区建成跨“两镇七村”的“一核两环三片四线七景”“凯歌公社1974”文农旅项目，打造跨镇联村协作田园综合体，争创4A级景区，打造省级乡村振兴文农旅示范新样板片区。

2.2.3莲花湖现代农业片区

莲花湖现代农业片区位于安居区西部，整体属于川中丘陵腹地，区位优势明显，位于成都1小时经济圈内，属成渝后花园。东接石洞镇，西连龙门镇，北通卓筒井镇，南达蟠龙镇。片区内水文资源丰富，莲花湖水域面积达10平方公里，四个镇区边界相连，特色产业突出，连片发展初具规模，农业基础良好。片区内遂资眉高速穿镜而过，设有遂资眉高速公路出入口2个，国道G318、县道X072、X006等7条主要交通道路，片区内部遂乐路、建设街、玉分路形成三角环线，对外交通主要依靠遂资眉高速、玉分路、遂乐路，交通便利较为通达。片区乡村旅游已渐成气候，拦江镇地处两市三县交界处，辐射带动白马镇、保石镇、中兴镇经济发展。

片区三产主要以旅游服务以及传统个体商贸服务为主，发展水平不高，历史文化资源转化不足，农旅融合发展暂未形成气候，三产暂未成型。片区旅游景点资源保存较为完好，但客流量不足，旅游形式较为初级。水文资源、生态基底、历史文化底蕴较好，旅游资源后期可挖掘开发。片区莲花湖位于片区中心，结合产业发展，修建产业路，盘活整片乡村旅游，片区内还有毗庐寺省级文物保护单位，平宁国有林、雪山卫士谭东等文旅资源。旅游接待除镇区内的酒店外，其余为农家乐等形式，旅游形式主要为观光、垂钓、农场采摘等，旅游产业发展阶段较为初级。

2.2.4琼江生态种养片区

琼江生态种养片区辖3个镇，46个行政村，4个社区，368个村民小组，截至2021年末，片区户籍人口约12.34万，常住人口约6.1万。片区商贸旅游业以传统个体商贸服务为主，发展水平不高，历史文化资源转化不足，农旅融合欠佳，三产暂未成型。片区旅游景点较少，客流量不足，旅游形式较为初级。但片区水文资源、生态基底、历史文化底蕴较好，旅游资源可挖掘，后期待开发。片区东禅镇境内有东禅寺、伍先华故居（红色文化），分水镇内有分水白塔、境内石工号子被列入省级非物质文化遗产名录，石洞镇包含石洞古桥、梵慧寺摩崖造像及石刻，现有32龛造像及石刻碑记，共有造像数百余尊。旅游接待除镇区内的酒店外，其余为农家乐形式，旅游形式主要为观光、垂钓、采摘等，旅游产业发展阶段较为初级。

2.2.5遂潼三产融合片区

片区位于遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区总体方案确定现代产业创新走廊上，规划中的遂潼之心天然气综合利用片区（遂宁部分）位于片区内的磨溪镇。遂潼三产融合片区内天然气储量规模大，磨溪龙王庙组气藏跨四川省、重庆市，探明天然气地质储量达4403.83亿立方米，是迄今为止我国发现的单体规模最大的特大型海相整装气藏。位于磨溪镇内的中石油100亿立方米/年天然气净化厂已建成投产。现有1处省级文物保护单位，为十圣宫，位于西眉镇镇区边缘，片区内无自然保护地和风景名胜区。

- 第三章   治理技术方案

## 3.1治理方式的选择

规划根据每个村落实际情况和居民接受程度，采取污染治理和资源有效利用，多元化的污水治理模式，提高污水资源化利用水平，降低治理成本，从而使农村生活污水治理有效的推进。根据农村生活污水处理终端模式的分类、特点及适用条件各不相同，主要由包括纳厂处理、集中处理、分散处理、资源化利用四类。

（1）纳管处理

将具有纳管条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，重点进行完善管网建设，将该区域污水接入城市污水处理管道系统中，此方法具有处理厂规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近（一般3公里以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。

（2）集中处理

通过较大范围的管网，对村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集并建处理设施集中处理的方式。统一建设小型污水处理站，水质相对稳定，运行稳定，抗负荷冲击能力强，出水水质好。适用于人口相对集中的村、管网施工难度不大的村庄。

（3）分散处理

对单户或多户农村住户产生的生活污水通过收集后单独使用处理设施进行处理的方式，一般日处理能力小于5吨。该治理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用于地形复杂、地质条件差、布局分散、污水不易集中收集的村庄。

（4）资源化利用

针对农村人口极少，以传统收集粪便的村，可考虑进行资源化利用。可对厕所进行必要的改进，如建带化粪池的公共厕所等，为农林生态系统消纳使用。化粪池或沼气池的污水可作为农肥使用，当不做农肥使用时，宜接污水设施或纳入村落管网处理后再排放，厨房用水目前一般排向房屋外周边的明沟，宜用管道收集排入化粪池。平时洗漱、洗衣污水等污水宜纳入排水系统进行处理。

## 3.2排水体制的选择

本次农村生活污水处理规划采用的排水体制为雨污分流制。新建污水收集系统必须为完全分流制。已建成的合流制污水收集系统的地方，应依据自身条件尽快改造为分流制；目前确实无法改造的，宜采用截流式合流制。

采用分流制排水系统的村庄，应敷设独立的污水收集管网，雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应充分利用地形以自流方式及时就近排入池塘、河流等水体。

采用截流式合流制排水系统，应在进入处理设施前的主干管上设置截流井或其它截流措施，晴天的污水和下雨初期的雨污混合水输送到污水处理设施处理后排放，混合污水超过截流管输水能力后溢流排入水体。

规划农村地区按雨污分流体制建设，主要根据村庄经济情况确定改造时序。

## 3.3排放标准

农村生活污水处理后，排放标准应符合现行四川省出台的相关排放标准，并应满足区域水功能区划和水环境治理目标要求。设计处理规模500m3/d（含）以上的农村生活污水处理设施，水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）执行。设计处理规模500m3/d（不含）以下的农村生活污水处理设施，水污染物排放参照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）中相关要求执行，详细见下表。

表3.3-1排放标准分级表（DB51/2626-2019）

| 设计处理规模 | 出水直接排入的水域功能类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅱ、Ⅲ类水域 | Ⅳ、Ⅴ类水域 | 其他功能未明确水域 |
| 100m3/d（含）~500m3/d（不含） | 一级标准 | 二级标准 | 二级标准 |
| 20m3/d（含）~100m3/d（不含） | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| ＜20m3/d | 三级标准 |  |  |
| 注：岷江、沱江流域重点控制区域内设计处理规模20m3/d（含）以上的农村生活污水处理设施基于以上标准分级上调一级（最高不得超过一级标准） |  |  |  |

表3.3-2水污染物最高允许排放浓度（DB51/2626-2019）单位：mg/L

| 序号 | 控制项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH（无量纲） | 6～9 |  |  |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | 60 | 80 | 100 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 40 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 8（15）a | 15 | 25 |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 | - | - |
| 6 | 总磷（以P计） | 1.5 | 3 | 4 |
| 7 | 动植物油（b） | 3 | 5 | 10 |
| 注：a括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。 b动植物油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。 |  |  |  |  |

表3.3-3水污染物最高允许排放浓度（GB18918-2002）	单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 |  | 一级标准 |  | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A标准 | B标准 |  |  |
| 1 | 化学需氧量（COD） |  | 50 | 60 | 100 | 120① |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） |  | 10 | 20 | 30 | 60① |
| 3 | 悬浮物（SS） |  | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油 |  | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 石油类 |  | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 总氮（以N计） |  | 15 | 20 | - | - |
| 8 | 氨氮（以N计）② |  | 5（8） | 8（15） | 25（30） | - |
| 9 | 总磷（以P计） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
|  |  | 2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） |  | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | pH |  | 6-9 |  |  |  |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） |  | 103 | 104 | 104 | - |
| ①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。 ②括号外数值为水温>120C时的控制指标，括号内数值为水温≤120C时的控制指标。 |  |  |  |  |  |  |

备注：若尾水要资源化再生利用，应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足GB5084规定；用于渔业的，相关控制指标应满足GB11607和GB3097规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足GB/T18921规定。

## 3.4污水处理工艺的选择

- 3.4.1工艺选择原则

农村污水处理工艺在选择的时候，要遵循技术成熟、处理效果稳定，确保出水水质，基建投资和运行费用低，运行管理方便、运转灵活，技术及设备先进、可靠且可行等选择原则。

1、采用的工艺运行可靠、技术成熟、处理效果良好，能保证出水水质达到排放标准，从而解决污水对水资源及城市环境的影响。

2、采用的工艺投资省、污水处理厂占地面积小，能耗少，运行费用低。

3、安全稳妥的处理处置污泥，节省投资，避免二次污染。

4、所采用的工艺应运转灵活，能适应一定的水质、水量的变化。

5、操作管理简便有效。

6、提高项目社会效益、环境效益及综合经济效益。

- 3.4.2农村污水主要处理工艺简介

（一）农村污水处理集中处理工艺

（1）A2/O工艺

A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧工艺的简称，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放磷，需要碳源和沉淀池含磷污泥回流；缺氧区功能是反硝化脱氮，需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流；好氧（曝气）区功能是去除有机物、硝化和吸收磷，混合液回流到缺氧区；沉淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），上清液作为处理水排放。

该工艺的特点：①污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；②污泥沉降性能好；③厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；④污泥含磷浓度高，具有较高的肥效；⑤运行无须投药，A段仅需轻缓搅拌，运行费用低；⑥脱氮效果受回流比影响较大，除磷效果则受回流污泥中夹带溶解氧和硝态氮的影响，因为脱氮除磷效果不可能很高。

目前采用的A2/O工艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。在实际运行中常与人工湿地配合使用，可加强脱氮除磷效果。

图3.4-1A2/O工艺流程图

（2）A/O工艺

A/O工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A是缺氧段，用于脱氮；O是好氧段，用于除水中的有机物。缺氧好氧共同作用除磷。该工艺的特点：①流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；②反硝化在前，硝化在后，设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好，反硝化反应充分；③曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质；O段的前段采用强曝气，后段减少气量，使内循环液的DO含量降低，以保证A段的缺氧状态。④A段搅拌，只起使污泥悬浮，而避免DO的增加。

A/O法脱氮工艺的优点：①系统简单，运行费低，占地小；②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源，节省了投加外碳源的费用；③好氧池在后，可进一步去除有机物；④缺氧池在先，由于反硝化消耗了部分碳源有机物，可减轻好氧池负荷；⑤反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。

A/O法脱氮工艺的缺点：①由于没有独立的污泥回流系统，从而不能培养出具有独特功能的污泥，难降解物质的降解率较低；②若要提高脱氮效率，必须加大内循环比，因而加大运行费用；③内循环液来自曝气池，含有一定的DO，使A段难以保持理想的缺氧状态，影响反硝化效果，脱氮率很难达到90%。

目前采用的A/O工艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。在实际运行中常与人工湿地配合使用，可加强脱氮除磷效果。

图3.4-2A/O工艺流程图

（3）MBR膜工艺

膜生物反应器(MembraneBio-Reactor)工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此，膜生物反应器(MBR)工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。该技术是一种先进的污水处理技术，其核心是基于浸入式高强中空纤维膜分离和生物反应技术，将悬浮生长生物反应器与超滤膜分离系统一体化，用超滤膜分离方法替代了传统活性污泥处理系统中的二沉池和砂滤系统。其特点是处理水水质非常好，悬浮固体、CODcr、NH3-N、BOD5和浊度很低，可直接回用作杂用水。

超滤膜通常是直接浸没在曝气池中，直接与生物反应混合液接触，通过过滤泵的负压抽吸使滤后水通过外压式中空纤维膜达到固液分离的作用。在过滤过程中，通过鼓风机在膜的底部通入空气。一方面气流上升产生的湍流对中空纤维膜的外表面产生擦洗作用，从而可连续清除掉膜表面上粘附的固体物质，防止或降低膜的污染或堵塞；另一方面这种气流同时也具有曝气作用，可提供生物降解所需要的大部分耗氧量。生物降解所需要的其余部分氧还要通过扩散曝气系统来完成。生物反应中产生的过量污泥直接从超滤膜池中排出。

反应器在MBR污水处理和中水回用工程的应用中具有以下十分突出的优点：①MBR膜生物反应器的污染物去除效率高，处理出水水质好；②MBR膜生物反应器的污泥浓度高，装置容积负荷大，占地面积小；③MBR膜生物反应器有利于增殖缓慢或高效微生物的截留，提高系统的硝化效果和对难降解有机物的处理能力；④MBR膜生物反应器的剩余污泥产生量低；⑤MBR膜生物反应器易于实现自动控制，操作管理方便；⑥经处理后排放水SS和浊度都接近于零，可实现回用。

MBR膜处理装置在农村污水治理中，有工艺简单，不需要二沉池，占地小且自动化程度高，耐冲击负荷，出水也稳定，剩余污泥产生量低，出水水质可达回用标准，但投资成本较高。可用于水资相对源匮乏或对出水要求较高的村庄。

图3.4-3一体化MBR处理装置结构示意图

（4）人工湿地

指用人工构筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动方式，分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直流人工湿地。

图3.4-4表流人工湿地示意图

图3.4-5潜流人工湿地示意图

图3.4-6垂直流人工湿地结构示意图

人工湿地污水处理系统是一个综合的生态系统，具有如下优点：

①建造和运行费用便宜；②易于维护，技术含量低；③可进行有效可靠的废水处理；④可缓冲对水力和污染负荷的冲击；⑤可提供和间接提供效益，如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动物栖息、娱乐和教育。

但也有不足：①占地面积大；②易受病虫害影响；③生物和水力复杂性加大了对其处理机制、工艺动力学和影响因素的认识理解，设计运行参数不精确，因此常由于设计不当使出水达不到设计要求或不能达标排放，有的人工湿地反而成了污染源。

总的来说，人工湿地污水处理系统是一种较好的废水处理方式，特别是它充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，因此具有较高的环境效益、经济效益及社会效益，比较适合于处理水量不大、水质变化不很大、运行维护力量不强的城镇污水。在实际运行中常与各类处理工艺配合使用，作为前端处理设施的尾水处理，可加强脱氮除磷效果。

（5）AO+复合介质生物滤器（人工生物滤池）

复合介质生物滤器的填料由铁、石灰石、生物材料、微生物菌种、碳源缓释材料等，按一定比例混合，并按特定方式排列，形成多个好氧与厌氧微区。污水经厌氧处理后由布水管均匀布入复合介质生物滤器中，污水中的有机物在滤器内经连续厌氧-好氧处理得以分解，污水中的氮经硝化、反硝化去除，磷则与铁、钙共沉淀于复合介质内。

该技术适应水量变化大的场所，断水一周后再启动仍不影响其处理效果，适用于农家乐污水的处理。该技术可与其它工艺如：A/O等组合，进一步提高负荷、节约用地，并可处理浓度较高的食品加工废水及养殖废水等。

复合介质生物滤器处理系统是一个综合的生态系统，具有如下优点：①采用了特殊的结构设计和复合介质滤料，克服了传统的人工湿地占地面积大、运行负荷低、湿地易堵塞以及膜技术在农村生活污水处理中的高运维成本等问题；②极大地提高了反应器的处理效率和稳定性；③工程结构简洁，处理效果好；④处理过程无需动力和药剂，利用物联网技术，实现智慧治水，可无人值守，管理方便。

采用复合介质生物滤器处理农村生活污水项目，不仅节省占地、投资省，而且运维费用极低，一定污水量的单位面积处理是人工湿地的1/4面积，出水水质可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级排放标准。

复合介质生物滤器不需人工曝气，20年不换填料、不需要定期清洗，主要设备为污水提升泵，操作管理十分简便，运行维护费用低。

复合介质生物滤器采用模块化设计，可根据处理水量，选择建站模式或设备模式，组装灵活，工程建设周期短。可设计成单户式成套化设备，也可设计为集中式污水处理系统。

（6）厌氧+全地埋PASG

“地埋式高效率低运行费（PASG）生活污水处理技术”有别于国内外传统方法，突出四大元素，即P（Plant）：成套装置；A（Anaerobic）：厌氧为主；S（Site）：就地处理；G（Gardening）：花园覆盖。简称为PASG技术。

PASG技术是源于传统的厌氧、好氧活性污泥法和生物膜法，对三种工艺取长补短，综合应用，弥补了传统工艺的不足。采用单一的厌氧、好氧活性污染法或生物膜法处理生活污水时，各自的优点和缺点都十分明显。但是，如果三者结合使用，这些优、缺点可以起到互补的作用。

PASG处理工艺由厌氧和综合生化组成。

在厌氧池阶段采用了厌氧、生物膜和悬浮生长相结合的处理工艺，可很好弥补单一厌氧、生物膜法或活性污泥法工艺的不足之处。特殊高效菌种可使主要污染物CODcr在短时间内去除率达到60%-80%，大分子和难降解物质经水解酸化作用生低分子脂肪酸或者易于生物降解的物质，可作为回流硝化液的反硝化碳源，此过程同时提高了有机污染物的整体去除效果，也可使原水中的有机氮进行较为彻底的氨化，为后续的硝化和总氮的处理提供保证。内置填料的特殊布置使污水与填料充分接触，提高厌氧菌总量和厌氧接触效率。

综合生化阶段填充颗粒状硬质催化填料，并接种优势菌种，在填料表面产生生物菌膜，对进入综合生化阶段的污染物进行深度降解。硬质催化填料中加入的特殊离子为酶活性中心的组成部分，对酶的催化功能起重要作用，使酶的特性和功能发生改变，可使酶的活力提高并增加酶的稳定性，可控制优势菌群的生长方向，向有利除氮脱磷的方向偏离，向有利减缓生长繁殖的方向偏离，进而减少剩余污泥的产生量，使综合生化系统达到既能有效的除氮脱磷，又安全不会引发堵塞问题出现。

综合生化阶段的填料层根据工艺要求分层分粒装填，运行过程中，对填料层机械通风，污水在穿过填料层时，与空气接触，达到溶氧的目的。填料和污水之间采用非淹没式接触，阻损失小，运行能耗小。通过控制通风量，造污水溶解氧梯度分布环境，实现污水的同步硝化反硝化，进一步达到削减TN的目的。同时，滋生原生动物，污水中的部分磷被生物富集，最终排出水体。

在农村污水处理上，其特点是，出水水质稳定，全地埋式，地表可绿化复用，运行费用较低，处理成本在0.2-0.4元/吨左右。

图3.4-7厌氧+全地埋PASG处理技术工艺流程图

（二）农村污水处理分散处理工艺

（1）净化槽

净化槽是一种应用物理和生物过程对家庭生活污水进行净化处理的设施。该设施不但能对独家独户的排放污水作单独处理，也能对独立社区的排放污水作集中处理。净化槽的主要工艺是水解和接触氧化。固形物的去除是通过沉淀分离槽、厌氧过滤槽实现，它对污水起预处理作用，主要去除无机固形物、寄生虫卵及相当部分悬浮有机物，以减轻后继生物处理工艺的负荷。

其原理是：污水进入净化槽后，沉淀分离槽进行预处理，去除比重较大的颗粒及悬浮物，提高污水的可生化性；预过滤槽内装有填料，在填料上的厌氧生物膜的作用下，去除可溶性有机物；曝气槽集曝气，高滤速，截留悬浮物和定期反冲洗为一体。沉淀槽溢水堰设置了消毒装置，对出水进行消毒处理。

小型净化槽（单户）主要采用沉淀分离接触曝气工艺，厌氧滤床接触曝气工艺和脱氮滤床接触曝气工艺。中大型净化槽（51人槽以上）主要采用生物膜法和活性污泥法。采用生物膜法的有三种处理工艺，即接触曝气工艺，旋转接触板工艺和滴水滤床工艺；采用活性污泥法的又可再分为两种处理工艺，即标准活性污泥法工艺和高强度活性污泥法工艺。

为了深度的处理污水，也有膜式净化槽的出现，膜分离净化槽一般由一级处理设备、膜分离组件(设于二级处理设备中)、消毒设备等组成。一级处理设备主要是去除污水中的悬浮物,可采用厌氧滤池、预过滤和曝气格栅等工艺，二级处理设备主要以膜组件为核心处理单元，通过间歇曝气和硝化液回流等达到脱氮的效果。膜分离净化槽通过膜组件的抽吸作用出水，出水水质可达到深度处理的效果。。

膜式净化槽虽然通过自动控制实现了无人值守，但仍需进相应设备运行调整和维护管理，对于膜式净化槽，还需定期对平板膜进行清洗，膜也有一定的折旧费，运行费用稍高。

净化槽的特点是：占地少，出水稳定，污泥产量少，安装简单，使用灵活，自动化程度高，运维简单，但吨水投资较高。

图3.4-8小型膜式净化槽结构示意图

图3.4-9净化槽污水处理设施工艺流程示意图

（2）厌氧池+三维生物转盘

生物转盘(RotatingBiologicalContactor,简称RBC)是一种生物膜法污水处理技术，20世纪60年代由原联邦德国开创，是在生物滤池的基础上发展起来的，亦称为浸没式生物滤池。

该工艺具有系统设计灵活、安装便捷、操作简单、系统可靠、操作和运行费用低等优点；不需要曝气，也无需污泥回流，节约能源，同时在较短的接触时间就可得到较高的净化效果，现已广泛应用于各种生活污水和工业污水的处理。

而三维生物转盘一种以复合生化污水处理为核心的低能耗、高效率污水处理技术。旋转生物处理单元是三维转盘装置的核心部分，它广泛的吸收了当今最先进的污水处理技术，综合了各类低浓度有机污水处理工艺的优点，集气水混合技术、生物转盘技术、接触氧化技术、转刷曝气技术、生物强制自洁技术、梯级处理技术等多种新技术于一体，形成SW工艺独特的复合污水处理技术。三维生物转盘化装置有初沉池、旋转式生物反应器、二沉池三部份组成。

在能量的利用率，氧气的转化率，微生物的生化降解能力方面同时得到提升，使得污水中的有机物在更低的能耗条件下得到高效率的去除。整个生物处理单元由两级或三级（两个或三个）旋转生物反应器组成，每个生物反应器由一个转子和一个氧化槽组成，每个旋转生物转子内部由多级叶轮构成，每个叶轮上设置了大量的放射形叶片及具有专利技术的挂膜材料，在传动装置的驱动下，生物转子同步旋转，空气（氧气）通过生物转子气孔进入旋转生物反应器内与污水强制混合，氧气、污水、微生物三相强制高效接触形成传质、氧化最终实现对有机物的高效降解，达到对污水强制处理的效果。在处理污水的同时旋转叶片被污水冲刷，老化的生物膜被强制脱落，从而达到强制自洁生物膜的目的，使设备永远处于良好工作状态。处理后的污水可按比例自动回流到反硝化池，按需调节被处理污水高峰负荷，使处理后的污水能始终稳定的达到国家排放标准。

与传统生物转盘处理效果比较：

①结构方面：在传统生物转盘中被处理的污水是在氧化槽中，生物膜生长在随着轴不停转动的盘片上，盘片一部分浸没在水中，随着盘片的转动，生物膜、水和空气三相介质相互作用，从而分解水中的有机物。而三维生物转盘的旋转生物处理器是由一系列螺旋状弯曲流道盘片组成的，每一盘片都是独立的，当反应器旋转时，水和空气进入反应器内部，并随着漫长的流道流动，水、空气和生长在盘片上的生物膜相互作用，分解水中的有机物，在通道的尽头被处理过的水被引入接水盒，进入下一级旋转生物处理器。从两者的处理过程不难看出后者比前者有更多的接触时间，从而有更高的处理效率，而前者水的短路是很难避免的。同时在两种处理方式上，有效生物膜的附着面积有明显差别，生物转盘一般为60-70m2/m3转子，而三维生物转盘一般可高达100-120m2/m3转子（这个指的是转子的比表面积，每个立方的转子有多少表面积），是生物转盘处理方法两倍的生物处理面积，所以，处理效果会成倍提高。

②充氧效果方面：三维生物转盘和生物转盘同样是采用被动充氧系统，但生物转盘完全依靠自然充氧，传氧速率较低，而且站地面积大易产生臭味，寒冷地区需做保温。而三维生物转盘的旋转生物处理器内部的螺旋状盘片推动了空气的流通，致使传氧速率提高四倍以上，满足了处理器内部充足的需氧量。此设备可以采用一体式成套设备，在工厂生产的集成化设备，体积小、结构紧凑，水处理部分在密闭的结构中运行，不会散发臭气，在寒冷地区可地埋，只要常年运行，不需要做保温。在相同处理量的情况下，占地仅为生物转盘的一半左右，极大的节省土地资源。而生物转盘需较多的配套设施，且大部分采用钢筋混凝土制作，占地面积大，成本较高外，由于现场施工、现场安装工程质量不易保证，噪音、工程外观美化度也比三维生物转盘设备差。

与地埋式接触氧化法的比较：

三维生物转盘除具有与其他生物膜法如接触氧化法等处理工艺所共有的各项优点外，它还具有使用寿命较长，运行费用较低且管理方便，结构紧凑，占地面积小等特点。

图3.4-10三维生物转盘结构示意图

（3）厌氧池+人工湿地

厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少，同时产生沼气的一种高效的污水处理方式。厌氧处理作为生物处理的一个重要形式，正在陆续地开发出一系列新的厌氧处理工艺和构筑物，逐步克服了传统厌氧工艺的缺点，在理论和实践上取得了很大的进步。常与人工湿地配合使用，提高出水水质。该工艺的特点：①高有机负荷，节省占地；②厌氧无需动力，建设运行成本低；③剩余污泥产量少且稳定，可直接用作肥料。但单独的厌氧生物处理难以满足日趋严格的排放标准，多采用厌氧池+人工湿地/生态塘组合工工艺模式。

工艺流程：①污水经格栅去除固体垃圾后进入无动力厌氧池进行处理，厌氧处理技术是一种有效去除有机污染物并使其矿化的技术，它将有机化合物转变为甲烷和二氧化碳。厌氧反应一般概括为三个阶段，即水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。厌氧池内设多格，分别起到调节、沉淀、厌氧氧化等作用。

②厌氧池出水进入人工湿地或生态塘系统进行再处理。人工湿地和生态塘的选择主要根据所在地现实条件，如是否有闲置的鱼塘、水塘、低洼地块等适合生态塘改造的条件。采用生态塘工艺时，塘中通过设计种植多种类型的水生植物，通过各种植物的吸收和吸附，对出水进行深化处理，同时可投放部分水生生物，组建完整的食物链，提高污水的净化效率，最终出水达标排放。采用人工湿地时，可根据进水水质情况、现场地形地质情况等选择类型，主要以潜流人工湿地、表流人工湿地为主。人工湿地池内呈兼氧与厌氧状态，主要综合了物理、化学和生物的三种作用对污水进一步的处理。污水流经湿地填料表面和植物根系时，大量微生物的生长所形成的生物膜对残余的SS截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除。同时系统中因植物根系作用进一步保证了废水中氮、磷不仅能被植物和微生物作为营养成分而直接吸收，而且还可以通过硝化、反硝化作用及微生物对磷的过量积累作用将其从废水中去除。人工湿地出水最终流入出水检查井，水质达标排放，且表观良好。

③工艺流程中，厌氧池将产生少量污泥，需定期清理。

④对污染物质的去除

污水中可沉降的SS主要依靠湿地系统中物理沉降作用去除。由于湿地中水的流动极其缓慢，水浅，加上植物茎杆的阻挡作用，SS在进水口几米内能有效地去除。工程实际表明，所有的固体物在系统最初的20%面积处得到去除。胶体状的SS主要依靠微生物的作用、填料渗滤作用去除。

人工湿地对有机物有着较强的降解能力，污水中的不溶有机物通过湿地的沉淀、过滤作用，可以很快地被截留而被微生物利用，而污水中的可溶有机物则可通过植物根系生物膜的吸附、吸收及生物代谢降解过程被分解去除，因此湿地床对有机物的去除作用是物理的截留沉淀和生物的吸收降解共同作用的结果。反应过程中主要氧源来自水面复氧和植物向根区的过量氧传导。湿地系统对BOD5的去除可达80%以上。

氮是植物生长不可缺少的一种元素，污水中的无机氮通常包括NH3－N和NO3－N，它们均可以被湿地中植物吸收。合成植物蛋白质，最终通过植物的收割从湿地中得到去除。另外，人工湿地中的填料也可通过一些物理和化学的途径如吸收、吸附、过滤、离子交换等去除一部分污水中的氮。但是，湿地系统中氮的去除是主要的还是通过湿地中微生物的硝化和反硝化作用。人工湿地中种植的水生物植物的重要功能之一就是将氧气从上部输送至植物根部，从而在植物根区附近形成一个好氧环境，而随着离根系距离的逐渐增大，湿地中依次出现缺氧、厌氧状态。这样的条件有利于硝化菌和反硝化菌的生长。为硝化反应和反硝化反应的进行提供了条件。

污水中磷的存在形态取决于污水中磷的类型。最常见的有磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷酸盐等。人工湿地对磷的却除是通过植物的吸收、微生物的去除作用和填料的吸收过滤等几方面的作用共同完成的。磷和氮一样，都是植物的必需元素，污水中的无机磷在植物的吸收和同化作用下被合成ATP等有机成分，通过收割而从系统中去除。微生物对磷的去除作用包括微生物对磷的正常吸收和过量积累，湿地中某些细菌种类因从污水中吸收超过其生长所需的磷，而微生物细胞的内含物储存过量积累，可通过对湿地床的定期更换而将其从系统中去除。

采用“厌氧池+潜流式人工湿地”工艺处理农村生活污水，系统对COD、BOD5、SS、NH4-N的平均去除率分别达到65~70%、85~90%、85~90%和80~85%，

此技术更适用于相对较小的处理规模，且占地面积较大，经强化生物脱氮除磷后，出水水质可达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）二级标准。可适用于此次规划中的规模较小的散居村落，相对偏僻的按户收集处理模式，出水可进行资源化利用。

图3.4-11厌氧池+人工湿地技术工艺流程图

图3.4-12厌氧池+人工湿地实例图

（三）农村污水处理独户处理工艺

（1）资源化利用

对于独户或无条件做污水处理的农户，优先采用资源化利用的方式，生活污水采用一体化小型三格化粪池，进行处理后排入消化池消化处理；厕所废水采用农家肥方式资源化利用。

图3.4-13小型一体化化粪池

3.4.3农村污水处理工艺的比较和选择

我国目前常用的农村污水处理技术有土地渗滤、稳定塘、人工湿地、厌氧处理设施、好氧处理设施、MBR等工艺，结合现有的工艺进行比较，如下：

| 序号 | 工艺类型 | 吨水建设成本（除纳厂外其余不含管网）（万元） | 吨水运行成本 （元） | 日常管理 | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳厂处理 | 按距离 | 0.6~0.8 | 简单 | 一级A |
| 集中式处理 |  |  |  |  |  |
| 2 | A/O生物接触氧化+人工湿地 | 1.0~1.5 | 0.9~1.3 | 较复杂 | 一级A |
| 3 | A2/O生物接触氧化工艺 | 0.8~1.2 | 1.0~1.3 | 较复杂 | 一级B |
| 4 | 厌氧池+人工湿地工艺/生态塘工艺 | 0.6~1.2 | 0.25~0.8 | 简单 | 《农》DB51/2626二级 |
| 5 | A/O+MBR | 0.8~1.5 | 1.2~1.5 | 较简单 | 一级A |
| 6 | 厌氧池+三维生物转盘 | 0.6~1.0 | 0.4~0.6 | 简单 | 一级B |
| 小型分散式 |  |  |  |  |  |
| 7 | 三格化粪池+潜流式人工湿地 | 0.5~0.8 | 0~0.3 | 简单 | 《农》DB51/2626二级 |
| 8 | 净化槽类设备+人工湿地 | 1.2~1.8 | 0.8~1.2 | 一般 | 一级 |
| 9 | 微动力净化槽 | 0.8~1.5 | 0.8~1.0 | 一般 | 《农》DB51/2626二级 |
| 注：《农》为《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB51/2626-2019） |  |  |  |  |  |

通过比较，综合考虑安居区农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后期维护管理情况等各方面情况，同时结合各乡镇现有设施各处理工艺的运行效果等，本规划建议针对不同的出水要求，在现有设施的基础上，根据现场条件合理选择处理方式。

（1）离已建或在建污水厂较近的（3000米范围内），采取纳厂处理。

（2）无法纳厂但较为集中的村庄以及于一些列入美丽乡村建设名录以及饮用水源保护区、主要河流湖库周边、主要旅游景区景点周边、黑臭水体整改周边，采用集中收集处理的方式进行处理，处理工艺推荐采用“AO+MBR”或采用“AO+人工湿地”工艺，达《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，或达《农田灌溉水质标准》（GB5084）水质标准后，灌溉农用，不外排。

（3）较为分散的多户农户，采用多户分散式处理模式，工艺推荐采用小型“三格化粪池+潜流式人工湿地”无动力处理工艺（也可选择其他新型无动力或低功耗，造价低，方便运维，能处理达标的污水处理工艺）达《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB51/2626-2019）二级标准，或《农田灌溉水质标准》（GB5084）水质标准后，用于灌溉农用，不外排。

- 第四章   片区生活污水治理现状

## 4.1城乡融合片现状情况

## 4.1.1城镇污水处理厂

除安居镇社区污水纳入安居城区污水处理系统统一处理外，其他建制镇镇区均建有污水处理厂，出水水质达一级A标。镇区污水处理厂收纳覆盖的行政村仅9个，农村污水收集率较低。雨季时部分雨水会进入市政污水管网，导致污水处理厂超负荷运行。

片区现状城镇污水处理厂一览表

| 镇名称 | 污水处理设施名称 | 工艺 | 设计处理能力 （m³/d） | 实际处理量（m³/d） | 收纳污水覆盖的行政村 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三家镇 | 三家镇污水处理厂 | A2O+滤布滤池 | 1000 | 900 | 场口村、大桥村、大湾村 | 一级A标 |
| 玉丰镇 | 玉丰镇污水处理厂 | 两级AO+生物流化床+人工快渗 | 1000 | 160 | 高石村、陈坝村、双贵村 | 一级A标 |
| 会龙镇 | 会龙镇污水处理厂 | A2O | 250 | 100 | 唱龙村、粉房村 | 一级A标 |
| 聚贤镇 | 聚贤镇污水处理厂 | A2O | 300 | 140 | 石板凳村 | 一级A标 |

## 4.1.2农村污水集中处理设施

除安居镇以外，其他建制镇农村均建有污水集中处理设施，处理能力400-10m³/d不等。纳入污水集中处理设施的行政村占比较小，仅15个行政村部分污水纳入农村污水集中处理设施。雨季时部分雨水会进入市政污水管网，导致污水处理设施超负荷运行。

## 现状农村生活污水集中处理设施一览表

| 镇名称 | 污水处理设施名称 | 工艺 | 设计处理能力（m³/d） | 实际处理量（m³/d） | 收纳污水覆盖的行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三家镇 | 三家镇大安田园街污水处理站 | A2O+滤布滤池 | 400 | 360 | 河嘴村、新场村 |
|  | 三家镇大安新市街污水处理站 | A2O+滤布滤池 | 150 | 145 | 新场村 |
|  | 三家镇大安中学污水处理站 | A2O+滤布滤池 | 100 | 80 | - |
|  | 三家镇大坡居民聚居点污水处理站 | A2O | 350 | 180 | 金龙寨村 |
|  | 三家镇太平居民聚居点污水处理站 | A2O | 350 | 80 | 双桥村、四安村 |
|  | 三家镇明星村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 40 | 10 | 明星村 |
|  | 三家镇高石村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 10 | 5 | 高石村 |
|  | 三家镇龙嘴村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 10 | 6 | 龙嘴村 |
|  | 三家镇河嘴村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 10 | 4 | 河嘴村 |
|  | 三家镇莲花村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 10 | 6 | 莲花村 |
| 玉丰镇 | 玉丰镇决山居民聚居点污水处理站 | A2O | 130 | 30 | 决山村 |
|  | 玉丰镇拦河村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 10 | 2 | 黄林沟村 |
| 会龙镇 | 会龙镇保山居民聚居点污水处理站 | A2O | 80 | 50 | 接官厅村、石岩村 |
| 聚贤镇 | 聚贤镇石板凳村40m³/d污水处理站 | MBBR+湿地 | 40 | 20 | 石板凳村 |
|  | 聚贤镇宝珠寺村20m³/d污水处理站 | MBBR+湿地 | 20 | 10 | 宝珠寺村 |

## 4.2横山文农旅融合片区现状情况

片区现有城镇污水处理2座，均已实施提标改造，满足现状需求，但出水水质偶有不达标情况；雨污分流不完善，雨水管道建设滞后，仍有合流管道未改造，下雨时污水溢流、雨水进入污水处理厂致超负荷运行，且场镇仍有部分污水直排。片区内仅有4个村的部分生活污水纳入城镇污水处理厂集中处理。片区已建乡村生活污水处理设施7座，其中小型污水处理厂站5座，人工湿地2座，收集的污水涉及9个村。居住分散的农户生活污水，大部分都未经过无害化处理直接排放，对环境造成一定影响。通过城镇污水处理厂及乡村生活污水治理设施和“三格式化粪池”农户分散处理，虽94%行政村生活污水得到有效处理，但污水有效处理率约为27.7%，低于全区治理水平。

现状城镇污水处理厂情况一览表

| 乡镇 | 设施名称 | 提标改造建成时间 | 建成污水管网长度（公里） | 建成雨水管网长度（公里） | 设计处理量（立方米/日） | 实际处理量（立方米/日） | 工艺 | 服务人口数量（万人） | 收纳污水覆盖的行政村 | 污水处理率（%） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横山镇 | 横山镇污水处理厂 | 2020.9 | 5.85 | 4 | 1000 | 600 | A2O+MBR | 0.5 | 船形村、鸡叫山村 | 81.11 | 一级A标 |
| 常理镇 | 常理镇污水处理厂 | 2020.9 | 2.3 | 1 | 200 | 150 | A2O+MBR | 0.16 | 大洞村、海龙村 | 82.92 | 一级A标 |

现状农村污水处理设施情况一览表

| 乡镇 | 行政村 | 设施名称 | 工艺 | 设计处理量（立方米/日） | 实际处理量（立方米/日） | 收纳污水覆盖的行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横山镇 | 樟树湾村 | 横山镇观音污水处理厂 | 厌氧+缺氧+MBBR+MBR | 250 | 80 | 双作坊村、蒲家沟村、樟树湾村 |
|  | 朝天村 | 横山镇云丰污水处理站 | A2O | 350 | 120 | 朝天村 |
| 常理镇 | 常乐村 | 常乐村居民聚居点污水处理站 | A2O | 30 | 7 | 常乐村 |
|  | 铜钱村 | 铜钱村居民聚居点污水处理站 | A2O | 30 | 6 | 铜钱村 |
|  | 酒店垭村 | 酒店垭村居民聚居点污水处理站 | A2O | 1#30 2#30 |  | 酒店垭村 |
|  | 白象村 | 常理镇白象村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 6 | 3 | 白象村 |
|  | 棕树坪村 | 常理镇棕树坪村人工湿地 | 波形潜流湿地 | 1#5 2#5 | 0.2 | 棕树坪村 |

## 4.3莲花湖现代农业片区现状情况

各镇区均建有污水处理厂，且已完成提标改造，出水水质执行一级A标。各镇均已建雨污水管网，但雨水管网建设滞后，雨污分流不彻底。整个片区有13个村已建有污水处理设施，共计14座，主要为小型污水处理站。其他农户污水排入三格式化粪池或直接排放。

白马镇有9个村部分污水排污水集中收集系统；拦江镇有12个村部分污水排污水集中收集系统；保石镇有4个村部分污水排污水集中收集系统；中兴镇村污水暂未接入污水集中收集系统。雨季时部分雨水会进入市政污水管网，导致污水处理厂超负荷运行。

现状城镇污水处理厂情况一览表

| - 乡镇 | - 污水处理设施名称 | - 已建污水主管网（km） | - 已建雨水管网（km） | - 工艺 | - 设计处理能力（m³/d） | - 实际处理能力（m³/d） | - 污水处理率（%） | - 执行排放标准 | - 出水受纳水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 拦江镇 | - 拦江镇污水处理厂 | - 10.9 | - 4 | - 变型一体化氧化沟+人工快渗 | - 2200 | - 1700 | - 80.62 | - 一级A标 | - 麻子滩水库 |
| - 白马镇 | - 白马镇污水处理厂 | - 9.1 | - 2.7 | - MBBR+斜管沉淀+高效沉淀+滤布滤池 | - 800 | - 700 | - 83.43 | - 一级A标 | - 白安河 |
| - 中兴镇 | - 中兴镇污水处理厂 | - 3.75 | - 1.9 | - A2O+MBR | - 400 | - 330 | - 73.75 | - 一级A标 | - 麻子滩水库 |
| - 保石镇 | - 保石镇污水处理厂 | - 2.65 | - 1.5 | - MBBR+滤布滤池 | - 350 | - 280 | - 85.88 | - 一级A标 | - 保石河 |

现状农村污水处理设施情况一览表

| 乡镇 | 行政村 | 设施名称 | 工艺 | 设计处理量（m³/d） | 实际处理量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦江镇 | 会龙桥村 | 张家湾居民聚居点污水处理站 | A2O | 12 |  |
|  | 洪家岩村 | 幸福桥居民聚居点污水处理站 | A2O | 12 |  |
|  | 上沟村 | 岔马路居民聚居点污水处理站 | A2O | 10 |  |
|  | 柏林村 | 柏林居民聚居点污水处理站 | A2O | 20 |  |
|  | 马河嘴村 | 马河居民聚居点污水处理站 | A2O | 70 |  |
|  | 广福村 | 广福居民聚居点污水处理站 | A2O | 50 |  |
|  | 莲花村 | 莲花污水处理厂 | AO+滤布滤池 | 140 | 80 |
| 白马镇 | 炭洞子村 | 步云污水处理厂 | 厌氧+缺氧+MBBR+MBR | 150 | 80 |
|  | 毗庐寺村 | 解放场镇居民聚居点污水处理站 | A2O | 100 | 50 |
|  | 四方井村 | 平宁场镇居民聚居点污水处理站 | A2O | 1#100；2#100 | 40 |
|  | 黄桶坡村 | 白马镇黄桶坡村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 30 | 20 |
| 保石镇 | 石湾村 | 石湾新村居民聚居点污水处理站 | A2O | 30 |  |
|  | 水井村 | 水井居民聚居点污水处理站 | A2O | 300 | 160 |
|  | 水井村 | 保石镇海棠村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 10 | 8 |

## 4.4琼江生态种养片区现状情况

各镇区均建有污水处理厂，且已完成提标改造，出水水质执行一级A标。各镇均已建雨污水管网，但雨水管网建设滞后，雨污分流不彻底。整个片区有5个村已建有集中污水处理设施，主要为小型污水处理站及人工湿地。其他农户污水排入三格式化粪池或直接排放。东禅镇有4个村部分污水排入污水集中收集系统；石洞镇有5个村部分污水排入污水集中收集系统；分水镇有6个村部分污水排入污水集中收集系统；雨季时部分雨水会进入市政污水管网，导致污水处理厂超负荷运行。

现状城镇污水处理厂情况一览表

| 乡镇 | 污水处理设施名称 | 地址 | 已建污水主管网长度（公里） | 已建雨水管网长度（公里） | 细化工艺 | 设计处理能力（立方米/日） | 实际处理能力（立方米/日） | 污水处理率（%） | 执行排放标准 | 出水受纳水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东禅镇 | 东禅镇污水处理厂 | 东禅镇黄茅沟村8社 | 4.47 | 2.1 | 厌氧+缺氧+MBBR+MBR | 900 | 500 | 71.26 | 一级A标 | 琼江河 |
| 分水镇 | 分水镇污水处理厂 | 分水镇夹石槽村 | 3.09 | 1.8 | AO+滤布滤池 | 500 | 400 | 86.20 | 一级A标 | 小溪河 |
| 石洞镇 | 石洞镇污水处理厂 | 石洞镇老庙村车1社 | 7.7 | 5 | 厌氧+缺氧+MBBR+MBR | 500 | 360 | 87.45 | 一级A标 | 白安河 |

现状农村污水处理设施情况一览表

| 乡镇 | 行政村 | 设施名称 | 工艺 | 设计处理量（立方米/日） | 实际处理量（立方米/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东禅镇 | 龙塘村 | 龙塘居民聚居点污水处理站 | A2O | 30 | 30 |
| 分水镇 | 干坝子村 | 兴旺场镇居民聚居点污水处理站 | A2O | 200 | 30 |
|  | 太阳桥村 | 太阳桥村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 12.1 | 5 |
| 石洞镇 | 牛角湾村 | 牛角湾村居民聚居点污水处理站 | A2O | 30 |  |
|  | 谭家坝村 | 谭家坝村人工湿地 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 20 |

## 4.5遂潼三产融合片区现状情况

片区现有城镇污水处理厂2座，均已实施提标改造，满足现状需求，但出水水质偶尔不达标；雨污分流不完善，仍有合流管道未改造，下雨时污水溢流、雨水进入污水处理厂致超负荷运行，且场镇仍有部分污水直排。片区内仅有7个村的部分生活污水纳入乡镇污水处理厂集中处理。片区已建乡村生活污水治理设施8座，其中小型污水处理厂站4座，人工湿地4座，收集的污水涉及6个村。居住分散的农户生活污水，加之农民环保意识不强，大部分都未经过无害化处理直接排放，对环境造成一定影响。通过城镇污水处理厂及乡村生活污水治理设施和“三格式化粪池”农户分散处理，虽86%行政村生活污水得到有效处理，但污水有效处理率约为33%，低于全区治理水平。

# 现状城镇污水处理厂情况一览表

| 设施名称 | 提标改造建成时间 | 建成污水管网长度（公里） | 建成雨水管网长度（公里） | 建成合流制管网长度（公里） | 设计处理量（立方米/日） | 实际处理量（立方米/日） | 工艺 | 服务人口数量（万人） | 收纳污水覆盖的行政村 | 污水处理率（%） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西眉镇污水处理厂 | 2021.04 | 7.8 | 2 |  | 1200 | 1100 | A2O+斜管沉淀+滤布滤池 | 1.5 | 长垭村、金乐村 | 74.14 | 一级A标 |
| 磨溪镇污水处理厂 | 2020.9 | 6.3 | 6 | 1.1 | 600 | 540 | 厌氧+缺氧+MBBR+MBR | 0.6 | 登高村、千丘村 | 83.44 | 一级A标 |

- 第五章   遂宁市安居区农村生活污水处理设施运行维护管理

## 5.1农村污水处理设施现状

由于农村污水处理设施分散，加上参与农村污水建设的各部门、乡镇、村及施工单位技术力量参差不齐，造成在分散式生活污水处理设施运营管理过程中，不但遇到水处理技术上的难题，更面临有效管理的巨大挑战。目前农村生活污水处理处理设施运维管理中主要存在问题有：

（1）未形成有效的污水处理设施长效运维管理体系，

（2）部分设施站点设计、建设上存在一定的先天不足问题，难以进行有效的正常运维管理。

管网方面：部分农行户未做检查井；部分设施接户不到位，洗衣废水部分排入沟渠与雨水混流直排；部分农户仅将厕所废水排入化粪池，其余直排；管网检查井不设或部分井盖破损，无法打开等。

终端方面：治理配套设施不完善，部分站点无有效除磷和消毒设施不规范，导致出水部分指标不达标；部分站点未考虑设置应急设施。

（3）运维管理水平也有待进一步提升。第三方运维服务公司总体专业人员尚有等进一步提升，服务能力有待加强，企业运维管理平台精细化管理功能、水质自检数据准确性等，均有待进一步提高。在落实“五位一体”管理方面有待进一步提升，如运维范围划分、户内设施运维、化粪池清掏、终端维修养护等责任划分方面有待进一步明确与落实责任主体。

（4）对户内设施的日常运维管理与新建民房的纳管受益工作有待明确责任主体，并落实考核工作与资金保障工作。作为“五位一体”中的重要性和基础性一方，农户负责自家厕所水、厨房水、洗涤水等的接入，并负责做好户内设施（化粪池、接户管、户用检查井等）的渗漏、堵塞和破损等的维修更换工作。但在实践工作中，农户一方（户内设施）的运维与新建民居的纳管工作处于监管缺失状态，缺乏实操性，监管手段缺乏，维护责任难以落实，接户设施的破损与渗漏基本无人管护，并且该现象具有较大的普遍性，一些偏远经济薄弱村落甚是，部分村落的房前屋后因接户设施破损无人维护，甚至有漏滴现象。

（5）部分村庄，农户环保意识不够强，没有充分的认识到环保的重要性，对污水治理意识不够强。

## 5.2运维管理规划

目前农村生活污水治理设施的运维管理主要有三大模式：

1、委托第三方运维管理模式：该模式由政府引进第三方专业服务机构，通过购买服务形式将运行管理交由有资质的企业进行，专业化程度较高，运维服务相对比较到位，但监管和考核有一定难度；

2、乡镇统筹运维管理模式：由乡镇政府直接牵头组织运维，其属地管理职责明确、易于实施，但技术保障不足，易导致政府大包大揽；

3、村级自我运维管理模式，由村委会牵头承担运维管理，其管理成本低，但容易导致失管失修，管理能力有限、综合效益较低。

根据目前运维现状情况以及长远规划来看，委托第三方运维管理模式是一种较为有效的，也是应当倡导的运维管理模式。为规范第三方运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维护，充分发挥农村生活污水处理设施治污成效，按照运维管理目标，需健全管理构架，落实各级管理职责，结合当地实际情况，落实“五位一体”运维管理体系。近期，出水污染物排放达标率不低于80%。远期，实现农村生活污水治理水平和运维水平全面提升，出水污染物排放达标率进一步提高，达标率不低于95%。

## 5.3农村生活污水治理设施运维模式的选择

委托第三方运维管理模式是一种较为理想的运维模式；但实际上由于区域面积、生活污水处理设施、技术工艺和分布情况的不同，对城镇建成区周边的村庄，纳入城镇污水厂后，交由第三方运维机构城乡一体化运维；对距离城市较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务；对所处地区偏远、布局分散、人口稀少运维技术水平要求不高的村庄，可采用先培训，后自行运维方式。运维管理的设施应包括处理设施和配套管网系统，不宜拆分管理。

各村经济情况差异，模式的确定需依据不同的情况而定。

## 5.4建立农村生活污水处理设施运行维护管理办法

# 第一章	总	则

第一条为规范和加强全区农村生活污水处理设施运维管理，保障处理设施正常运行，做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，促进乡村生态振兴，根据有关法律、法规，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于全区行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护和监督管理。

第三条本办法所称农村生活污水，是指农村居民生活活动所产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水。

本办法所称农村生活污水处理设施，是指对农村生活污水进行收集处理的建筑物、构筑物及设备，包括污水收集系统、预处理设施、生态处理设施、生物处理设施及其他附属设施。

第四条严格限制农村生活污水处理设施进水种类。屠宰、养殖、酿酒、泡菜、豆制品等行业和中型及以上规模餐馆产生的废水不得进入农村生活污水处理设施。

第五条农村生活污水处理设施运维管理坚持“政府主导、群众参与，属地为主、规范管理，因地制宜、注重实效”原则，实现“设施完好、运行稳定、水质达标、效益持续”目标。

# 第二章	管理体系

第六条建立健全区级人民政府督导、镇级人民政府负责实施、村级组织配合、第三方专业机构提供服务的农村生活污水处理设施运行维护管理体系。

第七条区有关部门按照职责分工协同做好相关工作，确保农村生活污水处理设施得到良好运维。

（一）安居生态环境局负责全区农村生活污水处理设施运行维护管理的指导工作，随机抽检污水处理设施运行维护管理情况，对农村生活污水处理设施排放水质进行监督性监测，对农村生活污水处理设施项目业主单位加强督促指导。

（二）区乡村振兴局负责全区农村旱改厕的督导检查，明确厕所设施管护机制，配套建立相应的维修服务体系。加强农村厕所与生活污水治理的衔接，有效提高污水收集率和资源化利用率。

（三）区发展和改革局负责会同有关部门积极向上级主管部门争取全区农村生活污水处理设施用电优惠政策。

（四）区财政局负责全区农村生活污水处理设施运行维护资金保障和监管工作。

（五）各农村污水处理设施项目业主单位负责加快推进项目建设，确保达标移交、早日投运。其他区直相关部门依据其职能职责做好保障农村生活污水处理设施正常运行相关工作。

第八条镇人民政府是农村生活污水处理设施运行维护管理的实施主体，履行维护管理责任。

第九条村级组织应在镇人民政府的指导下，完善村规民约，引导农户逐步提升环保意识，督促农户检查自家厕所污水、厨房洗涤用水等接入设施情况、及时清掏化粪池等，引导农户自觉管理户内污水管网和环境卫生。

# 第三章	运维管理

第十条镇人民政府要依据法律法规、标准规范，制订运行维护手册、操作规程和突发环境事件应急预案等，落实运维管理人员。

第十一条镇人民政府应建立运维管理台账制度，管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水量及水质监测、物资使用及污泥处理、运输、处置等。

第十二条镇人民政府应定期对农村生活污水处理设施出水水质进行监测，出水水质按照《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求执行。

第十三条镇人民政府不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因需要停运或者部分停运的，应当提前十五个工作日向安居生态环境局书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

第十四条农村生活污水处理设施出现故障或因不可抗力导致运行不正常的，镇人民政府应在24小时内向安居生态环境局报告，并启动应急预案，限时完成问题处理。

第十五条镇人民政府应在设施所在地公示运维责任、运维人员及联系电话等内容。

第十六条镇人民政府应落实专职人员定期做好巡检，在对污水处理设施进行巡检的同时，要做好管网收集系统的巡查和故障的处置，每周应对收集管网系统及其相关构筑物进行一次全面的巡查检查，对管网中出现的一般滴、漏、坏、堵等异常现象，尽快处理修复。人工湿地要定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾等，保持植物长势良好；要定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞应及时采取措施进行修复，保证出水畅通。

第十七条安居生态环境局、区住建局要统筹谋划农村生活污水处理设施运维管理模式，适时启动委托有实力的专业机构作为运维单位，统一运维管理城镇和农村生活污水处理设施。

# 第四章监督考核

第十八条安居生态环境局将农村生活污水处理设施运行管理情况的监督检查纳入日常工作，不定期开展农村生活污水处理设施运维情况抽查，并将抽查情况报告区人民政府，对于发现问题的，向镇人民政府提出限期整改要求，逾期未整改到位的，约谈相关负责人并通报批评。

第十九条安居生态环境局对农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，考核结果计入年度绩效考核，并作为拨付运行维护经费的重要依据。

# 第五章	资金保障

第二十条区财政局要加大农村生活污水处理设施运维管理资金投入，将所需经费纳入财政预算，保障污水处理设施长效运行。

第二十一条安居生态环境局负责对农村污水处理设施运维管理费用的审核，经区财政局审定后拨付镇财政。

第二十二条各镇人民政府应当加强对污水处理设施运行维护经费的使用管理，不得截留、挤占、挪用资金。

第二十三条有下列情形之一的，不予安排补助资金，并追究运营主体相应责任；

（一）未落实日常运行维护管理机制的；

（二）污水处理设施出水水质不合格，经整改后仍达不到要求的；

（三）污水处理设施未运行的；

（四）造成群众3次（含）以上有效投诉，或被媒体曝光造成重大社会影响的。

# 第六章	附	则

第二十四条本办法自颁布之日起执行。

第二十五条本办法由安居生态环境局负责解释。

## 5.5环境监管

（1）建立农村生活污水监测制度，加强对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测。建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。

（2）结合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019），执行农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

## 5.6运营成本的估算

运营综合费用的组成主要由：电费、药剂费、人工费、管网设备维护费，污泥处置费等构成；农村污水处理系统现有集中式、分散式和纳厂式三种模式，对农村生活污水处理设施运维企业综合费用按照不同模式分别计算。

集中式的运维企业综合费用按每套站点计算。每套站点费用包括污水处理终端设施运维费用及其相应的污水管网运维费用。

分散式运维企业综合费按户计算，费用包括小型污水处理设施运维费用及其对应管道（不包含户内管道）的运维费用。

纳厂式运维企业综合费按户计算，费用仅包含农村生活污水处理管网纳入市政污水管网前的运维费用。

上述综合费用指导价未包含户内设施部分费用、运维设施电费和运维设施大修费用；运维设施电费可按运维企业综合费的20%~30%计算；运维设施大修费可按运维设施建设总投资的1%~1.5%计算。

本次规划中纳厂部分运营费用包含：管网维护费用和接纳污水厂扩增污水处理部分分摊运营费用；集中式污水站（厂）运维费用包含：管网运维费用和污水处理终端设施运维费用；而分散式处理方式采用“三格化粪池+人工湿地”无动力的工艺，其运行成本较低，经过培训指导后，平时由农户定期对人工湿地植物进行收割、清理和化粪池定期清掏，更换被堵塞的湿地填料外，无其他运行成本。

- 第六章   农村生活污水治理规划方案

## 6.1各片区治理规划

6.1.1城乡融合片区

升级改造现状农村污水处理设施，提高处理能力和处理效率，避免二次污染。对本片区未建污水处理设施的独户、连户、聚居点建设污水处理设施。规划至2035年，农村生活污水治理达到85%以上。

15户或50人以下采用分散处理方式，工艺推荐采用小型“三格化粪池+潜流式人工湿地”无动力处理工艺。15户或50人以上采用集中处理方式，100户以上处理工艺推荐采用“AO+MBR”工艺，100户及以下推荐采用“厌氧+人工湿地”工艺。

规划远期农村污水处理设施建设一览表

| 乡镇 | 村级片区名称 | 户籍总户数 | 聚居点个数 | 聚居点总户数 | 纳厂处理（户数） | 分散处理（15户或50人以下）数量（座） | 集中处理（15户或50人以上）数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三家镇 | 长乐片区 | 5373 | 22 | 1816 |  | 261 | 23 |
|  | 太平片区 | 3440 | 21 | 1226 |  | 118 | 21 |
|  | 大坡片区 | 7265 | 18 | 2082 |  | 0 | 18 |
|  | 芦城片区 | 4521 | 15 | 1749 |  | 0 | 16 |
|  | 平安片区 | 4564 | 12 | 1606 |  | 0 | 12 |
|  | 山水片区 | 3388 | 14 | 1225 |  | 0 | 14 |
| 安居镇 | 护村片区 | 2384 | 4 | 429 |  | 856 | 4 |
|  | 红岩嘴片区 | 3393 | 6 | 449 |  | 1506 | 6 |
|  | 山青片区 | 1880 | 4 | 217 |  | 917 | 4 |
| 玉丰镇 | 决山片区 | 3043 | 4 | 354 |  | 848 | 4 |
|  | 黄林沟片区 | 2566 | 3 | 151 |  | 868 | 3 |
|  | 金鸡片区 | 3714 | 4 | 311 |  | 2014 | 5 |
| 会龙镇 | 佐家坝片区 | 3031 | 11 | 1311 | 1000 | 0 | 11 |
|  | 接官亭片区 | 4784 | 9 | 746 | 500 | 1541 | 9 |
| 聚贤镇 | 吉林片区 | 1809 | 6 | 371 |  | 0 | 6 |
|  | 文兴片区 | 3269 | 10 | 371 |  | 991 | 10 |
|  | 群福片区 | 2286 | 9 | 247 |  | 695 | 9 |

注：有条件的农村散户可联户建三格式化粪池。

6.1.2横山文农旅融合片区

加快城镇污水管网向乡村延伸，发挥城镇生活污水处理设施运行效能。

推进城镇雨污分流治理，畅通雨污水收集末梢，有序实施城镇老旧破碎排水管网改造修复，加强支线管网和出户管的连接建设，持续巩固城镇黑臭水体治理成效。在各中心村规划1处污水处理站（处理标准按一级A标执行），其余聚居点鼓励建设小型生态化污水处理设施（处理标准按《乡村生活污水治理设施水污染排放标准》（DB51/2626-2019）要求执行）。15户或50人以下的散户采用三格式化粪池+资源化利用方式，有条件的散户可联户建三格式化粪池。

6.1.3莲花湖现代农业片区

实施沿河污水管网提升工程，有序实施老旧破碎污水管网改造修复，加强支线管网和出户管的连接建设。以饮用水源和生态环境保护为重点，推进改厕与污水治理衔接。

6.1.4琼江生态种养片区

对城镇区污水管道进行系统改造，有序实施老旧破碎污水管网改造修复，加强支线管网和出户管的连接建设。实行最严格的雨污分流制，达到雨水及时排除、污水有效治理的目的。

6.1.5遂潼三产融合片区

| 乡镇 | 行政村 | 户籍总户数（户） | 生活未得到有效治理数（户数） | 现状聚居点个数 | 新增聚居点总数（个） | 纳入城镇污水厂新增户数（户） | 农村散户（15户或50人以下） | 农村居民聚居点（15户或50人以上） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增三格式化粪池（座） | 新增人工湿地（座） | 新增一体化污水处理设施（座） |
| 磨溪镇 | 千丘村 | 1334 | 874 | 1 | 1 | 74 | 674 | 2 |  |
|  | 猛虎村 | 983 | 437 |  | 2 |  | 258 | 1 | 1 |
|  | 丁坪村 | 1078 | 717 |  | 1 |  | 397 |  | 1 |
|  | 永灵村 | 973 | 673 |  | 2 |  | 414 | 1 | 1 |
|  | 板仓村 | 936 | 409 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |
|  | 老木垭村 | 1130 | 826 | 2 | 4 |  | 275 | 3 | 2 |
|  | 文星村 | 808 | 447 | 3 | 1 |  | 253 | 3 | 1 |
|  | 登高村 | 731 | 275 |  | 1 |  | 95 |  | 1 |
|  | 向阳村 | 596 | 480 | 2 | 1 |  | 343 | 2 | 1 |
| 西眉镇 | 朝阳社区 | 570 | 115 |  |  |  | 115 | 1 |  |
|  | 大昌村 | 1194 | 1194 | 1 | 3 |  | 1099 | 4 |  |
|  | 福果村 | 1274 | 1171 | 2 | 2 |  | 859 |  | 3 |
|  | 龙崩村 | 758 | 371 |  | 2 |  | 44 |  | 2 |
|  | 雷桥村 | 746 | 660 |  | 2 |  | 398 |  | 2 |
|  | 金乐村 | 1386 | 716 |  |  |  | 716 |  |  |
|  | 广林村 | 746 | 737 |  | 2 |  | 543 | 1 | 1 |
|  | 高坡村 | 1022 | 955 | 4 | 3 |  | 515 | 4 | 3 |
|  | 天台村 | 1307 | 816 |  | 2 |  | 712 | 2 |  |
|  | 天宫村 | 832 | 468 | 1 | 1 |  | 346 | 1 | 1 |
|  | 四坪村 | 930 | 618 | 4 | 1 |  | 387 | 4 | 1 |
|  | 双山村 | 1301 | 337 | 3 | 2 |  | 142 | 4 | 1 |
|  | 双河村 | 1552 | 1518 |  | 4 |  | 1132 | 1 | 3 |
|  | 石板村 | 834 | 834 |  | 3 |  | 460 | 1 | 2 |
|  | 桥亭村 | 820 | 820 | 1 | 1 |  | 474 | 1 | 1 |
|  | 五里沟村 | 900 | 562 | 1 | 1 |  | 416 | 1 | 1 |
|  | 竹林村 | 831 | 517 |  | 1 |  | 186 | 1 |  |
|  | 治田村 | 874 | 661 | 3 | 2 |  | 420 | 4 | 1 |
|  | 中心村 | 1149 | 832 | 1 | 1 |  | 711 | 1 | 1 |
|  | 长垭村 | 1174 | 904 |  | 0 |  | 904 |  |  |
|  | 芋头村 | 762 | 450 | 1 | 2 |  | 175 | 1 | 2 |
|  | 玉石村 | 933 | 681 | 2 | 2 |  | 430 | 3 | 1 |
|  | 燕岩村 | 970 | 970 |  | 1 |  | 886 | 1 |  |
|  | 新宁村 | 1220 | 772 | 2 | 3 |  | 455 | 3 | 2 |
|  | 新貌村 | 1065 | 980 | 3 | 1 |  | 896 | 4 |  |
|  | 卧龙村 | 1510 | 1510 | 0 | 2 |  | 1246 | 1 | 1 |

注：有条件的农村散户可联户建三格式化粪池。

## 6.2重点建设项目

| 镇名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三家镇 | 新建三格式化粪池510处 | 新建三格式化粪池470处 | 新建三格式化粪池330处 |
| 安居镇 | 新建三格式化粪池268处 | 新建三格式化粪池269处 |  |
| 玉丰镇 | 新建三格式化粪池85处 | 新建三格式化粪池90处 | 新建三格式化粪池60处 |
| 会龙镇 | 新建三格式化粪池20处 | 新建三格式化粪池20处 | 新建三格式化粪池20处 |
| 聚贤镇 | 新建三格式化粪池30处 | 新建三格式化粪池20处 | 新建三格式化粪池20处 |
| 磨溪镇 | 新建三格式化粪池20处、人工湿地3座 | 人工湿地2座 | 一体化污水处理设施1座 |
| 西眉镇 | 新建三格式化粪池1043处、人工湿地7座、一体化污水处理设施1座 | 新建三格式化粪池711处、人工湿地9座 | 新建三格式化粪池521处、人工湿地7座 |

## 6.3资金筹措

农村生活污水治理工程需要政府参与，并起到投资的引导和撬动作用，采取直接投资、投资补助、资本金注入、财政贴息、以奖代补、先建后补、无偿提供建筑材料等多种方式支持农村基础设施建设。鼓励地方政府和社会资本设立农村基础设施建设投资基金。建立规范的地方政府举债融资机制，推动地方融资平台转型改制和市场化融资，重点推进农村污水治理建设。

农村生活污水处理设施建设和运营属于特殊专业领域，区、镇缺乏充足财力、人力和技术资源，须遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”的原则。积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。例如，以区为单位，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负区域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请省、市相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由区级财政承担，其中乡镇承担部分可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由政府出资；对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理。

- 第七章   效益分析

## 7.1社会效益

农村环境综合整治是一项综合系统工程，搞好环境整治，改善农民的人居环境，改变农村村容村貌，具有明显的社会效益。本次整治项目，安居区受益区域涵盖16个乡镇，274个行政村。

## 7.2推动乡村振兴战略实施

在农村环境综合整治基础上，实施乡村振兴战略，符合“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求。通过环境综合整治，倡导文明村风和良好的生产生活方式，打造幸福美丽乡村，带动乡村旅游产业发展，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。

## 7.3提高人民群众的农村环境保护意识

农村环境综合整治是一次深刻的、生动的农村环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识农村环境保护的重要性，使人们懂得环境污染的严重后果，包括经济损失、健康损失、资源流失等，这一行动较单纯宣传更为有效并易于被人们所接受，此外工程实施后还将伴随着大量宣教工作，包括农村环境综合整治的重要性，一旦人们认识理解了农村环境保护的深刻含义，农村环境保护将产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。

## 7.4改善公共健康水平

通过自然环境改善和农村生活污水、生活垃圾收集处理系统等基础设施完善，一方面美化了环境净化了水体，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，农村居民的生存环境得到保护和改善，减少了疾病发病率，对公共健康是极其有益的。

## 7.5助力脱贫攻坚，实现全面小康

农村环境综合整治在加快新农村建设，构建和谐社会中有着举足轻重的作用。开展农村环境综合整治，是打造发展软环境、加速建设新平陆的战略需要，是推进农村旅游发展、加快经济转型的现实需求，是打赢脱贫攻坚战的必要要件。以建设“美丽乡村”作为生态脱贫总抓手，围绕城乡环境整治、生态创建等工作，开展农村环境综合整治项目，将改善农村生产生活环境，促进贫困群众增收脱贫，实现生态保护与脱贫攻坚互融互促，为实现全面小康、争创全国生态文明示范县打下了坚实基础。

## 7.6经济效益

通过安居区农村污水治理项目的实施，将带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，对环境基础设施及原材料的需求将拉动当地企业生产。同时，以农村环境污水治理为契机，因地制宜，以发展生态高效农业为主要手段，努力促进农户增收。通过工程项目建设等途径提供环保公益性岗位等非农业领域创新创业平台，为农民增收开拓新门路，切实改善农村生产生活环境，提高农民生活质量。并且通过项目的实施，可以达到保护环境及区域可持续发展的目的，项目的经济效益是难以估量的，该项目的建设于国于民都是十分有利的，是势在必行的，由此可见，本项目具有较大的经济效益。

## 7.7环境效益

农村生活污水处理的最直接效果就是环境条件的改善，改变目前污水未经过处理排放的现象，使水质得到改善。特别是当采用人工湿地处理技术时，通过居民区生态环境的综合治理，可提高居民的生活环境质量。

- 第八章   保障措施

农村生活污水治理工程是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著的民生工程，需要政府的积极引导、大力推动，更需要农民的积极参与和自觉行动。各地、各部门务必要统一思想，提高认识，加大工作力度，确保农村污水治理工作的有效，顺利的进行。

## 8.1组织保障

为了更好的保障安居区农村生活污水治理设施的建设、提升改造和运维工作的顺利开展，应该在加强治理工作的组织领导力度。首先应该建立健全农村生活污水治理组织领导机构，明确主管部门、分管领导、具体责任部门和专职人员。领导组织机构要根据农村生活污水治理工作的各个侧重点划分人员职能，做到分工明确、责任清晰。建立好区对乡镇，乡镇对村的两级督查考核机制，推动和保障农村生活污水治理设施的建设、改造和运维工作的有效落实。建议成立以村为单位的农村生活污水治理工作领导小组，协调各级部门参与相关工作，通过宣传、科普教育、社区活动等多种方式，加大农村生活污水治理的意义、技术及管理等方面的宣传培训，增强农村居民对污水治理的认知，促进公众对该项工作的支持和监督。

## 8.2技术保障

农村生活污水治理设施的建设，必须要有过硬且专业的技术力量保障。可邀请农村污水治理专家、环保工程师以及高校教授等组成专家团队，分专业开展定向服务，为基层治水提供最有利的技术支持。在污水治理设施实施前的所有建设和提升方案、设计图纸等技术文件，均应通过专家组的评审把关，审核通过后的方案应邀请技术力量强的公司和技术团队参与实施，有条件的地方可采取“规划、设计、施工、技术指导、运维服务”一条龙的服务模式，确保技术服务的连贯性，并加强与国内外名院校和科研机构间的合作，引进并采用新型的低能耗、低投资、低成本和高效率的分散型污水资源化治理技术，并提高污水治理深度，促进尾水资源化利用。

## 8.3资金保障

安居区政府应根据农村生活污水治理计划，提出资金筹措和保障措施，落实政府扶持、社会参与、群众集体出资的资金筹措机制，保障农村生活污水治理设施的建设和运维。拓宽资金筹措渠道，有条件的地区可适量收取生活污水治理相关费用；引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水处理设施运行维护管理；创新融资方式，鼓励采取政府与社会资本合作（PPP）模式，综合运用股权融资、债权融资、推行农村生活污水治理的优惠政策（如税收优惠等）等多种方式，鼓励和引导各种社会力量和资金投入农村生活污水治理和运营。项目资金由区财政局、住建局及乡镇财政等部门合力监管，专款专用，实行专账核算制度。

## 8.4管理保障

在管理系统上，完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系，加强项目所在镇、村参与日常监管。根据安居区农村生活污水处理设施规模和所处环境，以处理水量计量、排水水质监测、污泥规范处置、污水收集系统和终端处理系统的“防渗漏、防堵塞、防破损、防故障”为主要任务，建立数据监测、巡查维修、设备更换等制度，实现农村生活污水处理设施长期稳定运行。将农村污水治理达标率纳入城乡发展一体化、全面建设小康社会的指标考核体系中，作为地方政府年度责任目标考核的重要内容。

在治理设施的运维管理上，既要体现标准化、规范化，又要体现专业化、精细化，应加强信息技术支撑，提升运维管理水平。要加强全程质量监管，明确责任主体，因地制宜地确定运行维护管理体制、程序和实施细则，由政府主管部门牵头组织委托第三方专业公司运营，有关部门按照职责进行考核。积极推行农村生活污水处理设施基础信息库建设，运用在线监控、物联网、大数据技术建立智能管理云平台，实现对农村生活污水治理设施的远程集中管理、全天候实时管理、线上线下联动管理，提高运营管理效率，减少运营成本，实现农村污水治理信息化。

## 8.5建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度以及质量管理体系。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；确保农村生活污水治理设施一次建设、长久使用、持续发挥效用。对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任，由此保障农村污水治理工程的质量。