遂宁市安居区地质灾害隐患综合治理项目清单

| 序号 | 镇（街道） | 村（社） | 隐患点名称 | 灾害类型 | 治理紧迫程度 | 威胁户数 | 威胁人数 | 受威胁财产（万元） | 采用治理方案 | 概算总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰街道 | 凤凰街道 | 凤凰街道交管所边坡崩塌 | 崩塌 | 紧迫 |  | 100 | 300 | 清危+护脚墙+挂网喷砼+排水沟 | 180 |
| 2 | 石洞镇 | 安民寨尖山子村 | 石洞镇安民寨尖山子村2社崩塌 | 崩塌 | 教紧迫 | 2 | 5 | 80 | 凹腔封填了+脚强+排水沟 | 30 |
| 3 | 聚贤镇 | 凉亭沟村 | 聚贤镇凉亭沟村1组曾凡容屋后崩塌 | 崩塌 | 较紧迫 | 2 | 4 | 120 | 清危+护脚墙+被动防护网+排水沟 | 35 |
| 4 | 横山镇 | 滑泥桥村 | 横山镇滑泥桥村崩塌 | 崩塌 | 较紧迫 | 2 | 5 | 80 | 清危+护脚墙+挂网喷砼+排水沟 | 37 |
| 5 | 白马镇 | 筒竹湾村 | 白马镇筒竹湾村2社蔡春洪屋后崩塌 | 崩塌 | 较紧迫 | 2 | 5 | 320 | 清危+护脚墙+挂网喷砼+排水沟 | 29 |
| 6 | 石洞镇 | 石洞镇场镇 | 安居区石洞镇场镇后方崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 12 | 39 | 750 | 清危外运 | 22 |
| 7 | 三家镇 | 大坡社区 | 三家镇大坡社区崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 22 | 40 | 300 | 锚钉护面墙 | 38 |
| 8 | 中兴镇 | 中兴镇 | 中兴镇正兴社区中兴小学 | 崩塌 | 紧迫 | 0 | 600 | 1000 | 清危+护脚墙+锚钉护面墙+安全护栏 | 33 |
| 9 | 拦江镇 | 富兴岩村 | 拦江镇富兴岩村陈恩群屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 5 | 25 | 120 | 清危+主动网+凹腔封填 | 24 |
| 10 | 中兴镇 | 响滩子村 | 中兴镇响滩子村1组谭万光屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 3 | 7 | 124 | 清危+主动网 | 27 |
| 11 | 磨溪镇 | 登高村 | 磨溪镇登高村3社肖开强屋后崩塌 | 崩塌 | 较紧迫 | 4 | 10 | 150 | 清危+护脚墙+挂网喷砼 | 25 |
| 12 | 磨溪镇 | 千丘村 | 磨溪镇千丘村7社廖义平屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 5 | 15 | 180 | 清危+护脚墙+挂网喷砼 | 32 |
| 13 | 中兴镇 | 安家沟村 | 安家沟村9组杨明中、吴锡金屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 2 | 10 | 120 | 清危+护脚墙+挂网喷砼 | 23 |
| 14 | 三家镇 | 四岭村 | 三家镇四岭村4社李知平屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 5 | 18 | 40 | 清危+护脚墙+挂网喷砼 | 26 |
| 15 | 三家镇 | 双桥村 | 三家镇双桥村5社刘国淑屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 3 | 12 | 30 | 清危+阶地式护脚墙+挂网喷砼 | 24 |
| 16 | 石洞镇 | 明觉寺村 | 3社冯祖平屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 6 | 20 | 150 | 人工清危+排水沟+凹腔封填+拦石墙 | 38 |
| 17 | 三家镇 | 山水村 | 三家镇山水村一组杨华琼屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 3 | 12 | 20 | 清危+护脚墙+挂网喷砼 | 29 |
| 18 | 石洞镇 | 明觉寺村 | 10社蒋兴正屋后崩塌 | 崩塌 | 紧迫 | 3 | 9 | 30 | 裂缝封填+凹腔封填+支撑柱 | 30 |
| 19 | 分水镇 | 花牌坊村 | 花牌坊村邓武兴屋后 | 危石 | 紧迫 | 1 | 2 | 20 | 危石清除 | 14 |
| 20 | 分水镇 | 分水小学 |  | 崩塌 | 崩塌 |  | 300 | 100 | 清危+护脚墙+挂网喷砼 | 25 |
| 21 | 分水镇 | 黄林垭村 | 黄林垭村15社张明和屋后 | 危石 | 较紧迫 | 1 | 4 | 20 | 支撑墩＋放坡 | 19 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 83 | 1242 | 4100 |  | 740 |