建设项目环境影响报告表

（生态影响类）（送审本）

| 项目名称： | 遂宁市安居区麻子滩水库至三仙湖水库连通供水管道工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司 |
| 编制日期： | 2025年10月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 遂宁市安居区麻子滩水库至三仙湖水库连通供水管道工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-510904-04-01-128470 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孟裕科 | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 遂宁市安居区白马镇长沟村、遂宁市安居区石洞镇、遂宁市安居区东禅镇三岔沟村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 起点：东经105度15分26.450秒，北纬30度25分32.600秒； 终点：东经105度24分00.511秒，北纬30度21分38.840秒； |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | “五十一、水利；126引水工程；其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 输水管线总长21.869km |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 遂宁市安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 遂安发改〔2024〕74号 |  |
| 总投资（万元） |  | 13000 | 环保投资（万元） | 340.5 |  |
| 环保投资比例（%） |  | 2.62 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价设置情况参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，具体见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 |  |  |  |  |
|  | 专项评价的类别 | 设置原则 |  | 项目情况 | 是否设置 专项评价 |
|  | 地表水 | 水力发电：引水式发电、调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目； |  | 项目仅为引水工程配套的管线工程，不属于地表水专项评价涉及项目； | 否 |
|  | 地下水 | 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目； |  | 项目为引水工程，不涉及地下水专项评价涉及项目； | 否 |
|  | 生态 | 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目； |  | 项目不涉及规定的环境敏感区； | 否 |
|  | 大气 | 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目； |  | 项目为引水工程，不属于大气专项评价涉及项目； | 否 |
|  | 噪声 | 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部； |  | 项目为引水工程，不属于噪声专项评价涉及项目； | 否 |
|  | 环境风险 | 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部； |  | 项目为引水工程，不属于环境风险专项评价涉及项目； | 否 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《四川省涪江流域综合规划》；审批机关：四川省人民政府；审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于涪江流域综合规划的批复》（川府函〔2013〕204号）； |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》；召集审查机关：四川省生态环境厅；审查文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于“四川省涪江流域综合规划环境影响报告书”审查意见的函》（川环建函〔2020〕56号）； |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 |  | 1、与《四川省涪江流域综合规划》符合性分析 根据《四川省涪江流域综合规划》中要求：按照我省长期坚持的“蓄引提结合，大中小微并举”的水利建设基本方针，对现有灌溉工程进行配套、挖潜和改造，大力提高工程管理水平和灌溉水利用率；推广节水、节能、高产、高效的灌溉新技术；同时兴建一批水源和灌区工程、机电提灌工程发展灌区。 项目位于琼江流域，琼江属于涪江一级支流；建设内容包括：新建引水管道，连通麻子滩水库与三仙湖水库，麻子滩水库向三仙湖水库补水，可优化调度水资源，提高安居区生活生态生产用水保证率，提高供水安全。因此，项目建设与《四川省涪江流域综合规划》相符。 2、与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 根据《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见的函（川环建函〔2020〕56号），对《规划》实施过程中的意见“规划目标包括防洪减灾、水资源配置、生态修复三大体系，明确2035年前建成3级及以上堤防工程体系，生态流量保障率达90%以上”。 （三）落实陆生生态保护措施。规划项目实施阶段进一步优化工程建设方案，尽量避免占用林地、耕地；尽量避让珍稀濒危植物和古树名木，对无法避让的采取迁地或就地保护措施。加强规划项目施工期间的环境管理工作，及时对施工临时占地区进行生态修复或复垦。 本项目位于琼江流域，琼江属于涪江一级支流，建设内容包括：新建引水管道，连通麻子滩水库与三仙湖水库，麻子滩水库向三仙湖水库补水，可优化调度安居区水资源配置。项目工程内容均位于农村区域，利用荒地、滩地、坡地，施工将占用少量耕地和林地，取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第510904202400041号）；占地范围内不涉及基本农田，不涉及珍稀濒危植物和古树名木；工程临时用地在施工期结束之后，均进行迹地恢复，不影响当地的用地规划。 因此，本项目建设与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见的函相符。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 |  | （一）产业政策符合性分析 本项目为引水工程；对照国家产业政策和国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本），本项目属于其鼓励类中的“二、水利—2、节水供水工程：农村供水工程”。同时，根据遂宁市安居区发展和改革局出具的《关于遂宁市安居区麻子滩水库至三仙湖水库连通供水管道工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（遂安发改〔2024〕74号），同意了本项目的建设。 综上，本项目建设符合国家及地方当前产业政策要求。 （二）项目用地符合性分析 本项目用地包括永久占地和施工临时占地；永久占地为提水泵站、施工临时占地为引水管线、施工便道、临时堆料场等；占地类型分别为耕地和林地，无房屋及其他附着物；本项目取得已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第510904202400041号）：根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，本建设项目符合国土空间用途管制要求。 （三）国家相关政策及要求符合性分析 1、与《中华人民共和国水法》的符合性 根据《中华人民共和国水法》：“第二十一条开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要；第五十四条各级人民政府应当积极采取措施，改善城乡居民的饮用水条件。” 本项目建设的主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决农村饮水安全；因此，本工程符合《中华人民共和国水法》对水资源开发、利用的相关要求。 2、与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性 《中华人民共和国水污染防治法》第五章饮用水水源和其他特殊水体保护规定： 第六十四条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条禁止在饮用水水源保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本工程建设涉及遂宁市安居区白马镇麻子滩水库集中式饮用水水源保护区、安居区东禅镇三仙湖水库集中式饮用水水源保护区，工程本身为引水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，不在饮用水水源保护区内设置排污口，工程建设不属于《中华人民共和国水污染防治法》禁止的行为；因此，工程建设符合《中华人民共和国水污染防治法》对饮用水水源保护的相关要求。 3、与《四川省饮用水水源保护管理条例》的符合性 《四川省饮用水水源保护管理条例》第三章地表水饮用水水源地保护规定： 第十六条在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第十七条地表水饮用水水源保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液； （三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物； （五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物； （六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； （八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全； （十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动； （十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。 第十八条地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止围水造田； （四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （五）禁止修建墓地； （六）禁止丢弃及掩埋动物尸体； （七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动； （八）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体； （九）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。 第十九条地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止使用化肥； （三）禁止设置畜禽养殖场； （四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸； （五）禁止在水体清洗机动车辆； （六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。 本工程建设涉及遂宁市安居区白马镇麻子滩水库集中式饮用水水源保护区、安居区东禅镇三仙湖水库集中式饮用水水源保护区，工程本身为引水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，不在饮用水水源保护区内设置排污口，工程建设不涉及《四川省饮用水水源保护管理条例》禁止的行为；因此，工程符合《四川省饮用水水源保护管理条例》对饮用水水源保护的相关要求。 4、与遂宁市安居区白马镇麻子滩水库集中式饮用水水源保护区相符性分析 根据《遂宁市人民政府关于调整安居区白马镇麻子滩水库集中式饮用水水源保护区的批复》（遂府函〔2020〕17号），调整后的麻子滩水库集中式饮用水水源保护区划分情况如下： （1）一级保护区 ‌水域范围‌：水库正常水位线以下全部水域。 ‌陆域范围‌：水库正常水位线外延200米陆域，但不超过流域分水岭。 ‌管理要求‌：实行全封闭管理，严禁开展旅游、垂钓、游泳等活动，禁止无关人员进入。 （2）二级保护区 ‌水域范围‌：一级保护区水域外的整个水库水域。 ‌陆域范围‌：一级保护区陆域外延至周边分水线之间的区域。 ‌管理要求‌：严格限制工业项目准入，禁止设置排污口或规模化养殖场。 （3）准保护区 ‌范围‌：二级保护区外延至流域分水岭的集雨区范围。 ‌管理要求‌：控制农业面源污染，推广生态种植技术，禁止新建污染型项目。 本项目引水管道沿现有道路及水库周围铺设，不可避免将临时占用麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，工程建设位于保护区范围内的设施为引水隧洞，其余设施均位于饮用水水源保护区外；项目属于引水工程项目，其目的是为保障县城居民正常供水，不属于以上禁止行为且工程符合《四川省饮用水水源保护管理条例》对饮用水水源保护的相关要求；因此，本项目与遂宁市安居区白马镇麻子滩水库集中式饮用水水源保护区相关管理要求相符。 5、与安居区东禅镇三仙湖水库集中式饮用水水源保护区相符性分析 根据《遂宁市人民政府关于划定安居区东禅镇三仙湖水库集中式饮用水水源保护区的批复》（遂府函〔2024〕282号），三仙湖水库集中式饮用水水源保护区划分情况如下： （1）一级保护区：水域范围‌：三仙湖水库正常水位线（320米）以下水域及取水口半径300米范围‌。 陆域范围‌：一级保护区水域边界外延200米陆域，水库右岸不超过村道临库侧‌。 管理要求‌：实行全封闭管理，禁止无关人员进入，严禁旅游、垂钓等活动‌。 （2）二级保护区 范围‌：水库自身集水范围内除一级保护区外的水域和陆域，下游侧不超过坝顶至临库侧防浪墙‌。 管理要求‌：严格限制工业项目准入，禁止设置排污口或规模化养殖场‌。 （3）准保护区：范围‌：包括大马口沟、尖子山沟引水口上溯2000米水域及两岸纵深1000米陆域（不超过分水岭）‌。 管理要求‌：控制农业面源污染，推广生态种植技术，禁止新建污染型项目。‌ 本项目引水管道出水流入三仙湖水库，不可避免将临时占用三仙湖水库集中式饮用水水源保护区，工程建设位于保护区范围内的设施为出水管道，其余设施均位于饮用水水源保护区外；项目属于引水工程项目，其目的是为保障县城居民正常供水，不属于以上禁止行为且工程符合《四川省饮用水水源保护管理条例》对饮用水水源保护的相关要求；因此，本项目与遂宁市安居区东禅镇三仙湖水库集中式饮用水水源保护区相关管理要求相符。 6、与国民经济和社会发展规划的符合性 在《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“第三十三章加强水利基础设施建设”第一节完善现代水利基础设施生态网络：深入推进“再造都江堰”水利大提升行动，构建水安全保障体系。完善“五横六纵”引水补水生态水网，建成蓬溪船山灌区等项目，加快推进向家坝灌区一期、大桥水库灌区二期、亭子口灌区一期等工程建设，争取开工毗河供水二期，深化论证引大济岷、长征渠引水等项目。稳步推进重点水源工程建设，建成李家岩水库等重大工程，加强城市应急备用水源、农村供水和中小型水源工程建设。加快已建成灌区续建配套与现代化改造，健全完善灌排工程体系。 本项目建设的主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决农村饮水安全，工程的建设符合四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划。 7、与《遂宁市“十四五”水安全保障规划》的符合性 2021年10月21日，遂宁市人民政府办公室印发《遂宁市“十四五”水安全保障规划》（遂府办函〔2021〕45号），在第三章“十四五”总体发展思路中“第三节、主要目标”—“2、城乡供水保障程度明显增强。以“近水为先、多源互济”水资源配置为原则的水网体系进一步完善，区域供水格局更加优化，水资源配置能力明显增强，全市新增供水能力1.5亿立方米，供水保障和抗旱应急能力得到提升。城乡供水一体化和乡村水务取得重要进展，农村自来水普及率达到88%以上”。 本项目建设的主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决农村饮水安全，工程建设符合《遂宁市“十四五”水安全保障规划》。 8、与《安居区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性 根据《安居区国土空间总体规划（2021-2035年）》，‌战略定位‌：作为遂宁主城区的重要组成部分，安居区立足“争第一、创唯一”的发展目标，构建以产业强基、生态优先、城乡融合为特色的国土空间格局。 本项目为引水工程，建设的目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决农村饮水安全，工程与《安居区国土空间总体规划（2021-2035年）》定位相符。 9、与《四川省农村供水高质量发展规划》的符合性 据《四川省人民政府关于四川省农村供水高质量发展规划的批复》（川府函〔2024〕178号），由省水利厅印发并会同省直有关部门（单位）共同抓好组织实施、监督检查。省水利厅于2024年7月30日印发《四川省农村供水高质量发展规划》（川水发〔2024〕17号）。 规划目标：围绕党中央、国务院部署要求，按照水利部要求，结合四川省高质量发展和现代化建设部署，学习运用“千万工程”经验，推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，以县域为单元，因地制宜推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型工程规范化，全方位提升农村供水保障水平促进城乡融合发展，逐步提高农村自来水普及率、规模化供水工程覆盖农村人口比例、水源保护区划定率、县域统管率和县域农村饮水安全标准化建设等。 规划建设内容： （一）取水和输水工程。结合全省水网规划、水资源配置工程以及已成水利工程，实施水源连通和引调水工程建设，从引调水工程或水库取水口引至水厂，促进水源地表化，进一步提高农村供水水源保证率。全省规划建设取水和输水工程377处，输水管道长度6447km。 （二）规模化供水工程建设。新建和改扩建规模化工程配水管网。按照能联则联、能扩则扩、能并则并的原则，依托规模化供水工程，大力推进农村供水管网联网、扩网、并网建设。全省规划新建和改扩建规模化供水工程配水管网698处，长度12.16万km。 本项目为麻子滩水库引调水工程，工程建设内容包括提水泵站、输水管道及配水管道等，建设目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决农村饮水安全。因此，项目建设与《四川省农村供水高质量发展规划》相符。 10、与“琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区”符合性分析 琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区系于2009年12月21日由四川省人民政府以（川府函〔2009〕289号）文批准建立，保护区总面积540公顷，其中核心区面积410公顷，试验区面积130公顷。地理位置位于东经105°0’～106°03’，北纬29°42’～30°32’之间，主要保护对象为乌鳢、黄颡鱼、翘嘴红鲌和蒙古红鲌。保护区划分为核心区、试验区两个功能区： 核心区：琼江白马镇毗庐寺村-安居凤凰大桥水域和琼江三家大桥-大安乡明星村（出境）水域划分为核心区，全长55km，面积410公顷，占整个保护区面积的76%，具有人为影响程度较低和生态系统原始的特点。 实验室：琼江三家大桥-安居凤凰大桥水域划分为试验区，长17km，面积130公顷，占保护区面积24%。 “琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区”的功能区划图如下： 本项目为农村区域引水工程，不涉及琼江河道施工，运营期不涉及污染物排放。因此，项目建设与琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区管理要求相符。 （四）项目与生态环境分区管控符合性 根据2024年7月6日生态环境部关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环评〔2024〕41号），评价结合四川政务服务网“四川省生态环境分区管控公众服务”系统查询结果及《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）等相关文件，对本项目生态环境分区管控管理符合性进行分析，具体如下： 1、与遂宁市生态保护红线符合性 根据遂宁市生态环境保护委员会《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）中相关内容，遂宁市共划定环境管控单元47个，其中优先保护单元19个、重点管控单元26个一般管控单元2个；本项目位于射洪市沱牌镇永和村8组，不涉及生态保护红线。 本项目在遂宁市生态保护红线图中位置见图1-1。 图1-1 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图 2、环境管控单元 通过四川省政务网“辅助研判”模块，输入本项目引水管线起点、中点和尾点坐标经纬度坐标等信息后进行分析；根据四川政务服务网生态环境分区管控符合性分析系统查询得到所在的环境管控单元和管控要求，开展项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下： 图1-2 项目生态环境分区管控查询页面截图 本项目位置与生态环境管控单元的位置关系如下图：（图中①表示本项目所在位置）。 图1-3 项目与管控单元相对位置图 本项目涉及的生态环境管控单元有3个，分别是： 表1-2 项目涉及的生态环境管控单元一览表 序号涉及环境管控单元名称涉及环境管控单元编码行政区划环境管控单元类型1安居区城镇空间ZH51090420001遂宁市重点管控单元2安居区要素重点管控单元ZH51090420005遂宁市重点管控单元3遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区、遂宁市安居区白安河高滩坝饮用水源地、琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区ZH51090410001遂宁市优先保护单元 本项目涉及的环境要素管控分区有13个，分别是： 表1-3 项目涉及的环境要素管控分区一览表 序号涉及环境要素管控分区名称涉及环境要素管控分区编码行政区划环境要素类型环境要素分类1生态优先保护区（生态保护红线）3YS5109041110003遂宁市生态保护红线—生态功能重要区域2生态优先保护区（一般生态空间）02YS5109041130002遂宁市生态一般生态空间3安居区其他区域YS5109043110001遂宁市生态一般管控区4琼江—安居区—跑马滩—控制单元YS5109042230001遂宁市水环境农业污染重点管控区5琼江—安居区—跑马滩—控制单元YS5109041210001遂宁市水环境优先保护区6琼江—安居区—跑马滩—控制单元YS5109041210002遂宁市水水环境优先保护区7安居区城镇集中建设区YS5109042340001遂宁市大气大气环境受体敏感重点管控区8安居区大气环境布局敏感重点管控区YS5109042320001遂宁市大气大气环境布局敏感重点管控区9安居区大气环境弱扩散重点管控区YS5109042330001遂宁市大气大气环境弱扩散重点管控区10安居区自然资源一般管控区YS5109043510001遂宁市自然资源一般管控区11安居区自然资源重点管控区YS5109042550001遂宁市自然资源重点管控区12安居区城镇开发边界YS5109042530001遂宁市自然资源土地资源重点管控区13安居区生态保护红线YS5109042530002遂宁市自然资源土地资源重点管控区 3、本项目生态环境分区管控相关要求的符合性分析 （1）与所属经济区要求符合性分析如下： 表1-4 项目与所属经济区要求符合性分析 所属经济区名称类别要求本项目情况符合性成都平原经济区区域特点成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安8市大部分区域属于国家层面重点开发区，是重点管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为全省第一经济增长极。到2025年，区域生产总值目标为3万亿元，人口城镇化率要达到68%，发展与环境承载压力最为突出；项目位于遂宁市，属于引调水工程，不排放污染物，主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决饮水安全，可促进区域发展；符合发展定位与目标创新改革试验的先导区、现代高端产业的集聚区、西部内陆开放的前沿区、区域协同发展的样板区以及全面建成小康社会的先行区；重点发展电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料产业和数字经济，建设全国重要的先进制造业基地，打造世界级新一代信息技术、高端装备制造产业集群和国内领先的集成电路、新型显示、航空航天、轨道交通、汽车、生物医药、新型材料等产业集群；本项目属于引调水工程，主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决饮水安全，可促进区域发展，与区域发展要求不冲突；符合区域突出生态环境问题1、水资源时空分布不均，用水排水矛盾突出，岷江流域单位面积水污染排放量高，氮磷污染并重，结构性污染短期内难以彻底解决，水质改善压力大。2、区域城市开发活动集中，发展与环境资源承载矛盾突出，属深盆地形，扩散条件差，冬季灰霾污染严重，夏季臭氧污染问题凸显，环境空气质量改善压力大。3、长江主要支流岷江流域沿江、临城产业聚集，流域性、区域性环境风险形势严峻，重金属、持久性有机物、危险废物和危险化学品等累积性环境风险隐患较大。本项目引水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物；符合总体管控要求1、针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构；2、实施最严格的环境准入要求；3、加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化；4、对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入门槛；5、岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准；6、优化涉危涉化产业布局，严控环境风险，保障人居安全。本项目引水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决饮水安全；符合 （2）与生态环境分区管控要求符合性 本项目与生态环境分区管控相关要求的符合性分析要点见下表1-5。 |  |  |  |

二、建设内容

表1-5 项目与生态环境分区管控要求的符合性 环境管控单元编码环境管控单元名称遂宁市普适性清单项目对应情况介绍符合性分析ZH51090420001安居区城镇空间区域特点：暂无发展定位与目标：遂宁市发展定位与目标为：围绕成渝地区双城经济圈建设“一极两中心两地”总体定位，加快建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市，与潼南共建川渝毗邻地区一体化发展先行区，在成渝地区加快实现中部崛起。重点发展的产业：围绕建设优势特色产业集群发展区，以锂电、能源化工、电子信息等作为率先发展优势产业，大力发展绿色食品、装备制造和智能家居三大特色产业，加快发展生物医药、节能环保、先进材料等新兴产业，改造提升传统产业，推动相关产业功能聚集发展。区域突出生态环境问题：1、小流域污染问题突出。2、污染物排放总量较大。3、PM2.5和臭氧污染严重。4、非工业源的VOCs污染排放源点多面广、成分复杂，监管和治理难度较大。5、遂宁市规模化畜禽养殖场数量较多，农村面源污染较为严重。6、森林覆盖率较低，局部水土流失严重。总体管控要求：1、新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险。2、锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。3、全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。4、强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施严控流域性环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。5、优化中心城区园区布局。6、深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。本项目为引调水工程，工程建设不涉及不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、永久基本农田、水源涵养重要区等生态敏感区；工程建设涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，本工程施工不占用基本农田，施工结束后进行复垦，恢复原种植条件，符合法律规定要求；工程不涉及清单中列出的其他禁止开发建设活动。符合空间布局约束1、生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。2、自然保护区：（1）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目（3）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦烧荒、开矿、采石、挖砂等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的试验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）自然保护区的内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。3、风景名胜区：严格执行《风景名胜区条例（2016年修订）》、《四川省风景名胜区建设管理办法（2011年修订）》、《四川省风景名胜区条例》等相关要求，主要要求如下：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（2）禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（3）禁止在景物或者设施上刻划、涂污。（4）禁止乱扔垃圾。（5）禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。（6）在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（7）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。（8）禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。4、世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。5、饮用水水源保护区：（1）在地下水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）地下水饮用水水源一级保护区内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）地下水饮用水水源二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（4）地下水饮用水水源保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；6、水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。7、永久基本农田：（1）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。（2）禁止在基本农田保护区建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。8、水源涵养重要区：（1）禁止导致水体污染的产业发展。（2）禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。（3）禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。9、禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。（二）所属经济区要求2、湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。3、永久基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）单独选址的能源，交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，在用地预审和报批前，必须对选址方案、基本农田规划调整及补划方案等进行充分论证和听证，报国务院批准。经批准占用基本农田的，必须及时补划，征地补偿按法定的最高标准执行，耕地开垦费按当地最高标准缴纳。（3）已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田不得随意占用和调整。重大建设项目、生态建设灾毁等经国务院批准占用或依法认定减少永久基本农田的，按照中央4号文件要求，在原县域范围内补划永久基本农田。坚持“保护优先、布局优化、优进劣出、提升质量”的工作原则，坚持“制定方案、调查摸底、核实举证、论证审核、复核质检”的工作程序，按照永久基本农田划定有关要求，补划数量和质量相当的永久基本农田。4、水源涵养重要区：（1）坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林；（2）严格控制载畜量，实行以草定畜。5、严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。对不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。允许开发建设活动的要求：1、自然保护区：自然保护区试验区可以进入从事科学试验、教学实习参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。2、水产种质资源保护区：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。符合污染物排放管控加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。本项目属于引水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，施工期间土石方挖填平衡；符合环境风险防控全面建设节水型社会，达到合理高效用水。1、禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、型煤、水浆煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。2、禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。3、自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。4、加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。本项目属于引水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物；符合市（州）普适性清单（重点管控单元）项目对应情况介绍符合性分析空间布局约束空间布局约束：禁止开发建设活动的要求：1、原则上禁止新建工业企业。2、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。3、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和null等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。限制开发建设活动的要求：1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。3、严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。允许开发建设活动的要求：暂无不符合空间布局要求活动的退出要求：1、按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。2、加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。其他空间布局约束要求：△本项目为引调水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，施工期间土石方挖填平衡，符合法律规定要求；不涉及清单中列出的禁止开发建设活动。符合污染物排放管控现有水源提标升级改造：1、到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。2、到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。3、到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。4、机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。5、全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。6、有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。7、加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的城市公交车基本实现新能源化。新增源等量或倍量替代：暂无新增源排放标准限值：暂无污染物排放绩效水平准入要求：暂无其他污染物排放管控要求：1、新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。2、污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。3、新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。4、已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，满足管控要求；符合环境风险防控严格管控类农用地管控要求：暂无安全利用类农用地管控要求：暂无污染地块管控要求：暂无园区环境风险防控要求：暂无企业环境风险防控要求：暂无其他环境风险防控要求：1、企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。2、地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，不涉及环境风险；符合资源开发效率要求水资源利用效率要求：到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。地下水开采要求：全面建设节水型社会，达到合理高效用水。能源利用效率要求：1、严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。2、全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。3、地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。其他资源利用效率要求：△本项目为引调水工程，不涉及水资源使用，符合资源利用效率的管控要求；符合限区普适性清单（安居区）项目对应情况介绍符合性分析空间布局约束禁止开发建设活动的要求：暂无限制开发建设活动的要求：暂无允许开发建设活动的要求：暂无不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无其他空间布局约束要求：1、锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。2、加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。本项目为引调水工程，工程建设涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，属于饮用水水源保护区允许建设的与供水设施相关的建设项目符合污染物排放管控现有水源提标升级改造：暂无新增源等量或倍量替代：暂无新增源排放标准限值：暂无污染物排放绩效水平准入要求：暂无其他污染物排放管控要求：1、严格施工扬尘、道路扬尘管控。2、加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。3、现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，满足管控要求；符合发展定位与目标发展目标：以成渝地区双城经济圈建设为战略引领，以加快建设全省特色工业示范区、乡村振兴示范区、公园城市示范区为战略支撑，大力实施富民强区“七大行动”，全力推动安居区建设成为成渝地区特色工业示范区、清洁能源示范基地和遂潼川渝毗邻地区一体化发展引领区，促进安居在川渝毗邻地区一体化发展中实现更大跨越，为实现成渝地区双城经济圈中部崛起贡献安居力量。主要产业：壮大锂电及新材料产业集群，拓展服务成渝双核的锂电相关配套产业。优化发展汽车与装备制造产业、有序发展天然气及清洁能源产业、做优食品及特色消费品产业、着力发展通航配套服务。本项目位于遂宁市，属于引调水工程，不排放污染物，主要目的是为提升农村供水保障能力和水平，解决饮水安全，可促进区域发展；符合区域突出生态环境问题1、季节性大气污染依然存在，空气质量持续改善难度加大。2、水环境质量较差，琼江大安断面、坛罐窑河白鹤桥断面水质不能实现稳定达标。3、农村环境问题治理困难。总体管控要求1、加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；2、严格施工扬尘、道路扬尘管控；3、加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术；4、现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；5、锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。本项目为引调水工程，不排放污染物，工程建设涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，属于饮用水水源保护区允许建设的与供水设施相关的建设项目；符合管控类别单元特性管控要求（重点管控单元）项目对应情况介绍符合性分析空间布局约束参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元限制开发建设活动的要求：1、城市发展遵循“一心、三节点、两轴、三带、三片区”的区域城镇体系空间结构。2、其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。允许开发建设活动的要求：△不符合空间布局要求活动的退出要求：参照遂宁市总体准入要求—城镇重点管控单元其他空间布局约束要求：△本项目为引调水工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，施工期间土石方挖填平衡，符合法律规定要求；符合污染物排放管控现有水源提标升级改造：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元新增源等量或倍量替代：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元新增源排放标准限值：/污染物排放绩效水平准入要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元其他污染物排放管控要求：△本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，满足管控要求；符合环境风险防控严格管控类农用地管控要求：1、有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2、其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。安全利用类农用地管控要求：1、有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2、其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。污染地块管控要求：1、有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设留够防护距离。2、其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。园区环境风险防控要求：/企业环境风险防控要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元其他环境风险防控要求：△本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，不涉及环境风险；符合资源开发效率要求水资源利用效率要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元地下水开采要求：（1）安居区2030年地下水开采控制控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。能源利用效率要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元其他资源利用效率要求：禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求—城镇重点管控单元本项目为引调水工程，不涉及水资源使用，符合资源利用效率的管控要求；符合ZH51090420005安居区要素重点管控单元空间布局约束禁止开发建设活动的要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元限制开发建设活动的要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元允许开发建设活动的要求：△不符合空间布局要求活动的退出要求：1、位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。2、其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元其他空间布局约束要求：△本项目为引调水工程，工程建设涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，属于饮用水水源保护区允许建设的与供水设施相关的建设项目符合污染物排放管控现有水源提标升级改造：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元新增源等量或倍量替代：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元新增源排放标准限值：/污染物排放绩效水平准入要求：1、水环境城镇污染重点管控区内，新、改扩建白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的水环境超标区域约束性指标。2、大气布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输强化城乡接合部环境监管。3、推进坛罐窑河-安居区-白鹤桥-控制单元达标攻坚。加强流域内塘库堰水养殖污染治理，推进养殖尾水治理和资源化利用。打造河流沿线生态廊道和绿道，强化面源节流。推进流域聚居点生活污水处理设施建设，保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。落实主要污染物允许排放量控制，加强入河排污口登记、审批和监督管理；推进入河排污口整治及规范化建设。恢复流域生态流量，禁止拦河养鱼。4、其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元其他污染物排放管控要求：△本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，满足管控要求；符合环境风险防控严格管控类农用地管控要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元安全利用类农用地管控要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元污染地块管控要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元园区环境风险防控要求：/企业环境风险防控要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元其他环境风险防控要求：△本项目为引调水工程，运营期不排放污染物，不涉及环境风险；符合资源开发效率要求水资源利用效率要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元地下水开采要求：（1）安居区2030年地下水开采控制控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。（3）能源利用效率要求：参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元（4）其他资源利用效率要求：△本项目为引调水工程，不涉及水资源使用，符合资源利用效率的管控要求；符合环境管控单元编码环境管控单元名称市（州）普适性清单（优先保护单元）项目对应情况介绍符合性分析遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区、遂宁市安居区白安河高滩坝饮用水源地、琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区ZH51090410001空间布局约束禁止开发建设活动的要求：1、生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。2、自然保护区：（1）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的试验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）自然保护区的内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。3、风景名胜区：严格执行《风景名胜区条例（2016修订）》、《四川省风景名胜区建设管理办法（2011年修订）》、《四川省风景名胜区条例》等相关要求，主要要求如下：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（2）禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（3）禁止在景物或者设施上刻划、涂污。（4）禁止乱扔垃圾。（5）禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。（6）在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（7）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。（8）禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。4、世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。5、饮用水水源保护区：（1）在地下水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）地下水饮用水水源一级保护区内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）地下水饮用水水源二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（4）地下水饮用水水源准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；6、水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。7、永久基本农田：（1）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。（2）禁止在基本农田保护区建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。8、水源涵养重要区：（1）禁止导致水体污染的产业发展。（2）禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。（3）禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。9、禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。限制开发建设活动的要求：1、自然保护区：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。（2）因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，试验区经自然保护区管理机构批准。（3）在自然保护区的试验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。（4）在自然保护区的内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。2、湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。3、永久基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）单独选址的能源，交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，在用地预审和报批前，必须对选址方案、基本农田规划调整及补划方案等进行充分论证和听证，报国务院批准。经批准占用基本农田的，必须及时补划，征地补偿按法定的最高标准执行，耕地开垦费按当地最高标准缴纳。（3）已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田不得随意占用和调整。重大建设项目、生态建设、灾毁等经国务院批准占用或依法认定减少永久基本农田的，按照中央4号文件要求，在原县域范围内补划永久基本农田。坚持“保护优先、布局优化、优进劣出、提升质量”的工作原则，坚持“制定方案、调查摸底、核实举证、论证审核、复核质检”的工作程序，按照永久基本农田划定有关要求，补划数量和质量相当的永久基本农田。4、水源涵养重要区：（1）坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林；（2）严格控制载畜量，实行以草定畜。5、严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。允许开发建设活动的要求：暂无不符合空间布局要求活动的退出要求：已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。对不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。其他空间布局约束要求：允许开发建设活动的要求：1、自然保护区：自然保护区实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。2、水产种质资源保护区：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。本项目为引调水工程，工程建设不涉及不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、永久基本农田、水源涵养重要区等生态敏感区；工程建设涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，本工程施工不占用基本农田，施工结束后进行复垦，恢复原种植条件，符合法律规定要求；工程不涉及清单中列出的其他禁止开发建设活动。符合资源开发效率要求水资源利用效率要求：/地下水开采要求：全面建设节水型社会，达到合理高效用水。能源利用效率要求：/其他资源利用效率要求：△本项目为引调水工程，不涉及水资源使用，符合资源利用效率的管控要求；符合 综上所述，本项目与所在区域生态环境分区管控相关要求相符。

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 地理 位置 | 本项目位于遂宁市安居区白马镇长沟村、遂宁市安居区东禅镇石洞镇、遂宁市安居区东禅镇三岔沟村。 |
| --- | --- |
| 项目组 成及 规模 | 1、项目由来 安居城区是全区的政治、经济和文化中心，北距遂宁市区25km，是遂宁市城镇体系中的中心县城，在区域经济社会中占有十分重要地位。由于安居区在建区后城市规模的膨胀，工业快速发展，城市供水安全问题日益严峻，供需矛盾日益突出。随着城市的发展，2024年安居区城区人口达到15万人左右，2024年安居城区综合蓄水增加到2000万m3左右，供水安全问题面临严峻挑战，必须开辟新水源以支撑经济社会发展。 根据《遂宁市安居区仙湖自来水厂建设项目水资源论证报告书》，原计划润安供水公司将承担西部新城部分和航空产业园等规划拓展新区、12个村镇的供水任务，但润安公司的现有供水站规模均较小，无法满足润安公司负责的城区供水要求。且其计划服务区域内安居新区的建设已经如火如荼，但现状无水厂配套，村镇供水亟需巩固提升。为有效满足新拓展的安居城区用水和村镇供水提升的要求，进一步完善城乡供水体系，根据安居区委《关于专题研究萝卜园水库工程和仙湖自来水厂工程相关事宜的会议纪要》（2016年第15期）要求，“十三五”期间内将通过实施仙湖自来水厂项目解决饮水问题。因此，仙湖自来水厂是属于安居区“十三五”农村饮水安全工程项目之一。根据调查，仙湖自来水厂建设工程在2017年开工，目前已完工。 2012年4月，四川省水利厅以川水函〔2012〕656号文批复了由四川省水利水电勘测设计研究院编制的《四川省遂宁市安居区三仙湖水库工程水资源论证报告书》，批复中指出：三仙湖水库供水范围为安居城区和安居、玉丰、三家、大安4个乡（镇），设计供水人口为安居城区20万人及灌区乡村4.88万人。但仙湖水厂的实际供水范围为西部新城部分和航空产业园等规划拓展新区、12个村镇的供水任务，其中西部新城部分和航空产业园等规划拓展新区属安居城区，在三仙湖水库的原供区范围；但原规划的供水范围是4个乡镇，实际仙湖自来水厂的供水范围是12个乡镇，现仙湖水厂服务区域扩大了水库原供水能力。三仙湖水库原规划有4个乡（镇），除了大安乡之外的安居、玉丰、三家3个镇均在本工程解决范围内，仙湖水厂供区另外还新增了9个乡镇，增加的村镇人口约12.49万人，三仙湖水库水源已不能满足日益增加的用水需求。随着安居区经济的快速发展，遂宁高新技术产业园（天齐绿色低碳产业园）和遂潼涪江创新产业园区（安居区范围）的生活用水都没有纳入原三仙湖水库的供水范围内，随着两园区的规划建设与投产，供水需求日益增加，供需矛盾愈加突出，城市供水安全问题日趋严峻，迫切需要新的水源工程。 2024年，水利部印发了《水利部办公厅关于开展2024年小型引调水工程建设的通知》（办农水函〔2024〕337号），要求有关县编制县域小型引调水工程建设实施方案，纳入省级农村供水高质量发展规划。 在此背景下，遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司投资13000万，建设“遂宁市安居区麻子滩水库至三仙湖水库连通供水管道工程”，通过引水管道，连通麻子滩水库与三仙湖水库，麻子滩水库向三仙湖水库补水，优化调度水资源提高安居区生活生态生产用水保证率，提高供水安全。 2024年3月15日，遂宁市安居区发展和改革局出具了《关于遂宁市安居区麻子滩水库至三仙湖水库连通供水管道工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（遂安发改〔2024〕74号）；2024年5月23日，遂宁市安居区水利局出具了《关于遂宁市安居区麻子滩水库至三仙湖水库连通供水管道工程初步设计报告的批复》（遂安水函〔2024〕48号），同意了本项目的建设方案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定要求，项目需要进行环境影响评价。依据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版）的相关规定，本项目属于“五十一、水利：126引水工程”中“其他”，应编制环境影响报告表。由此，建设单位委托四川新云蓝天环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作，四川新云蓝天环保科技有限公司接受委托后，立即派技术人员到现场踏勘和收集资料，并根据实际情况编制环境影响报告表，供建设单位上报环境保护主管部门审批。 2、工程任务及供水范围 （1）工程任务 本工程任务为引调水，通过引水管道连通麻子滩水库与三仙湖水库，将麻子滩水库优质原水输送至三仙湖水库补水，充分挖掘境内水资源开发利用潜力、减少沿途蒸发渗漏损失；同时，可为供水区提供优质原水，降低水处理成本，使供水区城镇居民和工业企业用上优质水，提高供水区的供水安全和供水品质。 （2）供水范围 根据《遂宁市安居区仙湖自来水厂建设项目设计说明》，仙湖自来水厂工程的供水范围包括两部分：（1）农村安全饮水：主要解决安居镇、玉丰镇、西眉镇磨溪镇、会龙镇、聚贤镇、横山镇、常理镇、东禅镇、分水镇、三家镇、石洞镇农村饮水安全问题，用水量为28439m3/d，1038万m3/a；（2）安居区城区供水：按润安公司与鑫宇公司划分的供水范围，西部新城和航空产业园区由润安公司负责供水，规划近期2020年3.0万人，远期2030年5.0万人。 3、建设规模及主要内容 本项目工程规模设计输水流量0.52m3/s，日供水44928m3/d；工程新建取水隧洞1处，提水泵站1处，输水管线长为21.869km，管线沿线新建3处隧洞，4处跨河。 表2-1 项目工程主要特性表 序号名称单位数量备注一、输水规模1设计流量m3/s0.52 2年可输水量万m31345.8 二引、输水主要建筑物1引水隧洞1）长度m248 2）衬砌形式/城门洞型3.0*3.03）衬砌厚度/30-35cmC30钢筋砼 2泵站1）装机KW3×1602用1备2）最低抽送水位m319.46麻子滩死水位3）泵站底板高程m316.5 4）水泵选型/DFW350-460B/4/160（流量1000m3/h，扬程38m）卧式离心泵5）水泵装机高程/317.47 3引、输水管道1）新建隧洞处3 2）新建跨河处4 3）DN900钢丝织绕增强PE复合管（m）22675 4）D820*14螺旋焊管安置（m）900 三投资与经济指标1总投资万元12652.3 1）工程部分投资万元11639.7 2）建设场地征用补偿费万元636.59 3）环保水保费用万元118.59 4）水土保持费用万元257.42 4、工程组成 项目工程组成包括主体工程、公用工程、环保工程等。工程建设内容及规模见表2-2。 表2-2 项目工程组成及建设内容一览表 项目组成工程名称项目内容及规模主体工程供水工程取水隧洞1处，提水泵站1处，输水管线长为21.869km，管线沿线新建3处隧洞，4处跨河。其中取水隧洞设计尺寸为3.0m×3.0m，输水管线隧洞设计尺寸为1.5m×2.25m，选用城门洞型并用C30钢筋砼衬砌。新建泵站采用库后固定式下沉泵站，泵站设水泵层和检修控制层，水泵层采用C30钢筋砼，厚度为0.8m，尺寸为27.2×14.1m。水泵层布置三台DFW350-460B/4/160卧式离心泵，两用一备。泵站上部设检修控制平台，高程为320.00m。在高程326.60m设置3吨环链电动葫芦，以便水泵的安装及检修。输水管材质选用DN900钢丝织绕增强PE复合管，特殊地段采用DN800螺旋焊管。管道均采用埋地布置，管顶以上最小覆土厚度按1.0m控制。公用工程供电系统由市政供电管网统一供给给水系统施工用水从线路沿线的河道或山溪沟中就近抽取，生活用水及消防用水引用当地自来水排水系统施工生产废水沉淀处理后均回用，不外排；施工人员生活污水经周围农户家化粪池处理后用于周边耕地施肥；环保工程施工期噪声设备隔声减振等措施；合理安排施工时间，加强施工管理等；施工期废气设置围挡、定期洒水，运输车辆加盖篷布等施工期废水施工生产废水经隔油沉淀池处理后均回用，不外排；施工人员生活污水经周围农户家化粪池处理后用于周边耕地施肥；施工期固废工程弃渣运送至指定地点填埋；施工人员生活垃圾交由环卫部门处置；生态措施设置截排水沟，工程完工后植被恢复；临时工程施工营地共设置4个施工区，施工营地采取租赁工区附近现有房屋；仓储系统主要有机械设备配件库、水泥库、综合仓库以及劳保库等，仓库布置在平地，靠近公路布置，按工区在工区内分别设置一个仓库，每个仓库面积为300m2，面积共1200m2。机械停放由于工程施工期较短，机械设备数量相对较少，为尽量减少本工程辅助企业设施，尽可能利用社会修配能力，汽车和施工机械的修理由施工单位自行与地方厂站联系解决，本工程仅设置汽车、机械停放保养场，兼做汽车、机械的维修、保养任务；临时弃渣场按工区在每个工区内分别设置1处临时堆放场，每个临时堆放场占地面积1000m2；用于开挖料、填筑料及砂卵石料等的临时堆存；弃渣场下游端均设挡渣坝和沉砂池，弃渣场周边设排水沟，弃渣场内部设排水设施，对弃渣场坡面进行绿化；供风及通讯施工供风：石方开挖风钻钻孔用风，拟定采用ZW375A（37KW）空压机供风。空压机分散布置于石方开挖施工点附近。隧洞施工洞内通风主要为排尘，施工作业人员供氧通风，按地质条件，本工程通风采用15kW离心式风机供风，洞内每增加150m加装一台15kW接力通风机，采用吸出式通风方式，其它时间采用压入式通风方式，通风管直径为0.5m；施工通信：工程区内有移动信号覆盖，但不稳定，施工通信可采用移动手机配合对讲机的方式解决； 5、工程调度运行方式 5.1运行原则 本连通工程通过新建连通通道连通麻子滩、三仙湖水库，工程主要任务为优化水资源配置，提高安居区供水保证率，取水水源为麻子滩水库，其调度运行基本原则为： （1）水库调度应依据和遵守《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水库大坝安全管理条例》和设计等有关批准文件。 （2）在保证水库工程安全的前提下，充分发挥连通工程的蓄水兴利作用，在遵循计划用水、节约用水的原则下，最大程度满足各部门用水需求。 （3）充分利用汛期来水，优先满足麻子滩水库自身毗卢寺水厂用水和生态环境用水，其次是高滩取水口补水，然后才是麻子滩水库灌区用水、本工程引水，为三仙湖水库供水时不能影响麻子滩水库自身供水任务。当麻子滩水库水位低于限制取水位（326.0m）时，应停止在麻子滩水库中取水。 （4）三仙湖水库应优先利用自身来水，当三仙湖水库水位低于307.0m的警戒水位时，应及时从麻子滩水库引水。 5.2运行方式 （1）遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司有现成的管理用房；工程建成后，利用现有的管理及办公用房进行运行管理。 （2）麻子滩水库应保持不低于多年平均流量的10%（本次取0.2m3/s）下泄量作为生态基流，麻子滩水库的供水优先顺序应为：毗卢寺水厂供水>生态环境用水>高滩取水口补水>麻子滩水库灌溉用水>三仙湖水库供水。 （3）三仙湖水库供水应优先利用麻子滩水库弃水，汛前提前引水至三仙湖水库屯蓄。处于灌溉时段，为不影响麻子滩水库灌溉，在灌溉高峰期应停止补水。在满足灌溉需求流量的前提下，如不能错峰，则应在满足灌溉用水的情况下，适当补充三仙湖水库水量。 （4）三仙湖水库的供水优先顺序应为：仙湖水厂供水>生态环境用水>三仙湖水库灌溉用水。 6、工程等别和标准 本工程主要采用泵站提水及管道输水，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《防洪标准》（GB50201-2014）规定，提水泵站工程等级为Ⅳ等，主要建筑物按4级设计，次要及临时建筑物按5级设计；输水管道工程最大设计流量0.52m3/s，主要、次要及临时建筑物按5级设计。 7、洪水标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《调水工程设计导则》（SL430-2008）的规定，确定工程输水工程为Ⅴ等（小（2）型），对应导流设计洪水重现期为5～10年。由于导流规模和枯期流量较小，导流规模和技术难度不大；因此，本工程施工导流洪水标准选取5年一遇（P=20%）。 8、建设征地与移民安置 8.1工程建设征地范围 根据本工程规模、工程总体布置以及工程施工组织设计，本项目建设征地范围涉及安居区的白马镇、东禅镇、石洞镇共3个行政乡镇，包括永久征地和临时用地两部分构成。 8.1.1永久占地 （1）泵站工程区 1）管理范围 参照《四川省水利工程管理条例》，本泵站工程的管理范围主要包括泵站工程、设施的建筑物用地和管理用地。本泵站工程的管理范围自永久建筑物外沿线开始起，计3.0m。 2）保护范围 在泵站工程周边应划定一定区域，作为工程保护范围。本泵站工程的保护范围自永久建筑物外沿线开始起，计30.0m的区域。 （2）管线工程区 1）管理范围 根据《城市供水管道管理办法》，为了方便管道工程的管理和安全，结合工程区自然地理条件、安居区土地资源开发利用情况，参照《四川省水利工程管理条例》，本管线工程的管理范围主要包括管道工程、设施的建筑物用地和管理用地。根据本工程管道管径（DN900mm），结合当地条件及土地开发利用等情况进行综合分析确定；管线工程的管理范围自管道外沿线开始起，左右各计1.0m；纵向布置范围与管道走向一致，且从取水口、退水口各延伸50m。 2）保护范围 在管线工程左右两侧应划定一定区域，作为工程保护范围。根据本工程管道管径（DN900mm），结合当地条件及土地开发利用等情况进行综合分析确定；本管线工程的保护范围为管道中心线两侧各5.0m的区域；纵向布置范围与管道走向一致。 8.1.2临时用地 依据施工布置采用方案，工程施工临时用地包括临时施工公路、料场、渣场及仓库、降压站、生产生活区等用地，施工临时用地与永久征地重叠的部分按永久征收计列。 本工程建设区占地面积见表2-3。 表2-3 水库连通工程征（占）地特性表 分区占地类型项目分区单位（亩）水库连通工程建设区永久占地管道工程区90.09管线建筑物及隧洞工程区2.1施工道路区58.5小计150.69临时占地临时堆料区6施工生产生活区7.2弃渣场区3小计74.7合计166.89 8.2移民安置 本工程建设征地涉及移民均为汉族，移民环境容量分析首先在建设征地涉及的村组进行，当建设征地区容量不足时再分析其他区域。 环境容量分析首先是在征地涉及的各村民小组内，当组内环境容量不足时，可按照本组—本村—本乡的顺序进行容量分析。选择人均耕地较为富裕，交通条件便利的村组作为安置区进行环境容量分析。 表2-4 工程农业安置环境容量分析表 区安居区镇东禅石洞白马合计2023年基本情况农业人口（人）466703249553900133065耕地面积（标准亩）758255223587620215680人均耕地（亩/人）1.621.611.63/2024规划水平年农业人口（人）470163273654300134052生产安置人口（人）10131033征收耕地（标准亩）15.520.5816.9152.99剩余耕地（标准亩）75809.552214.4287603.09215627.01安置标准（人/亩）1.551.551.55/承载力（人）489093368756518139114有土安置容量（人）190396422295096可调耕地（标准亩）2949.61493.753454.967898.31 专业项目处理规划遵循“原规模、原标准并恢复原功能”的原则，根据本工程和本地区的实际情况，提出各专业项目工程复建方案，无需恢复或无法恢复的给予合理补偿。 9、原辅材料及能源消耗 本项目主要建筑材料如钢筋、水泥、木材从当地建材市场购买；所需的土料利用开挖料；砂料从线路沿线售砂场购买；块石料利用石方开挖料；施工用水从线路沿线的河道或山溪沟中就近抽取，生活用水及消防用水引用当地自来水，用电由市政供电管网供给。 10、主要施工机械 表2-5 主要施工机械表 序号设备名称规格及型号单位数量备注一土石方施工机械1单斗挖掘机液压1m3台10 2推土机88kw台10/3液压岩石破碎机HB40G台8用于石方开挖4风钻手持式Y30把30用于石方开挖5风钻气腿式/把10/6风镐手持式/把10/7蛙夯机HW60台10/8空压机/台10/二砼机械1混凝土搅拌机0.4m³台10/2变频机组8.5kVA台6/3插入式振捣器2.2KW台30/4插入式振捣器1.5KW台10/5平板振捣器ZF20台6/6风（砂）水枪6m3/min台8/7注浆机TB5-250/150台10/三运输机械1载重汽车8t辆20/2载重汽车5t辆10/3农用三轮/辆8/4拖拉机1t辆5/5胶轮车/辆20/四起重设备1汽车起重机QY10辆4/五动力设备1空压机YV-6/7台10/2离心式风机15kW台10/六修理加工设备1弯筋机GW40台5/2切筋机GW40台5/3电焊机交流电台10/4钢筋调直机/台5/七抽排水设备1潜水泵/台10/八供电设备1发电机50KW台10/ 11、工程布置及主要建筑物 根据工程布置、料场位置、地形条件，结合进场道路、工程施工情况和施工生产规模，对施工场地进行布置。 11.1布置原则 工程布置规划应遵循因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全及经济可靠、易于管理的原则。 （1）充分利用工程靠近场镇的优势，不考虑单独布置各种服务设施。 （2）根据方便管理、就近布置和有利于施工的原则，在施工总布置规划中充分利用现状空地等场地条件，避免占用基本农田。 （3）优化施工流程，合理调配土方，尽量减少土方的二次倒运。 11.2工程总布置 本工程位于遂宁市安居区，连通麻子滩水库与三仙湖水库，为仙湖自来水厂供水；工程新建取水隧洞1处，提水泵站1处，输水管线长为21.869km，管线沿线新建3处隧洞，4处跨河。 （1）泵站设计 泵站布置在麻子滩水库左岸长沟村山坳背侧317.0～319m处开挖平台上，泵房结构底部高程315.50m，底板采用C30钢筋砼底板，尺寸为27.2×14.1m，厚度为0.8m；泵站边墙采用C30钢筋砼，厚度为0.8m。泵站内设4个机组位置，布置三台水泵机组，两用一备；根据后期仙湖水厂规划，预留一处位置。水泵基础采用C30钢筋砼基座，尺寸为3.0×1.5m。水泵层周边设0.3×0.3m集水沟，一侧设集水井，井内布置小型潜水泵一台。泵站上部设检修控制平台，高程为320m。在高程326.60m设置3吨环链电动葫芦，以便水泵的安装及检修。顶部为15cm厚钢筋混凝土屋顶，采用3.0厚SBS改性防水涂膜。 （2）输水管道设计 根据总体布置，输水管平面布置总长度21.869km，管道均采用埋地布置，钢管下部设混凝土垫层，厚度20cm；管底设细土垫层，厚度10cm；管顶以上最小覆土厚度按1.0m控制，管径范围为0.75～0.98m。根据管道水力计算，本阶段输水管选用DN900钢丝织绕增强PE复合管，特殊地段采用DN800螺旋焊管。本工程输水管线钢管段都为压力段，初步选用Q235B钢材进行制作，在特殊地段采用螺旋焊管，如隧洞、下穿公路等，因此本次宜采用抗压强度较高壁厚的管材，故本次选用管道壁厚为14mm的螺旋焊管，作为本工程的供水管道。 本次为节省管线布置长度，在沿线共新建三处隧洞，总长为642m，其中1#隧洞长135m，2#隧洞长267m，3#隧洞长240m。隧洞开挖形式拟选用便于施工的圆拱直墙型（城门洞型），并结合已建灌区的经验，隧洞断面型式选用圆拱直墙型，顶拱圆心角180°，设计尺寸为1.5m×2.25m。隧洞开挖成型后，隧洞的边顶拱部位均采用挂网喷锚处理，具体参数选定如下：喷射C25砼厚10cm，锚杆规格型号为φ20、L=2m、间排距1.5m，钢筋网规格型号为φ8@20×20。隧洞开挖后进行喷锚支护，支护后采用30-35cm厚C30钢筋砼衬砌。隧洞内布置一根D820*14螺旋焊管，在顶拱部位设置了排水孔。 根据管线布置，引水管线与4处河道交叉。分别是白安河（2次）、苏家河和林家沟，其中石洞场镇段由于河岸建筑物较多，本次布置于河道岸坡处。经平面布置，本次4次跨河距离共计213m，均采用埋管布置。施工方案设计对管道过河（沟）方式拟定埋管。管道埋设于河床下部，埋设深度为管顶低于河床冲刷深度以下1.0m，管道在河岸和河床转角处均设置镇墩，每处跨河设置4处镇墩。同时管道采用混凝土外包20～30cm厚，上部回填至原河（沟）床地面线高程处。 （3）监测设计 1）外部变形观测：布置位移标点6处位于泵站四角及上侧，观测泵站的沉降和位移； 2）水位、流量观测：按水泵设计要求配置1处流量计。 3）泵站出水管位移变形观测：在主要镇墩设置40处永久性标志点，定期观测。 4）对出水管设置2处检查井进行检查和观测，若出现裂缝及管道锈蚀必须进行处理； 5）输水管道观测：对沿线管道设置的排气和排水阀不定期进行检查和维修，重点对管道穿河处冲刷情况进行观测，发现问题必须进行及时处理。 （4）机电及金属结构 1）水泵机组选型 根据工程实际，考虑到需定期对水泵进行检修，麻子滩水库水位消落深度较大，根据要求抽水水位的供水保证率97%，确定最低抽送水位为319.46m，与正常水位落差达到12m，选用3台DFW350-460B/4/160卧式离心泵单级离心泵，二台工作，一台备用。封闭式竖井配置单级离心泵的方案，竖井为可进入区域，观察及检修非常方便。因此在工程后期运行及工程经济方面，本次选择离心泵作为本泵站的泵站选型。根据泵房内最重件，初步选择一台3吨环链电动葫芦，供泵站安装、卸货之用。 2）供电方式 工程泵站装机容量3×160KW，两台工作，一台备用。泵站总设备安装容量设计为350KW，备用容量35KW。选择一台是S11-M-400-10/0.4kv400KVA箱式变压器变压器，变压器负载率为：82%。根据要求，泵站水平距离在300m内，泵站采用设一台10kV站用变压器为泵站站区及生活区低压负荷供电，供电电源由附近10kV线路专供，10KV架电线路为6km。 3）输水压力钢管 泵站进出水管道均为钢管，采用Q23B钢材制作。主管管径为830mm，壁厚为14mm，总长度350m。接水泵机组管道采用管径为500mm，壁厚8mm，总长度33m。 12、项目土石方平衡及弃渣 根据项目工程初步设计资料，本工程建筑物区（隧洞工程除外）土石开挖共计16.37万m3（其中土方开挖11.97万m3，石方开挖4.40万m3，）。建筑物区（隧洞工程除外）土方回填利用量10.62万m3，石方回填利用量0.63万m3，围堰填筑土方利用量0.86万m3（围堰填筑料利用后用于引水管线建筑物区土石方回填）。建筑物区（隧洞工程除外）弃渣5.12万m3，弃渣随挖随填至管线附近低洼区域，不单独设置弃渣场；本工程隧洞工程建筑物区土方开挖0.81万m3，石方明挖1.65万m3，石方洞挖0.59m3，土石开挖共3.05万m3，引水管线建筑物区换填利用隧洞开挖块石利用料（优先利用石方洞挖块石料）0.42万m3，隧洞石渣填筑料利用隧洞石方开挖利用料0.26万m3，隧洞工程建筑物区弃渣2.37万m3，与当地政府协商，工程在隧洞附近的低洼处分别设置弃渣场，共布置4座弃渣场，综合运距在2km以内，弃渣场布置详细情况见下表2-6。 表2-6 弃渣场特性表 渣场名称1#渣场2#渣场3#渣场4#渣场合计渣场类型谷坡型谷坡型谷坡型谷坡型/占地面积（hm2）0.090.020.050.040.2容量（万m3）1.170.260.650.522.6松散弃渣量（万m3）1.070.240.590.472.37最大堆高（m）13131313/平均堆高（m）12121212/坡比01：02.501：02.501：02.501：02.5/渣场级别5555/弃渣来源1#施工区2#施工区3#施工区4#施工区/ |
| 施工 方案 | 1、施工方案 1.1管线布置方案比选 工程区域属于低山区地貌，沟谷纵横、山丘包密布，靠河（沟）侧地形较陡多变，根据沿线地形地质和高程特点，初设阶段拟定了2条输供水线路。因受地形条件制约，2条管线首段和末段线路走向均不一致；详见下图2-1。 图2-1 引提水管线比较布置图 （1）白安河线路方案； 该方案管线长约22km，管道自取水泵站提水后沿已成乡村小路路边铺设，在桩号K0+751横跨至白安河后沿白安河右岸布置，后顺坡而下，沿乡村小道至白马镇，在桩号K5+250新建隧洞，绕过场镇段，过隧洞后地势相对平坦，沿现有耕地及缓坡至石洞镇。最后在桩号K21+500新建隧洞穿过三仙湖右岸山体进入库区。该方案管线偏长，同时需新建三处隧洞，4处跨河，管线上涉及其他建筑物较少，施工影响较小。 （2）右干渠线路方案； 该方案管线长21.5m，管道自取水泵站提水后沿已成渠道铺设，在沿线过隧洞时，需疏通现有隧洞，同时对隧洞垮塌段进行整治，沿线共计40余处隧洞，施工难度较大且投资较大。渡槽段需新建过河管线，共计3处跨河。渠道段需挖开现有渠道底部，埋管于渠道之下，对现有渠道影响较大。该线路地势相对平坦，均有现有乡村道路交叉布置，施工均较为便利。该方案为管线相对较短线路。 （3）输供水线路的确定； 本次选择两条线路管线均相当，白安河线路为新开线路，布置沿线均可选择沿乡镇外等区域布置，沿线影响较小。右干渠方案沿线均涉及渠系建筑物，整治现有建筑物，投资也较大且过隧洞会影响渠道过水断面，较大影响右干渠的正常运行。 综上，本次工程建设优先选择对现有建筑物影响较小且投资较节省的白安河线路方案。 1.2工程主要建筑物施工方案 （1）取水隧洞工程 本次在麻子滩长沟村新建一处取水隧洞，隧洞长度为248m。 1）隧洞围岩分类 根据工程初设报告地质资料，隧洞进出口段地面自然坡度角20～38°，洞室埋深8.0～40.0m，其上覆岩体，主要为粉砂质泥岩、砂岩、泥质粉砂岩不等厚互层，地表第四系人工堆积层，岩石强、弱风化带厚度2～5m和3～6m，岩体中裂隙不发育，边坡较稳定。坡面残积的粉质粘土在雨后可能产生溜滑，在施工开挖前应对坡面进行清理。隧洞进出口段围岩分类为Ⅴ类。洞身段埋深20～40m，其上覆岩体粉砂质泥岩、砂岩、泥质粉砂岩不等厚互层，地表第四系残积层粉质粘土呈零星分布，一般厚1.0～1.5m，岩石强、弱风化带厚度2～5m和3～6m。洞身段岩体新鲜、较完整，地下水侧向排泄条件较好，洞室开挖过程中，可能会遇少量裂隙地下水。洞身段围岩分类为Ⅳ类。 2）隧洞断面型式及衬砌 图2-2 隧洞断面型式及衬砌示意图 隧洞衬砌形式拟选用便于施工的圆拱直墙型（城门洞型），并结合同类已建引水工程的经验，隧洞断面型式选用圆拱直墙型，顶拱圆心角180°。隧洞采用整体式的C30钢筋砼衬砌，设计尺寸为3.0m×3.0m。隧洞进出口段采用35cm厚—C30钢筋砼整体衬砌。隧洞洞身段围采用30cm厚C30钢筋砼整体衬砌。在顶拱部位设置了排水孔，在开挖与衬砌段缝隙进行回填灌浆。根据结构尺寸，经程序计算，Ⅴ类围岩隧洞的含筋率根据内力计算求得为80～105kg/m³，Ⅳ类围岩隧洞的配筋是根据结构构造要求确定，含筋率为70～95kg/m³，含筋率在较为合理的范围，说明隧洞结构尺寸较合理。 隧洞开挖成型后，隧洞的边顶拱部位均采用挂网喷锚处理，具体参数选定如下：喷射C25砼厚10cm，锚杆规格型号为φ20、L=2m、间排距1.5m，钢筋网规格型号为φ8@20×20。喷锚支护后再进行C30钢筋砼衬砌。隧洞内布置三根D820*14mm螺旋焊管，涵管需进行内外防腐防锈处理，底部采用C30钢筋砼支墩。隧洞前端为麻子滩库区，为保障库区不发生泄漏，前端采用1.0mC30钢筋砼隔墙封堵，隔墙与隧洞接头处设止水带。隧洞外与围岩段缝隙采用M30水泥浆充填。同时对进口段岩体进行帷幕灌浆，保障进口段不渗漏。 隧洞进、出口段基本为Ⅴ类围岩，洞脸稳定性较差。洞脸按地质提供的永久稳定边坡进行开挖，洞脸顶部设挡土墙，墙后设排水沟，以确保洞脸的稳定；同时采取喷锚支护，喷砼厚10cm，锚杆规格型号为φ20、L=3.0m、间排距2.0m。 （2）取水口工程 1）土方开挖 工程采用1m3单斗液压挖掘机开挖，8t自卸汽车运输至弃渣场，利用料就近堆存，88kW推土机推运至基坑外侧，工程保护占地以内。 2）石方开挖 工程采用人工手风钻破碎岩石，配合1m3单斗液压挖掘机开挖，8t自卸汽车运输至弃渣场，利用料就近堆存，88kW推土机推运至基坑外侧，工程保护占地以内。 3）钢筋制作与安装 A钢筋工程 a钢筋制作、加工。 b钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告，并按施工平面图中指定的位置，按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 c钢筋加工前，应检查有无锈蚀，除锈之后再运至加工区。 d根据设计图纸及工艺标准要求，向班组进行技术交底。 B施工操作工艺 a工艺流程 采购入库→材料冷加工→加工成型→检验发放→现场安装 b钢筋加工成型 成型钢筋形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋表面应洁净、无损伤，清除钢筋表面的油渍、漆污、铁锈应在加工前进行，不得使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋。 c钢筋绑扎施工 成型钢筋必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量，并应有加工出厂合格证。铁丝可采用20～22号铁丝（火烧丝）或镀锌铁丝（铅丝），铁丝切断长度要满足使用要求。垫块用水泥砂浆制成，50mm见方，厚度同保层，垫块内预埋20～22号火烧丝，或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 4）混凝土浇筑 施工顺序：施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→混凝土浇筑→伸缩缝处理→混凝土拆模养护。 A施工准备 临时围堰措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。 B测量放样 测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行，按混凝土伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验，并要持证上岗。施工过程中对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施，以免被破坏。 C基面清理 基面验收合格后，将基面上的杂物、泥土及松动岩石清除，处理完毕再浇筑混凝土。 D模板制安 模板制作：用标准钢模板加工制作。模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便校正。 E混凝土浇筑 混凝土浇筑的主要施工工艺：浇水润湿→浇筑砂浆→拌和→运输→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护。 在混凝土初凝前，在浇筑交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动，提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后，初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇筑后，初凝前收水时，用木模子打磨压实，以闭合收水裂缝。 F混凝土温控 ①增加机械设备以加快入仓速度，入仓强度是保证混凝土入仓温度的最有效措施，混凝土浇筑方式将采取泵送浇筑方式，大大提高混凝土入仓速度，降低入仓过程中的温度回升速度，浇筑完成后及时覆盖仓面，防止阳光直射混凝土仓面导致过快温升。 ②在施工仓面内布设两台水雾装置，在高温季节施工时，将水雾打开，降低仓面施工区作业环境温度，严格控制水雾时间及出水量，杜绝外来水进入仓面。 ③统筹安排、综合考虑仓面施工，根据仓号及浇筑强度，充分利用有利浇筑时段，原则避开中午最热时段，抓住早、晚和夜间温度相对较低的时段进行施工；随时了解和跟踪天气预报，掌握天气变化的趋势，在阴天及低温天气增加.运输设备及施工人员以加快施工进度。 G伸缩缝处理 伸缩缝施工在混凝土施工完成后进行，在进行混凝土施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上沥青模板。 H混凝土拆模养护 混凝土收仓完毕后12～18小时内即开始洒水养护，保持混凝土表面湿润，并铺盖草帘保湿，在正常温度下养护7天后可除去覆盖。混凝土模板拆除时限必须符合规范规定，不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在混凝土强度达到设计值时方可拆除。 5）土石回填 本工程开挖弃渣作为填筑料，采用1m3单斗液压挖掘机挖填，局部由人工装料，人力双胶轮车运输，条件差的地方，用人力挑运，分层铺料，分层厚度控制在20cm以内，选用蛙式打夯机压实或人力夯实。 （3）提水泵站工程 长沟村泵站主要由进站公路、泵站等组成。 1）进站公路 新建提水泵进站公路布置于靠冲沟右侧岸坡上，首端接已成乡村机耕道，末端至泵房区，总长度90m，路面宽度4.5m，一侧设30cm×30cm排水沟，总宽度为5.1m。由于公路部分位于斜坡上，且后段为泵址区，为减小开挖采用半挖半填方式，回填部分采用泵站隧洞等石渣料填筑。公路路面采用25cm厚的C25混凝土硬化，下部填筑15cm厚碎石垫层。 2）泵站 泵站布置在麻子滩水库左岸长沟村山坳背侧317.0～319m处开挖平台上。新建泵站采用库后固定式下沉泵站，泵站设下沉水泵层和检修控制层。泵站由取水隧洞内DN800螺旋焊管引水至泵房内，同时外侧布置直通管，当麻子滩水库水位较高时，通过自流管直至三仙湖水库。 图2-3 泵房平面布置示意图 泵房结构底部高程315.50m，底板采用C30钢筋砼底板，厚度为0.8m，尺寸为27.2×14.1m。泵站边墙采用C30钢筋砼，厚度为0.8m。泵站内设4个机组位置，布置三台水泵机组，根据后期仙湖水厂规划，预留一处位置。水泵层布置三台DFW350-460B/4/160卧式离心泵，两用一备。水泵基础采用C30钢筋砼基座，尺寸为3.0×1.5m。水泵层周边设0.3×0.3m集水沟，一侧设集水井，井内布置小型潜水泵一台。泵站上部设检修控制平台，高程为320.00m。在高程326.60m设置3吨环链电动葫芦，以便水泵的安装及检修。顶部为15cm厚钢筋混凝土屋顶，采用3.0厚SBS改性防水涂膜。 （4）输水管线工程 根据总体布置，输水管平面布置总长度21.869km，管道均采用埋地布置，钢管下部设混凝土垫层，厚度20cm；管底设细土垫层，厚度10cm；管顶以上最小覆土厚度按1.0m控制。选用DN900钢丝织绕增强PE复合管及DN800钢管。推荐两种管材为PVC-O管和PE管，由业主在实施过程中根据市场供应情况和价格情况选择。DN900钢丝织绕增强PE复合管输水管道，公称压力1.0-1.6MPa。 本工程输水管线钢管段都为压力段，初步设计选用Q235B钢材进行制作，由于本工程在平缓段采用塑料给水管，在特殊地段采用螺旋焊管，如隧洞、下穿公路等，因此本次宜采用抗压强度较高壁厚的管材，选用管道壁厚为14mm的螺旋焊管，作为本工程的供水管道；管道连通工程施工如下。 1）管沟土石方开挖 本工程由于开挖工程量大，战线长，土方开挖主要采用机械开挖。土方开挖必须与管道敷设密切配合，不出现重复挖、填的现象。并合理安排施工计划，使土方开挖与管道敷设保持一致，避免沟槽开挖后长时间暴露，防止受雨水及地表水侵蚀。 沟底最小宽度满足《埋地聚乙烯给排水管道技术规程》（CJJ101-2004），管道敷设按设计的平面位置和高程开挖，无地下水时沟底予留0.05～0.1m。 土方开挖采用1m3单斗液压挖掘机开挖，8t自卸汽车运输至弃渣场，利用料就近堆存，88kW推土机推运至沟槽外侧，工程保护占地以内。石方开挖采用人工手风钻破碎岩石，配合1m3单斗液压挖掘机开挖，8t自卸汽车运输至弃渣场，利用料就近堆存，88kW推土机推运至沟槽外侧，工程保护占地以内。 2）土石方回填 本工程开挖弃渣作为填筑料，采用1m3单斗液压挖掘机挖填，局部由人工装料，人力双胶轮车运输，条件差的地方，用人力挑运，分层铺料，分层厚度控制在20cm以内，选用蛙式打夯机压实或人力夯实。 3）管道支（镇）墩施工 管道支墩采用C20砼浇筑，部分管道采用C20砼包裹。采用0.4m³砼拌和机械拌制砼，胶轮车运输，人工平仓，组合钢模成型，2.2kw插入式振捣器振捣密实。 4）闸井砌筑施工 工艺流程：砂浆搅拌→作业准备→砖浇水→砌砖墙→验评。 砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm为宜，含水率为10％～15％，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆强度。 砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为＋2％，砂、灰比例控制在＋5％以内，宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。 砌筑工程：检查砖的品种、规格、强度等级并抽样送试验站试验，确定符合设计要求后方可使用，砌筑前洒水湿润，砂浆严格按配合比要求配制充分搅拌。砌筑前复验轴线、洞口位置，进行摆砖。砌筑采用一顺一丁组砌，严格执行“三一”砌砖法，确保砂浆的饱满度，并控制砌墙标高，统一施工。确保砌体平整度及垂直度。必须位置准确，井壁不得有透缝，砌筑时保证灰浆饱满，抹面要求压光，不得有空鼓、裂缝。安装好的井框、盖完整无损，井内无垃圾杂物等。 （5）管道安装施工 1）钢管 采用焊接刚性接口，焊接接口要求如下： ①焊接材料应符合下列要求： 手工焊接用的焊条，应符合《碳钢焊条》GB/T5117-1995的要求。选用的焊条型号应与钢管管材力学性能相适应。 自动焊或半自动焊应采用与钢管管材力学性能相适应的焊丝和焊剂。焊丝应符合《熔化焊用钢丝》（GB/T14957-1994）的要求。 ②焊接质量应符合下列要求：钢管的对接焊缝应予焊透，制作时，其对接焊缝的质量等级应不低于二级。施工安装时，其对接焊缝的质量应符合《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定。 对接管节的管端切口角应吻合，误差不应超过壁厚的1/4。管端接口间隙量不得大于2.5mm，如不符合要求时应补加短管连接。对接口管的中心偏差，不得大于2mm。对接管节的管口平面偏差不得大于1.5mm。管壁上的开孔和接入支管部位应避开焊缝，且不应开设矩形孔洞。 2）给水管 给水管安装参考《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中第5.5节；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第5.3节非金属管道安装要求参考《给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）中第5.9节。 （6）水压试验 管道安装完后，应按规范进行管道系统的水压试验，试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa；水压试验合格后，填写水压试验记录并签字。 （7）管道冲洗消毒 管道压力试验合格后，应对管道进行分段冲洗消毒，具体编写冲洗方案，报请监理及甲方批准，管道冲洗按主管、次管依次进行，不允许冲洗的设备及管道与冲洗设备隔离，管道冲洗有足够的流量，清洗压力不得超过设计压力，流速不小于2m/s。水冲洗应连续进行，以出口的水色和透明度与入口以目测一致为合格。管道冲洗合格后，应填写《管道系统冲洗记录》，水冲洗管应接入可靠的排水道，管道冲洗后应将水排净。 经试验符合国家现行用水标准后，方可进入管网运行。 （8）管沟土石方回填 管道安装敷设完毕，待隐患工程验收后，应立即回填，回填时，应符合下列规定： 1）防止槽内积水造成管道漂浮，如有积水，应想办法排尽；对石方、土方混合地段的管槽回填时，应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm，夯实后再回填其他杂土。 2）回填必须在管道两侧同时回填，回填一层夯实一层。 3）管道试压前，一般情况下回填土不宜少于500mm。 4）管道试压后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不宜在长时间处于空管状态。 （9）新建隧洞工程设计 本工程在沿线共新建三处隧洞，总长为642m，其中1#隧洞长135m，2#隧洞长267m，3#隧洞长240m。 1）隧洞围岩分类 根据初步设计内地质资料，隧洞进出口段地面自然坡度角20～38°，洞室埋深4.0～40.0m，其上覆岩体，主要为粉砂质泥岩、砂岩、泥质粉砂岩不等厚互层地表第四系人工堆积层，岩石强、弱风化带厚度2～5m和3～6m，岩体中裂隙不发育，边坡较稳定。坡面残积的粉质粘土在雨后可能产生溜滑，在施工开挖前应对坡面进行清理。隧洞进出口段围岩分类为Ⅴ类。洞身段埋深20～40m，其上覆岩体粉砂质泥岩、砂岩、泥质粉砂岩不等厚互层，地表第四系残积层粉质粘土呈零星分布，一般厚1.0～1.5m，岩石强、弱风化带厚度2～5m和3～6m。洞身段岩体新鲜、较完整，地下水侧向排泄条件较好，洞室开挖过程中，可能会遇少量地下水；洞身段围岩分类为Ⅳ类。 2）隧洞断面型式及衬砌 隧洞开挖形式拟选用便于施工的圆拱直墙型（城门洞型），并结合已建灌区的经验，隧洞断面型式选用圆拱直墙型，顶拱圆心角180°，设计尺寸为1.5m×2.25m， C30钢筋砼衬砌。隧洞开挖成型后，隧洞的边顶拱部位均采用挂网喷锚处理，具体参数选定如下：喷射C25砼厚10cm，锚杆规格型号为φ20、L=2m、间排距1.5m，钢筋网规格型号为φ8@20×20。隧洞进出口段围岩分类为Ⅴ类，采用35cm厚C30钢筋砼整体衬砌。隧洞洞身段围岩分类为Ⅳ类，采用30cm厚C30钢筋砼整体衬砌。隧洞内布置一根D820*14螺旋焊管，在顶拱部位设置了排水孔。 隧洞进、出口段基本为Ⅴ类围岩，洞脸稳定性较差。洞脸按地质提供的永久稳定边坡进行开挖，洞脸顶部设挡土墙，墙后设排水沟，以确保洞脸的稳定；同时采取喷锚支护，喷砼厚10cm，锚杆规格型号为φ20、L=3.0m、间排距2.0m。 3）隧洞施工方法 ①开挖支护方式 本工程隧洞开挖断面为3.85~11.57m2左右，由于隧洞开挖断面小，采用分段开挖，按每开挖20m后，进行第一次衬护，贯通后再进行第二次钢筋砼衬砌浇筑常规施工方式完成。本隧洞的地质条件，本工程的隧洞以Ⅲ、Ⅳ类围岩为主，进出口以Ⅴ类为主，开挖临时支护按不同的围岩采用不同的开挖支护方式，Ⅲ、Ⅳ类围岩采用挂网锚喷，V类围岩采用喷钢纤维混凝土及挂网。另外对特殊洞段宜采用超前管棚、预注浆及钢拱架支撑等特殊支护措施。 ②土石方明挖 土石方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖，开挖采用1m³反铲挖掘机进行开挖，开挖自上向下分层开挖，分层厚2m～4m。在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成，开挖后的开挖料集中堆放在河道内的临时堆料点，然后集中采用8t的自卸汽车运输。 ③石方洞挖 隧洞掘进采用全断面光面爆破施工。手风钻和气腿风钻钻孔，人工装药，非电微差爆破。出渣采用人工装胶轮车配合农用三轮车运至洞外，平均运0.20km，再由1m3挖掘机挖装农用自卸汽车转运至渣场。开挖进度：Ⅲ类80～100m/月，Ⅳ类60～80m/月，Ⅴ类40～60m/月。 ④洞内通风排水 通风：本工程洞内通风主要为排尘，施工作业人员供氧通风，按地质条件，本工程通风采用15kW离心式风机供风，洞内每增加150m加装一台15kW接力通风机，采用吸出式通风方式，其它时间采用压入式通风方式，通风管直径为0.5m。 排水：隧洞内基坑排水主要为地下渗水、施工废水等，隧洞内排水通过排水沟自然排出和水泵抽排相结合的方式进行，在隧洞两侧底板高程以下开挖排水沟和积水坑。水泵采用移动式潜水泵QW40-15-30-2.5（2.5KW）分段抽排。 ⑤隧洞混凝土浇筑 1）混凝土施工工艺 A、混凝土搅拌：混凝土采用现场搅拌混凝土，由移动式拌和站拌制。 B、混凝土运输：采用农用机动翻斗车运输，混凝土从拌和地运至浇筑地，延续时长尽可能缩短。依据温度，应保持在0.5～1h内部。应用商品混凝土时，卸货前要充足拌和，不得擅自放水。混凝土离析时，浇筑前要再次进行拌和，初凝混凝土请勿使用。 C、混凝土浇筑、振捣： 浇筑：隧洞混凝土浇筑应先浇筑底板，再浇筑两侧边墙，两侧边墙应保持同步上升，最后浇筑隧洞顶拱。底板采用机动翻斗车直接入仓，边墙顶拱采用人工入仓，组合钢模，插入式振捣器捣实。混凝土下料点应分散布置，连续浇筑，时间间隔不超过2h。浇筑时，使隧洞两侧浇筑高度对称性均匀，应同时从两侧振捣防止张口变形。 振捣：插入式振捣器的移动间距不可超过振捣器作用半径的1.5倍，应振动密实，不可泄漏振动。每一个振点的延续时长应做到表层浮降和不再沉降的要求，防止建筑钢筋撞击模板、预埋件、预埋套管等，看到变形、移位，各相关工种互相配合处理。 找平：混凝土浇筑振捣后，整理外沿抛出的建筑钢筋，用木抹子按预定标高线干燥表层。预制模版的安装应采用硬架模版。外沿找平时，混凝土墙上表层小于预制板下皮标高。 拆模养护：常温混凝土强度超过1MPa，冬天掺加防冻剂，使混凝土强度做到4MPa，保证拆模时，墙面不粘模、不掉角、不裂缝，始立即修墙、边角。常温立即喷水养护，养护时长不得少于7d，浇水次数应能保持混凝土湿润。 2）混凝土浇筑进度 混凝土浇筑进度为100～150m/月。 ⑥回填灌浆 A、回填灌浆采用预埋管注浆法，在衬砌混凝土时即按照设计要求，预埋φ50钢管作为灌浆管，在预埋管中钻孔，再进行施灌。灌浆孔分段分序布置，一般分为两个次序进行，后序孔应包括顶孔。 B、回填灌浆施工工艺流程 在预埋钢管中钻孔→检查→灌浆→质量检查→补灌→验收封孔 C、造孔 回填灌浆孔采用手持式风钻，从预埋管中钻孔，钻孔孔径不宜小于38mm，孔深宜伸入岩石10cm，并测计混凝土厚度和空腔尺寸。 D、灌浆顺序、分序 灌浆分两序进行，先进行一序孔的灌注，间隔时间大于48小时后，进行二序孔的灌注，并做到由下而上，先边孔，后顶孔。 E、灌浆压力和结束标准 回填灌浆采用“纯压式”灌浆，孔口灌浆管处装设压力表控制灌浆压力，灌浆压力为0.2～0.3MPa。在设计压力下，灌浆孔停止吸浆并延续5分钟即可结束该孔的灌注。施灌过程中，应密切注意混凝土的扰动变形，有必要时，应安装变形监测装置，并做好相应记录。 F、灌浆材料及制浆 回填灌浆使用32.5级普通硅酸盐水泥，拌和水采用地表水，灌浆管采用高压胶管，管径与灌浆泵相一致。 G、质量检查、封孔 回填灌浆质量检查，在该部位灌浆结束后7天进行，检查孔应布置在脱空较大，串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位，具体位置由监理工程师现场确定。检查孔的数量应为灌浆总孔数的3～5%。 检查标准：质量检查采用钻孔注浆法，检查孔钻孔成型后，向孔内注入水灰比为2：1的水泥浆液，在规定的压力下，初始10分钟内注入量不超过10升，则认为合格。 灌浆、待凝等措施：然后采用压力灌浆法封孔，其它孔使用水泥砂浆灌浆结束和检查孔检查结束后，顶孔和有返浆的孔必须采用闭浆，采用机械封孔，孔口压抹齐平，水泥砂浆强度等级和混凝土强度等级相同。 （10）管道跨河方案 根据管线布置，推荐方案管线与4处河道交叉。分别是白安河（2次）、苏家河和林家沟，其中石洞场镇段由于河岸建筑物较多，本次布置于河道岸坡处。经平面布置，本次4次跨河共计213m，均采用埋管布置。 根据现场勘查，河道主沟槽均较浅，深度在1.0～2.9m之间，沟槽两侧地形均较为平坦开阔，设计对管道过河（沟）方式拟定为埋管。将管道埋设于河床的下部，埋设深度为管顶低于河床冲刷深度以下1.0m，管道在河岸和河床转角处均设置镇墩，每处跨河设置4处镇墩。同时管道采用混凝土外包20～30cm厚，上部回填至原河（沟）床地面线高程处。 图2-4 管道跨河方案示意图 1）施工导流 根据工程管道布置方案，本工程施工导流涉及麻子滩水库取水口、管线跨越白安河（麻子滩水库下游河段）断面、苏家河（白安河汇口段）断面、林家沟（白安河汇口段）断面、三仙湖水库退水口及涉水河段（白安河石洞大桥段），需对其进行施工导流设计。 2）导流标准、导流时段及相应导流流量 ①导流标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），本工程导流建筑物级别为5级，对应导流设计洪水重现期为5～10年。由于导流规模和枯期流量较小，导流规模和技术难度不大，因此，本工程施工导流洪水标准选取5年一遇（P=20%）。 ②导流时段及相应导流流量 考虑本地区暴雨洪水年内分布规律，结合施工设计要求，每年大致从11月至次年4月为稳定退水期，即为枯水期。5月由于降水量明显增多，洪水量级也明显增大，5月为汛前过渡期。历年最大流量最早出现在6月，最晚发生在9月，6 ～9月为主汛期。10月为汛后过渡期。洪枯流量倍比大，因此，根据本工程的实际情况，参照类似工程，推荐选择枯期导流。故本工程导流时段选择第一年11月～第二年4月枯水期。 麻子滩水库取水口导流流量2.49m³/s，白安河跨河断面导流流量2.50m³/s，白安河石洞大桥断面导流流量3.77m³/s，苏家河跨河断面导流流量0.947m³/s，林家沟跨河断面导流流量0.063m³/s，三仙湖水库退水口导流流量0.032m³/s。 ③导流方式 本工程管道跨河和涉河断面水位受下游石河堰回水影响，为减少围堰填筑长度及高度，减少基坑开挖后的渗水等情况，施工时，需部分拆除下游石河堰，以降低管道跨河和涉河断面施工期水位，完工后予以恢复。 根据本工程布置特点、导流流量大小、现场地质情况等，本工程麻子滩水库取水口、白安河石洞大桥断面和三仙湖水库退水口利用原河道过流，枯水期施工导流采用狭窄河床，顺岸边填筑围堰，基坑在围堰保护下施工。白安河跨河断面、苏家河跨河断面及林家沟跨河断面采用全段围堰挡水，涵管过流的导流方式，基坑在围堰保护下施工，施工在一个枯水期内完建。 ④导流建筑物设计 本着就地取材，充分利用开挖土石料和便于施工的目的，本工程采用土石围堰，利用开挖的表层土及块碎石土筑成土石围堰，临水坡铺设复合土工膜防渗，并采用编织袋装开挖土石压坡防渗。 施工临时围堰的参数为：围堰堰顶高程为该处枯水期导流流量时相应的断面水位加高0.5m，顶宽为3.0m，迎水面边坡为1：1.75，背水面边坡1：1.75。堰体均采用开挖出的废弃土石料填筑，复合土工膜防渗，并采用编织袋装开挖土石压坡防渗，上、下游围堰两堰角及其接入处编织袋装土石防冲。导流涵管采用《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）RCPⅢ1000×2000GB/T11836型管涵管连接方式为柔性接头A型承插口管，涵管管与管连接处使用沥青麻絮充填止水。 ⑤基坑排水 a涉河段基坑排水 基坑排水包括初期排水及经常性排水两部分。初期排水包括基坑积水、围堰基坑渗水；经常性排水包括渗透水、集雨及施工废水等。基坑采用明沟排水系统排水系统布置紧跟基坑开挖主体建筑物施工。工程主要采用水泵分段抽排水，分段施工。水泵采用移动式潜水泵QW40-15-30-2.5（2.5KW）分段抽排，共计排水为3000台时。 b隧洞段基坑排水 隧洞内基坑排水主要为地下渗水、施工废水等，隧洞内排水通过排水沟自然排出和水泵抽排相结合的方式进行，在隧洞两侧底板高程以下开挖排水沟和积水坑。水泵采用移动式潜水泵QW40-15-30-2.5（2.5KW）分段抽排，共计排水20 00台时。 ⑥围堰施工 围堰填筑：堰体主要利用开挖出的废弃土石料填筑，采用1m3单斗挖掘机挖装，8t自卸汽车运输，推土机推平，再用蛙式夯实机将其夯实，迎水面边坡坡比为1：1.75，背水面边坡坡比为1：1.75。土石料编织袋为人工装编织袋，人工配合机械安砌。 围堰拆除：先拆下游横向围堰，然后拆除纵向围堰，最后再拆除上游横向围堰。采用1m3挖掘机开挖，并结合人力拆除。拆除后的土石料编织袋（未被破坏的土石料编织袋）可再利用。 （11）管道附件、附属建筑物设计 为保证管道顺利过水及便于后期运行维护，在管道上布设水锤防护阀，进排气阀、排泥放空阀、检修阀等附属设施。 1）水锤防护 泵站的水泵出水管的控制阀组包括水力多功能阀一台和一套YQ8000型水锤消除器。 2）排泥放空阀 为排除管道中的积泥和在管道出现事故时放空管内积水进行检修，在输水管道的适当低位处设置排泥放空阀。排泥放空阀设置在阀门井内，再通过排水管道接入地面排水系统。排泥放空管直径Φ150，全管线共设置12套排泥放空阀。 3）检修阀 为便于检修，根据《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014），输水管道每隔0.5～1.0km设置检修阀，在排气阀等管道附件处也应设置检修阀，结合本工程特点在管线上共布设检修阀22套。 4）进排气阀 为防止管路出现负压破坏管道及阀门组，在输水管道的适当高位处设置复合进排气阀组，排气阀选用复合排气阀，型号为DN200 CARX型复合式排气阀，公称压力为1.25MPa。 5）管阀井 输水工程线路沿线均设置有排泥放空阀、检修阀、进排气阀等，需配套新建管阀井，管阀井采用钢筋砼结构。具体尺寸及细部结构参照标准图集《05S502室外给水管道附属构筑物》做法。 6）镇支墩 由于管线施工特殊地形较多，管线弯折段需设立管道镇支墩，本工程镇支墩设计参照图集《柔性接口给水管道支墩-03SS505》，镇支墩结构采用C20砼，镇支墩间距根据实际地形确定，顺直段间距按500～1000m设置一处；管道转弯角度大于等于30°（平面或垂直角度）时需设计镇支墩，但镇支墩之间的间距不宜小于50m（特殊地段可适当加密）。 7）警示设施 为保护管道在日后运行中不受到人为的意外破坏，方便维护，在沿管道线每隔200～300m埋设一个警示牌，管线平面转弯点埋设警示牌。警示牌采用C20砼预制而成，警示牌上涂刷醒目的提示字样。 2、施工总进度 2.1结合工程具体条件，根据施工组织设计，通过关键线路的分析论证，本工程施工总工期为12个月。 工程筹建期安排在第1年10月以前进行，工期2个月，即安排在第1年8月至9月进行，不计入总工期，筹建期内应完成场外主要公路建设，施工用电线路架设、通讯、征地、移民及施工招投标工作，为施工队伍进场创造条件。 施工准备期为第1年10月，完成施工场内三通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业及施工所需的临时设施。 主体工程施工期为第1年11月至第2年8月，共计10个月，在此施工期内主要完成主体工程的施工。 工程完建期安排1个月，即第2年9月，主要完成工程的扫尾工作。 2.2施工强度及高峰人数 根据施工组织设计，工程施工总工期为12个月；工程高峰施工强度：土石方开挖强度4.1万m3/月，石方洞挖强度0.2万m3/月，砼浇筑强度0.2万m3/月。劳动力平均人数为120人，施工高峰人数为180人；施工安排详见施工总进度表。 |
| 其他 | 1、提水方案比较与选择 1.1泵站型式比较与选择 由于本泵站工程提水扬程较小，本阶段对水泵提水方案采取一级抽送。在泵站取水方案的基础上，对泵站取水的结构型式主要初拟库后泵站取水方案、库内浮坞式泵站取水方案进行比选。 （1）库后泵站取水方案 泵站布置在麻子滩水库左岸长沟村山坳背侧317.0～319m处开挖平台上。新建泵站采用库后固定式下沉泵站，泵站设下沉水泵层和检修控制层。泵站由取水隧洞内DN800螺旋焊管引水至泵房内，同时外侧布置三通，当麻子滩水库水位较高时，通过三通构件自流至三仙湖水库。 泵房结构底部高程315.50m，底板采用C30钢筋砼底板，厚度为0.8m，尺寸为27.2×14.1m。泵站边墙采用C30钢筋砼，厚度为0.8m。泵站内设4个机组位置，布置三台水泵机组，根据后期仙湖水厂规划，预留一处位置。水泵层布置三台DFW350-460B/4/160卧式离心泵，两用一备。水泵基础采用C30钢筋砼基座—尺寸为3.0×1.5m。水泵层周边设0.3×0.3m集水沟，一侧设集水井，井内布置小型潜水泵一台。泵站上部设检修控制平台，高程为320.00m。在高程326.60m设置3吨环链电动葫芦，以便水泵的安装及检修。顶部为15cm厚钢筋混凝土屋顶采用3.0厚SBS改性防水涂膜。取水泵区平面布置详见图纸。该方案需新建引水隧洞248m，引入至泵站，同时在麻子滩蓄水位较高时，可以通过管道实现自流输水。 （2）库内浮坞式泵站取水方案 在库岸边335.00m高程处设置浮坞栈道支座。栈道长43.0m，宽3.0m，浮坞体由3组DN2400，长22.0m浮筒连接组合而成，浮筒间距分别为3.2m、3.8m。为抵抗风和水流对组合浮体的撞击，设计在组合浮体左右两端各设一钢构拉杆固定。在浮坞上设置泵房，泵房内布置3台潜水供水泵，3台水泵机组重约10t，泵房重约20.5t，浮坞重33.2t，栈道及拉杆重约62.4t。每台水泵出水管DN500采用套筒旋转接头2处。组合浮体设计浮坞浮力102t，吃水深度1.2m。该方案不需要新建取水隧洞，但引水至三仙湖水库只能通过水泵提水，投资偏小，但运行成本偏高。 （3）取水方式方案比较与选择 本阶段主要对库后泵站、库内浮坞式泵站进行重点比较。 浮坞式虽然在工程投资上有一定优势，但存在以下局限性： 两次管道耦合，对运行维护带来不便；库内水位较低时，浮坞易搁浅；库内水位较低时，栈道较陡，进出浮坞不便；水泵机组较重，拆装维护沿栈道拖拉十分不方便；浮坞栈道为钢结构，工程投入运行后，需要日常保养和维护费用高；库内取水河段水面较窄，为满足最低取水位，浮坞伸入库区，对站内设备、设施安全难以保证；浮坞本体、栈道为大长件，施工运输、制作安装较困难。 泵站位于库外，日常管理方便，设备设施安全有保障，施工受库内水位影响相对较小。但取水竖井采用钢筋砼混凝土在岸坡上修建，开挖方量及混凝土方量较大，工程投资较高，经济指标上存在一定劣势； 库外泵站在麻子滩蓄水位较高时可以通过管道实现自流输水。库内浮坞式泵站取水方案引水至三仙湖水库只能通过水泵提水，投资偏小，但运行成本偏高。故从工程的安全性、长期运行维护及工程投资考虑，本工程选择在库后泵站取水方案。 2、水源方案选择 经现状调查，由于麻子滩水库灌溉面积远不能达到设计灌面，麻子滩水库非汛期常处于331.46m运行，在汛期需降低水位至汛前限制水位。根据麻子滩水库多年运行调度资料，7月中旬汛限水位为329.46m（对应库容：4248万m3）。由此在汛前需至少下泄水量1482万m3，根据麻子滩水库运行调度资料，2018年麻子滩水库弃水约7000万m3。本次通过连通通道提前将弃水引至三仙湖水库，优化水资源配置，是可行的。 因此，选择麻子滩水库作为本工程水源是能够满足要求的，是可行的。 |

四、生态环境影响分析

| 施工 方案 | 表2-7 施工总进度表 |
| --- | --- |
| 生态环 境现状 | 1、主体功能区划 根据《四川省主体功能区划》，本工程所在地属盆地东部丘陵低山区，该区域是省级层面限制开发区域。重点区域是指具有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。 该区域主体功能定位： —大力发展水稻、饲用玉米、油菜、水果、蔬菜、蚕桑、苎麻圈养为主的草食牲畜、生猪、名优茶叶、干果、道地中药材、经济林果、木本粮油、食用菌等特色优势产业。 —发挥资源优势，建设工业原料林生产与加工基地、优质肉牛肉羊生产基地、中药材生产基地、名特优新经果林基地和丝麻纺织原料基地。 —继续实施新增粮食生产能力、农业综合开发、土地整理退耕还林农户基本口粮田建设、有机质提升、测土配方施肥补贴和保护性耕作等项目，加快推进高标准农田建设，提高耕地质量。 —推进农业产业化和农产品深加工，发展以稻谷、薯类、小麦、玉米、生猪、牛羊肉为重点的粮食、肉类精深加工。 —巩固和扩大退耕还林成果，继续实施天然林保护工程和小流域水土流失综合治理，加强野生动植物生物多样性保护区建设。 本工程为引调水工程，主要任务为提升农村供水保障能力和水平，解决饮水安全；本工程位于安居区，属于功能区划中的省级层面的重点开发区域，建设可促进区域发展，不在省级层面禁止开发区域内。因此，本工程符合《四川省主体功能区划》相关要求。 2、生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，将全省生态功能区划分为3个等级。先从宏观上按照自然气候、地理特点划分一级区，即自然生态区，共4个；根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分二级区，即生态亚区，共13个；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分三级区，即生态功能区，共36个。 本工程所在地安居区位于四川盆地亚热带农林生态区（I）盆中丘陵农林复合生态亚区（I-2）涪江中下游城镇农业生态功能区（I-2-4）；所在区域场地地貌类型为侵蚀型中低山地貌，场地及周边未发现有活动断裂、滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、采空区、地面沉陷等不良地质现象；本工程的实施有助于当地农村与农业发展，总体符合《四川省生态功能区划》。 3、生态环境现状调查与评价 3.1土地利用现状 本工程占地总面积为166.89亩，其中永久占地 92.19亩（含管线建筑物及隧洞工程区2.1亩、管道工程区90.09亩），临时占地133.2亩（含施工生产生活区7.2亩、施工道路区58.5亩、临时堆料区6亩、弃渣场区3亩），占地类型均为耕地和林地，无房屋及其他附着物。 3.2生态环境现状 本工程沿线区域周边多为乡村区域，人类活动影响较小，生物多样性程度较高，引调水管线两侧区域内无珍稀植物，主要植物是农作物、自然林地及低矮灌丛，农作物主要以蔬菜为主。 动物资源主要有各种家畜、家禽及部分野生动物。家养动物包括兽类、鸟类、昆虫类、鱼类及家养野生动物。兽类中有猪、牛、羊、兔及少量的马、骡驴等；禽鸟类主要有鸡、鹅、鸭、鹌鹑和鸽，其中以鸡、鹅、鸭饲养最多；昆虫类有蚕、蜜蜂；鱼类有本地种的鲤、鲫和先后引进的草、青、鲢、鳙等30余个品种；家养野生动物有水獭、鸬鹚、梅花鹿、黑熊等。野生动物由于全市荒山林较少，难于栖息繁殖，现仅有野生动物240多种，主要有麻雀、斑鸠、乌梢蛇、青蛙、黄鳝、泥鳅以及野猫、野兔等。 本工程实施过程不会涉及珍稀野生动植物的迁移问题。三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区内有维管束植物（包括栽培植物）130科，363属，472种。其中蕨类植物11科12属16种，裸子植物7科9属10种，被子植物共有112科342属446种；保护区内有鱼类、爬行动物、两栖类、鸟类和兽类等动物，共调查到动物70科133属183种。其中：鱼类30种，隶属6目，11科；鲤形目鱼类有20种，占见鱼类的66.67%，是自然保护区鱼类的主体。两栖类6种，隶属1目3科，以蛙科（Ranidae）和姬蛙科为主。爬行类8种，且多为偶见种，隶属2目6科。鸟类15目44科132种，其中水鸟种类有6目、10科、54种，约占保护区内鸟类物种数的40.4%；另有林鸟9目34科78种，占保护区内鸟类物种数的59.6%。保护区内动物与植物稀有种类较少，只有野大豆（Glycinesoja）1种，为《国家重点保护野生植物名录》中国II级保护野生植物。中国特有的野生植物只有1种，为虾须草。保护区内动物种类以东洋界和古北界常见的动物为主，保护动物种类较少。 鸟类有国家II级重点保护鸟类普通鵟、凤头鹰、游隼、红隼等4种，省级重点保护鸟类有14种，其中红胸秋沙鸭和绿鹭等12种为水鸟；另有中国特有种2种。资料记载有国家II级重点保护鱼类：胭脂鱼（Myxocyprinus），而在多年实际走访和调查中尚未发现；鱼类的团头鲂和中华鰟鮍为中国特有种。兽类和两栖爬行动物无国家或省级保护动物，兽类只有国家“三有动物”2种，即黄鼬和草兔；两栖类的四川狭口蛙为四川特有种。 3.3生态敏感目标调查 根据现场踏勘调查，本工程选址用地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标，周围无受保护的珍稀或濒危野生动植物和名木古树。 4、环境质量现状 （1）大气环境调查与评价 本次环境空气质量现状评价采用遂宁市生态环境局于2025年01月15日公布的《2024年遂宁市环境质量公告》中的数据。 根据《2024年遂宁市环境质量公告》进行区域达标评价，各评价因子现状如下表3-1所示。 表3-1项目区域2024年大气环境质量监测结果统计表 点位SO2年均浓度（μg/m3）NO2年均浓度（μg/m3）PM10年均浓度（μg/m3）PM2.5年均浓度（μg/m3）CO年均浓度（mg/m3）O3年均浓度（μg/m3）环境空气质量综合指数市监测站9.121.445.727.10.8143.93.21美宁食品公司9.922.147.926.30.8139.43.22行政中心9.917.944.926.40.9149.93.17石溪浩6.717.049.3281.0140.53.17全市平均9.620.54626.50.8143.53.18注：1、城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。1、环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。2、臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数， 一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。3、石溪洁（对照点）未参与全市统计。 根据上表3-1分析，本项目所在区域空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境空气质量达标区域。 （2）地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水（琼江）及麻子滩水库环境质量现状，本次环评引用遂宁市生态环境局公布的《2024年遂宁市环境质量公告》的监测数据及遂宁安居生态环境局对麻子滩水库采样分析的《监测报告》中数据。 根据质量公告，2024年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况主要污染指标、环比和同比情况见下表3-2。 表3-2 2024年遂宁河流水质评价结果表 断面名称所在地规定类别上年度类别本年度类别主要污染指标/超标倍数红江渡口蓬溪（国控）ⅡⅡⅡ/玉溪潼南（国控）ⅡⅡⅡ/跑马滩安居（国控）ⅢⅢⅢ/大安安居（国控）ⅢⅢⅢ/郪江口大英（国控）ⅢⅢⅢ/梓江大桥射洪（国控）ⅡⅡⅡ/白鹤桥安居（省控长江经济带）ⅢⅢⅢ/涪山坝蓬溪（省控长江经济带）ⅢⅢⅢ粪大肠菌群/0.49米家桥船山（省控趋势科研）ⅡⅡⅡ/注：1、地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。2、21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐、氨氮、石油类、酚、汞、铅、五日生化需氧量、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。3、超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。4、红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级补充监测数据）进行评价 表3-3 麻子滩水库水质对照结果表 序号项目麻子滩水库对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《生活饮用水卫生标准》结论1氨氮（mg/L）<0.10Ⅰ0.5达标2总氮0.14Ⅰ/达标3总磷0.02Ⅱ/达标4铜（mg/L）0.021Ⅱ1达标5锌（mg/L）<0.005Ⅰ1达标6砷（ug/L）1.6Ⅰ0.01mg/L达标7镉（ug/L）<0.5Ⅰ0.005达标8六价铬（mg/L）<0.004Ⅰ0.05mg/L达标9氰化物（mg/L）未检出Ⅰ0.05达标10铅（mg/L）<2.5Ⅰ0.01达标11汞（ug/L）0.04Ⅰ0.001mg/L达标12硝酸盐（mg/L）<0.06正常10达标13挥发酚（mg/L）<0.002Ⅰ0.002达标14硫化物<0.005Ⅰ0.02达标15Ph8.2Ⅱ6.5～8.5达标16溶解氧（mg/L）7.3正常/达标17高锰酸钾指数（mg/L）5Ⅲ5.4达标18BOD5（mg/L）2.9Ⅰ/达标19氯化物17.5正常250达标20铁（mg/L）<0.03Ⅰ0.3达标21锰（mg/L）0.06Ⅰ0.1达标 根据《2024年遂宁市环境质量公告》监测数据进行分析，本工程所在的琼江跑马滩监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，麻子滩水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，故工程所在区域地表水环境质量良好。 （3）声环境质量现状 本工程输水管线沿现有道路铺设，涉及白马镇、东禅镇、石洞镇周边多个村庄，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境现状评价选石洞镇及有代表性的几个村庄进行监测，委托四川绿凌环境检测有限公司于2025年10月9日对工程区域代表性敏感点噪声进行监测，结果如下表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期监测点位昼间夜间监测值标准值评价结果监测值标准值评价结果2025.10.9引水管道西北侧长沟村居民处；5860达标4550达标泵房西侧长沟村居民处；5760达标4350达标谭家祠堂坝居民处；5660达标4850达标花田坝村居民处；5860达标4650达标白果树村居民处；5560达标4550达标清凉寺村居民处；5660达标4850达标石洞镇场镇居民处；5460达标4550达标廖家坝居民处；5660达标4650达标林家沟居民处；5560达标4850达标 根据监测结果，谭家祠堂坝、花田坝村、白果树村、清凉寺村、石洞镇场镇、长沟村、廖家坝、林家沟监测点位昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求。 （4）地下水、土壤环境 根据现状调查，本工程建设范围及边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据技术指南，本项目为引水工程，不存在地下水、土壤环境污染，原则上不可开展环境质量现状调查。 |
| 与项目有关原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为引水工程的供水管网工程，属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 长沟村沿途现状 沿途现状沿途现状 沿途现状花天坝村 清凉寺村廖家坝 石洞镇场镇沿途现状 沿途现状沿途现状 图3-1 环境现状图 |
| 生态环境保护目标 | 本工程主要环境保护目标及保护级别详见下表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境要素名称保护内容环境功能区相对方位相对距离/m大气环境长沟村居住区GB3095-2012中二类区西侧16潘家大湾村居住区南侧95土地湾村居住区南侧10黄金沟村居住区东南侧185谭家祠堂坝居住区南侧25白马镇场镇居住区北侧180花天坝村居住区北侧15白果树村居住区南侧18清凉寺村居住区西侧12贺家坝村居住区东侧15石洞镇场镇居住区紧邻0廖家坝居住区南侧10严家坝居住区北侧129凤凰湾村居住区北侧52周家湾村居住区西侧25林家沟居住区北侧28陈家大院居住区东侧128地表水环境三仙湖水库地表水GB3838-2002III类标准紧邻0麻子滩水库地表水紧邻0琼江地表水GB3838-2002III类标准东南侧1540声环境长沟村居住区GB3096-20082类标准西侧16潘家大湾村居住区南侧95土地湾村居住区南侧10黄金沟村居住区东南侧185谭家祠堂坝居住区南侧25白马镇场镇居住区北侧180花天坝村居住区北侧15白果树村居住区南侧18清凉寺村居住区西侧12贺家坝村居住区东侧15石洞镇场镇居住区紧邻0廖家坝居住区南侧10严家坝居住区北侧129凤凰湾村居住区北侧52周家湾村居住区西侧25林家沟居住区北侧28陈家大院居住区东侧128地下水厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等；生态环境选址不在特殊生态敏感区和重要生态敏感区内，用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标； |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1地表水环境 本工程引水水源为麻子滩水库，引水终点为三仙湖水库；麻子滩水库、三仙湖水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，其部分指标详见表3-6。 表3-6 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L 序号项目单位标准值序号项目单位标准值1水温℃--16镉mg/L≤0.0052pH值无量纲6~917铬（六价）mg/L≤0.053溶解氧mg/L≥618铅mg/L≤0.014高锰酸盐指数mg/L≤419氰化物mg/L≤0.055化学需氧量mg/L≤1520挥发酚mg/L≤0.0026五日生化需氧量mg/L≤321石油类mg/L≤0.057氨氮mg/L≤0.522阴离子表面活性剂mg/L≤0.28总磷（以P计）mg/L≤0.1（湖、库0.025）23硫化物mg/L≤0.19总氮（湖、库，以N计）mg/L≤0.524粪大肠菌群MPN/L≤200010铜mg/L≤1.025硫酸盐mg/L≤25011锌mg/L≤1.026氯化物mg/L≤25012氟化物mg/L≤1.027硝酸盐mg/L≤1013硒mg/L≤0.0128铁mg/L≤0.314砷mg/L≤0.0529锰mg/L≤0.115汞mg/L≤0.00005//// 1.2大气环境 本工程所在区域环境空气质量功能区划类别为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求。本项目空气质量执行标准详见表3-7。 表3-7 《环境空气质量标准》（摘录） 污染物名称平均时间二级标准浓度限值单位标准来源SO2年平均60μg/m3《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准24小时平均1501小时平均500NO2年平均40μg/m324小时平均801小时平均200CO24小时平均4mg/m31小时平均10O3日最大10小时平均160μg/m324小时平均200PM10年平均70μg/m324小时平均150PM2.5年平均35μg/m324小时平均75 1.3声环境 本工程选址安居区白马镇、东禅镇、石洞镇，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表3-8。 表3-8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 声环境功能区类别时段标准来源昼间夜间GB3096-20082 类6050 2、污染物排放标准 2.1废水 本工程施工过程中的生产废水主要包括是基坑废水、施工废水，其性质属无机废水，主要水质污染指标为pH、SS、石油类、泥沙等。基坑废水采用沉淀池处理后回用于施工用水，不外排；施工废水经隔油沉淀后回用于场区降尘等施工用水，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后用于附近耕地施肥。 2.2废气 施工过程的粉尘，施工车辆、挖掘机等燃油燃烧时排放的SO2、NOX等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表3-9。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 序号污染物无组织排放监控浓度监控点标准mg/m31颗粒物周界外浓度最高点12二氧化硫0.43氮氧化物0.12 2.3噪声 本工程施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-10。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放限值》单位：dB（A） 昼间夜间7055 2.4固体废物 施工期间产生的建筑垃圾的处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；贮存过程采取“四防”：防风、防雨、防晒及防渗漏措施。 |
| 其他 | 1、总量控制指标 本工程为引调水工程管网项目，建成后不产生废水、废气，故不设置总量指标。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期 生态环 境影响 分析 | 1、施工期废水影响分析 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1.1施工人员生活污水 工程施工高峰人数180人，平均人数120人，用水量按150L/人•d计，排污系数按0.85计，则施工高峰生活污水排放量为18.36m³/d。参照《给排水设计手册》，生活污水污染指标产生浓度选取为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；悬浮物：220mg/L；NH3-N：30mg/L；本工程分布较为分散，施工生活区采用分区布置，租用现有居民房作为施工生活区，各施工区污水产生量不大。 表4-1各施工区生活污水产生量情况表 工区编号高峰人数（人）生活污水量（m3/d）1#454.592#323.273#555.614#484.89合计18018.36 表4-2施工期生活污水源强一览表 项目废水量（m³/d）CODBOD5SSNH3-N污染物产生浓度（mg/L）/40020022030污染物产生量（kg/d）18.360.0070.0040.0040.001 本工程施工期生活污水污染物较简单，经化粪池处理后用于周边耕地、林地施肥，对水环境影响不大。 1.2施工废水 本工程管网穿越河流均采用河底顶管施工，不扰动地表水体。 （1）生产废水 本工程施工过程生产废水主要包括基坑废水、机械保养及车辆冲洗等产生的废水，其性质属无机废水，主要水质污染指标为pH、SS、石油类、泥沙等。 基坑废水采用沉淀池处理后回用于施工用水，不外排；施工废水经隔油沉淀后回用于场区降尘等施工用水，不外排。 为减少施工期废水对周边环境影响，建议采取以下措施进行防护： ①施工过程中应尽量减少弃土，做好排水、截水、防止水土流失的设计，合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤； ②雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面； ③暴雨期，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，视其边坡坡度情况采取浆砌块石护坡、浆砌块石方格草皮护坡、浆砌块石挡墙护脚等措施，可设计布置攀缘植物，防止裸露岩面快速风化，美化环境；对各种填方和挖方形成的低缓边坡或其它小于土壤自然稳定坡角（30度）、且受到扰动的边坡可采取草皮护坡处理；并在护坡边沿设置砌石排水沟，以利于坡面径流、地下水流等的通畅排出； ④施工场地内应修建集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，经过沉砂、除渣和隔油等处理后方可外排。 （2）引水管试压、清洗废水 工程试压过程中不会产生含油废水，试压过程增大悬浮物浓度，此影响是短暂的，随施工期结束而消失。项目的试压、清洗废水为清净水，且水量很小，直接就近用于管道两侧农用地浇灌，对项目周边的水环境无影响。 （3）混凝土拌和系统废水 本工程混凝土拌和系统废水经沉淀处理后回用于混凝土拌和系统本身，对周边水环境影响较小。 （4）隧洞排水 隧洞施工排水主要由隧洞施工（开挖）废水和洞室渗水构成，主要含SS浓度高、水量小，SS浓度约为2000mg/L。废水处理方式一般采用自然沉淀法，隧洞出口设置沉淀池，废水进入沉淀池静止沉淀2h后上清液抽排即可。上清液可用于混凝土拌和系统的冲洗，也可用于施工道路的洒水。 （5）基坑排水 本工程管道跨河段及出水口施工需设置围堰。施工时围堰内的围堰渗水、开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等，需要经常性排水，排放量不确定。基坑排水的主要污染物为SS，浓度一般在2000mg/L左右，pH为11~12。基坑排水沉淀处理后可回用于混凝土养护、道路洒水等。 此外，围堰填筑及拆除也会导致部分泥沙被搅起，从而引起附近水体中悬浮物SS浓度的增加，但均是局部、可逆的影响，随着施工结束悬浮物影响会逐渐消失。 1.3对敏感目标的影响 本工程施工涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，但工程建设位于保护区范围内的设施为引水及出水隧洞，其余设施均位于饮用水水源保护区外；工程属于引水工程项目，其目的是为保障县城居民正常供水，符合《四川省饮用水水源保护管理条例》对饮用水水源保护的相关要求，仅在管道围堰施工过程会对引水渠道造成一定不利影响。 施工期污废水（包括隧洞排水）严禁排入饮用水水源保护区，围堰安排在枯水期进行。对于施工机械的跑冒滴漏通过地表径流可能污染水体，但其影响程度较小，通过加强施工机械管理，可最大程度降低施工对地表水体的不利影响。总体而言，工程施工对饮用水水源保护区的影响在可控、可接受范围内。 1.4对地下水环境的影响 本工程施工期间，开挖的弃渣按指定地点堆放，生活污水及生产废水处理后回用，各类污水基本不会通过各含水层之间的渗透、越流或地表水直接补给的方式进入含水层，因此在做好各项措施的前提下，项目工程施工对地下水水质影响较小。 本工程生产用水从沿线的河道或山溪沟中就近抽取，生活用水及消防用水引用当地自来水，不会影响工程所在区浅层地下水水量。工程对地下水的影响主要是隧洞施工过程中对地下水水位的影响。输水隧洞开挖若发生潜水层水体沿隧洞渗漏，将导致隧洞一定影响范围内地下水位下降、地下水疏干、地表径流疏干以及地表生态环境问题。因此，应及时做好排水和隧洞支护处理，及时进行防渗漏的封堵措施，可避免对地下水产生影响。结合省内其他隧洞与管道开挖过程涌水量观测经验认为，本工程隧洞开挖过程大部分洞段涌水量较小，局部沿断层破碎带、过冲沟段可能存在涌水量较大的现象，隧洞和管道施工过程只要及时采取相应措施进行处理，均不会对周边生态和居民生产生活用水造成较大的影响。 2、施工期废气影响分析 本工程施工期间产生的废气主要有施工扬尘和机械设备废气。 2.1施工扬尘 施工扬尘主要来源于项目施工场地、土石方开挖、交通运输等过程均会产生施工扬尘。根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土扬尘对环境的浓度贡献都较大，但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，至300m左右基本可达标准要求。采取一定的防护措施（如定期洒水降尘）后，在不同的风速和稳定度下，施工扬尘浓度贡献值大幅下降。施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内。 工地道路扬尘强度与道路路面有关，颗粒物浓度最低的是水泥地面，其次是坚硬的土路，再次是一般土路，浓度最高的是浮土多的土路，影响范围主要是道路两侧各50m的区域。 总的来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工程建筑工地施工区域周围100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘产生点下风向的0～50m为重污染带，50～100m较重污染带，100～200m轻污染带，200m以外对大气影响甚微。 输水管网施工过程中需要开挖地面，由此不可避免地产生扬尘。施工扬尘主要来源于机械挖土、废土堆放、运输过程以及场地自身。在采取洒水降尘、运输车辆加盖苫布、物料临时堆场设置防尘网或覆盖等措施，可有效降低施工过程施工扬尘量，工程施工期间产生的扬尘对周边环境影响较小。 2.2机械设备废气 施工使用的各种工程机械（如载重汽车、挖掘机等）主要以燃油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，其尾气排放也使本项目所在区域内的大气环境受到污染。尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、SO2、NOx等；本工程施工使用的机械分布分散，当地环境空气质量较好、地势开阔，平均风速值较大，有利于污染物质扩散，施工排放的废气总体对环境空气影响很小。同时，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工对周围环境的影响。 2.3敏感点防护 途径长沟村、谭家祠堂坝、花天坝村等村庄敏感点时，应在施工区域周边安装2~3m高防尘网，减少扬尘扩散。避开早晚高峰（7：00~9：00；17：00~19：00）进行高排放作业，减少对居民区的直接影响；在风速＞3m/s时暂停土方作业，防止扬尘扩散。 运输车辆运输渣土必须密闭覆盖，经过村庄时控制车速在10~15km/h以内，减少尾气排放和扬尘。必要时，在开挖区域拦挡安装自动喷淋装置，降低扬尘浓度，提前告知施工计划和防护措施，减少居民投诉。设立环保监督员，接受村民反馈并动态调整措施。 综上，本项目采取洒水降尘、设置硬质围挡、运输车辆加盖苫布、物料堆场设置防尘网等大气环境保护措施可行。在采取以上措施后，项目施工期间产生的扬尘对周边环境影响可接受，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 3、施工期噪声影响分析 3.1声环境影响分析 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、空压机等机械设备为主要的噪声源，噪声强度在70~95dB（A）。 施工机械均处于室外，采用类比方法，根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声在空间的衰减规律，计算出主要施工机械噪声随距离的变化情况，详见表4-1： 式中：Lp（r）—距声源为r米处的声级，dB（A）； Lp（r0）—距声源为r米处的声级，dB（A）。 由上式可计算出，各类设备施工作业噪声随距离衰减后不同距离接受的声级值如表4-3。 表4-3 施工阶段各设备对不同距离接受点的影响值 单位：dB（A） 距离噪声源10m50m100m150m200m250m300m450m挖掘机8874686462605855推土机7864585452504845运输车7561555149474542空压机8571656159575552压路机8571656159575552 结合上表分析：昼间在距施工设备100m外、夜间距施工设备450m范围之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））。 2.2敏感点防护 由于工程属于线性工程，局部地段的施工周期较短；因此，施工产生的噪声只在短时间对局部环境造成影响。 根据现场踏勘，工程部分施工段离居民区邻近，施工期间不可避免将对敏感点的声环境产生影响；在工程施工过程单台施工机械对该部分居民点噪声最大贡献值达到88dB（A）。 为保护沿线居民的正常生活和休息，施工单位应采取以下措施减缓施工噪声对敏感点的影响： （1）文明施工、环保施工，在施工区域与附近敏感点之间安装2~3米高吸音板或隔声墙，可降低噪声10~20dB（A）；将高噪声设备（如空压机）远离敏感点布置，保持距敏感点至少50m距离； （2）合理安排施工进度和时间，不在休息时间：午间12：00~14：30和夜间22：00~6：00施工，以减轻对敏感点的干扰； （3）经过集中居民住宅区应尽量慢行，限制车速在10~15km/h，减少急加速急刹车，减少鸣笛； （4）选用低噪声设备，优先使用静音型挖掘机、电动破碎机，改进施工工艺，减少瞬时噪声冲击； （5）与村民沟通，提前公示施工计划，说明噪声控制方法措施，减少居民抵触情绪；设立环保监督员，定期收集村民反馈并优化方案。 由于施工是临时性工程，施工噪声对周围环境的影响虽是短暂的，随施工结束后，声环境质量恢复本底值，该噪声影响将消失，但施工单位必须采取严格的施工管理和必要的降噪措施，以便最大限度地减轻施工期间的环境影响。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期生产的固体废物主要为弃渣、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。 4.1弃渣对环境的影响 本工程弃渣量约7.49万m³，主要为土石方开挖弃料等。工程拟设4个临时弃渣场，综合运距在2km以内，主要用于堆放洞挖、管道开挖的渣料；经统筹安排，将弃渣料用于回填低洼地，大部分临时弃渣场经平整后可作施工场地。为了防止水土流失和渣料污染环境，临时弃渣场需做防护处理，所有弃渣场下游端均设挡渣坝和沉砂池，弃渣场周边设排水沟，弃渣场内部设排水设施，对弃渣场坡面进行绿化。 4.2建筑垃圾影响 工程施工过程可能产生的建筑垃圾包括混凝土废料（开挖现有道路）、废石料、建筑杂物（包括施工过程中产生的废弃建筑材料、包装材料等）。 工程施工过程产生的建筑垃圾如果不得当处理或处置，可能对环境造成一定的影响。如果建筑垃圾中含有有害物质，如重金属、油污等，未经正确处理就进行填埋，可能导致有害物质渗入土壤和地下水，造成土壤地下水污染；建筑垃圾如随处填埋可能会破坏原有的土地植被和生态系统，导致生物多样性的丧失，影响当地的自然环境和生态平衡。建筑垃圾中的可循环再利用材料没有得到合理利用，也造成了资源浪费。 混凝土、废石料等运至当地制砂厂作为机制砂生产原料，可能产生的建筑杂物应运至市政指定的地点处置，禁止乱堆乱放。 4.3生活垃圾对环境的影响 本工程施工期为12个月，高峰期施工人员180人，按人均生活垃圾产生量以1.0kg/（人·d）计，则工程施工期间产生的生活垃圾总量总产生约65.7t；设置生活垃圾收集箱，安排专人收集后，委托当地环卫部门定期清运处置。 经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周边环境影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 5.1临时占地影响 本工程为引水工程管网，新增临时占地133.2亩，永久占地 92.19亩；由于地形高低不平，需要设置排气阀、排泥阀、淹没式多喷孔排放阀等，过河段需要设置检修阀门，永久占地需清除原有植被（如林地、草地），导致生物量损失和栖息地减少。临时占地主要为管网开挖及施工便道建设，施工场地开挖导致植被破坏、表土流失，可能引发水土流失（尤其雨季）；施工围挡、材料堆放可能阻断小型动物活动路径；机械碾压导致土壤板结，降低肥力，可能会影响后期复垦效果。 5.2临时弃渣场影响分析 临时弃渣场需要占用一定的土地资源。由于现有道路大部分是沿道路及白安河建设；当临时弃渣场堆放不当，雨季时会通过渗漏或堆土场周围的径流被带到地下水或地表水，造成水体污染浑浊，河道淤积；临时渣土堆放时间过长，由于表面风干，加上大风季节，临时弃渣场区域产生表面风力扬尘，造成周边空气污染等。 5.3陆生生态 植被：施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被压实，部分施工区域表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被被破坏后，地表裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复。施工期间，会造成一定的生物量损失但不会明显改变植被生境，也不涉及珍稀濒危植物。 建设单位在施工中应注意严格在用地范围内施工，施工结束后，及时进行生态恢复。 野生动物：工程处于人类活动频繁区，周边动物主要为一些常见种，工程区不涉及珍稀濒危野生动物生存区域。施工期噪声对施工场地周边的动物及鸟类产生一定干扰，导致它们短暂迁移。由于陆生动物迁移能力较强，且同类生境易于在附近寻找，待施工结束后还可迁回原栖息地，因此，工程施工对野生动物种群及数量不会产生明显影响。 施工单位应严格管理，禁止捕杀野生动物。 5.4水生生态 围堰施工时，会导致水体中悬浮物增加，局部水体水质变劣，水体透明度下降将对施工点位附近的浮游、底栖生物的生境产生一定程度的不利影响，但这种影响是暂时的和可逆的。浮游生物具有普生性，随着施工结束，施工影响因子消失，河流形态和水文动力条件恢复并逐渐稳定，水体恢复自净能力，水体中悬浮物逐渐得到稀释，水生生态环境也得到改善，其对浮游生物的不利影响将会逐渐消失，浮游生物种群和数量将会重新建立。且由于施工选择枯水期进行，不涉及鱼类三场，不会影响鱼类生存的适宜生境，因此工程施工期对鱼类的影响相对较小。 5.5水土流失影响 本工程施工期间由于土方开挖等作业，原有区域土地的植被会遭到破坏，表土层抗蚀能力降低，加剧水土流失；此外施工区域的临时弃渣场及已开挖的裸露土层经雨水冲刷也容易造成水土流失。 本项目施工期后期会对施工区域进行土方回填及植被恢复，恢复后施工区域的土壤稳固性将至少恢复至施工开始前水平，且建设方制定了完整的水土保持方案及水土保持监测方案，可以对项目区域的水土流失情况进行监测并及时采取措施，影响较小。 5.6对敏感目标的影响 本工程施工涉及三仙湖水库集中式饮用水水源保护区、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，但工程建设位于保护区范围内的设施为引水及出水隧洞，其余设施均位于饮用水水源保护区外，不在保护区范围内设置施工生产生活区、不设置取弃土场；工程属于引水工程项目，其目的是为保障县城居民正常供水；管道围堰施工、管道开挖破坏地表植被，雨水冲刷导致泥沙、施工垃圾进入水体，造成浊度升高，威胁取水口水质。施工机械油料等若管理不当，可能通过地表径流或渗透污染地下水或地表水源。管道试压废水（含余氯、铁锈等）、冲洗废水若未经处理直接排放，可能对水源造成一定不利影响。 施工期污废水（包括隧洞排水）严禁排入饮用水水源保护区，围堰安排在枯水期进行。对于施工机械的跑冒滴漏通过地表径流可能污染水体，但其影响程度较小，通过加强施工机械管理，可最大程度降低施工对地表水体的不利影响。总体而言，工程施工对饮用水水源保护区的影响在可控、可接受范围内。 6、施工期土壤环境影响分析 工程施工占地一定程度上改变施工区域现有地形、地貌、地利用、植被覆盖等情况，造成一定程度的水土流失。但这些影响是暂时的，施工结束后土地恢复原貌影响可降低。 施工期对土壤环境的影响主要是施工期生产物料流失、生产生活污水处理设施渗漏、机械设备跑冒漏滴等导致氮、磷、有机物、石油类等进入土壤表层，主要发生在施工生产生活区局部，通过场地硬化、加强施工物料的防流失和污水处理池防渗，以及机械设备的检修和正确使用，上述因施工生产导致的浅层地表土壤污染可以得到减免。 7、施工期对水文情势影响分析 本工程施工期对水文情势的影响主要体现在施工导流方面。工程在修建管道下穿河道时需进行施工导流。为降低围堰工程量，同时也为控制施工导流对水文情势和水质的影响，本工程涉水施工安排在枯水期进行。 管道下穿河道施工导流采用上下游两道围堰拦断河床，挖导流明渠的方式进行导流，围堰采用袋装土围堰，堰体均铺设土工膜以加强防渗。施工会造成围堰导流段河流变为旱地，但通过明渠导流，可避免造成河道断流。待施工结束后随着围堰的拆除，对水文情势的影响则随之消失。 8、景观场影响分析 工程在施工过程中进行表土剥离、土方开挖、土方堆放等工程的施工，破坏了占地原有植被景观，形成新的景观。工程施工结束后，对临时占地及时恢复原有植被，可逐步恢复临时占地原有景观，对景观的影响可降至最低。 综上所述，本工程施工期间会对周围环境产生一定的影响，但施工影响具有暂时性，随着施工的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、本项目为引水管线工程，营运期无废水、废气、噪声、固废排放，对周边环境基本无影响。 2、运营期生态环境影响分析 2.1对陆生植物的影响 施工期的植被破坏地采取相应的绿化与植被恢复措施，在运营期，已得到绿化与恢复，且不再有工程破坏，对项目区域内的植物与植被资源不再有影响。除永久占地外，工程临时征地在施工结束后，恢复植被，因此，运营期工程对植被的几乎没有影响。 2.2对陆生动物的影响 工程输水线路均位于地下，建成后不存在对沿线陆生动物的阻隔影响。所以工程运行期对陆生动物的栖息影响很小。 2.3对水生生态的影响 营运期初期，工程地水质尚未恢复，有机物及营养物较复杂，会促进藻类等繁殖，待浮游植物稳定下来，浮游动物会伴随着增加并稳定，常见鱼类增加，所以工程营运期对鱼类和水生生物的影响很小。 综上所述，本工程运营期对区域生态环境基本无影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选址合理性分析 1.1环境制约因素 本项目属于引水工程中管网工程，主要涉及敏感区为饮用水水源保护区，由于供水管网必须从饮用水水源保护区取水口接管，并且沿现有道路铺设，途经饮用水水源保护区是不可避免的；工程建设不涉及其他特殊生态敏感区和重要生态敏感区，调查未发现国家重点野生保护植物，沿线的野生动物主要为鸟类、爬行类、两栖类，以及大量小型哺乳类，均为适应人类活动干扰的常见物种；工程建设不会导致影响区内动物物种多样性的降低；工程建设临时占用土地对地表植被的破坏可导致野生动物的迁徙，但项目影响区外有大量适合动物生存的环境，因此项目占地对野生动物的影响是有限的；随着工程的结束、临时用地的恢复，部分物种将回迁并适应新的生存环境。 本工程主要环境影响位于施工期，影响因素主要为施工噪声、施工扬尘、设备及运输废气、施工废水等，制约因素较少。故从环境制约因素角度，本项目选址选线合理。 1.2环境影响程度 根据施工期生态环境影响分析，本工程施工期废气、废水、噪声等对环境影响较小且随着施工期结束，不会对周边环境继续造成影响。从环境影响程度角度分析，项目区域环境可接受。 2、临时堆土场合理性分析 工程结合了施工期间开挖土方及施工后期对临时占地覆土的要求，将剥离的土石方堆放至临时弃渣场，综合运距均在2km以内，设置拦挡墙，保证渣体的稳定。施工结束后进行植被恢复及恢复临时占地原有土地类型。经调查，施工区域不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等环境敏感目标，未发现珍稀濒危野生动植物物种分布。由于部分施工区处于水源保护区范围，临时弃渣场选址远离水源保护区且综合运距控制在2km以内，与主体工程施工区域相距近，交通便利，避免对保护区产生影响，通过挡土墙防护，可切断临时弃渣污染地表水体的途径。临时弃渣场不占用基本农田、耕地，不涉及占用基本农田，避开了法定敏感区或敏感目标，避开了保护类植物和重要生境，从环境角度分析，临时弃渣场选址较为合理。 3、临时施工道路选线合理性分析 本工程区域现有的交通道路可满足工程对外交通的使用要求，部分区域无既有道路，工程必须从现有道路开挖临时施工道路至管网铺设区域。 经调查，施工道路均紧邻主体工程区域，不涉及自然保护区、生态公益林地等环境敏感区；未占用基本农田保护区及水源地保护区，施工道路的开辟和修筑及运输车辆的行动会破坏地表植被，造成一定的水土流失；产生扬尘污染等。建议施工单位严格规划临时施工道路的路线走向，以减少植被破坏为首要原则，尽量利用现有道路，若无现成道路可利用，则应严格控制施工道路修筑边界。施工结束后，必须恢复临时占用土地原有土地利用功能；施工时及时洒水降尘，减少扬尘污染。 综上所述，本项目临时施工道路选址合理。 |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 施工期 生态环 境保护 措施 | 1、大气环境影响防护措施 1.1扬尘污染防治措施 （1）开挖施工活动粉尘削减与控制 1）施工场地进行合理布置，施工区应布置在周边居民区当季主导风向下风向处，周围设置围墙，围墙上方设置喷淋装置。 2）对临时堆土应集中堆放，缩小扬尘影响范围，并及时回填或清运，采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响。 3）施工过程中，尽量选用产生低扬尘的工艺；为控制扬尘，大风天气时尽量避免土方开挖，以免加剧扬尘。 4）加强管理，严格按照规定文明施工，同时对开挖区域及时绿化，减少开挖区域暴露时间，降低粉尘产生量。 5）合理进行石方爆破，控制爆破施工的次数。工程爆破方式应优先选择凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破技术等，从源头上减少粉尘产生量。凿裂、钻孔以及爆破尽量采取湿法作业，尽量用草袋覆盖爆破面，降低粉尘量。 （2）混凝土拌和系统粉尘削减与控制 1）水泥等粉状物采用封闭式运输方式，可避免在运输过程的扬尘污染，但需确保运输容器密闭良好。 2）混凝土搅拌机应尽可能远离居民点和学校，并布置在下风向，四周设置围挡阻尘，以减少扬尘的污染影响。 3）施工现场进行拌合作业时拌合装置必须封闭严密，同时配备有效的防尘降尘装置，降低粉尘飞扬。 （3）交通扬尘削减与控制 1）各施工区应设置洗车平台，通过场地道路硬化、完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 2）根据工程长度配置洒水车，对施工道路、施工场地区洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。 3）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，北斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水3～4次。 4）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，在路经居民区集中区域时应尽量减缓行驶车速。 5）依据不同路段，做好临时道路绿化，栽种乔木和灌木。 1.2燃油废气削减与控制措施 （1）选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，并选用质量较好的燃油。 （2）燃柴油的大型车辆及柴油驱动机械，尾气排放量与污染物含量较高，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放。 （3）加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 （4）配合有关部门做好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 2、水环境影响保护措施 2.1施工期污废水处理措施 混凝土拌废水经废水经沉淀处理后循环利用；施工机械和汽车冲洗废水经隔油沉淀处理后循环使用；基坑排水沉淀处理后回用于洒水降尘；生活污水经化粪池处理后用于周边农林浇灌； 2.2水源地及受水区水环境保护措施 （1）为保证饮用水源的水质安全，禁止在三仙湖水库、麻子滩水库集中式饮用水水源保护区范围内布设施工区、临时堆渣场，涉及工段施工前，应与水厂做好协调、沟通。向自来水厂书面提供影响范围内水源保护区的施工方案和施工时间安排计划，根据水厂反馈意见安排施工计划。 （2）工程施工工期应安排在枯水期暨每年10月至次年3月进行，避免在雨季施工。 （3）工程施工期间，及时对隧洞渗水、流水、涌水进行封堵，洞室排水沉淀处理后回用禁止排入饮用水水源保护区。 （4）严格控制施工垃圾临时存放，不得随意丢弃。 （5）施工过程中密切关注取水点水质情况，安排专职人员在施工期定期对取水区进行水质监测。 2.3其他地表水环境保护措施 （1）施工期临时堆渣场及施工营地等要严格落实本项目水土保持方案报告书提出的水土保持措施，减少水土流失对河道水质的影响。 （2）施工开挖中注意对当地排污管道和取水管道的保护，避免因管道受到破坏，污废水四溢，污染水质。 （3）施工材料如油料、化学品等不宜堆放在河岸附近，应备有临时遮挡的帆布，防止被暴雨冲刷进入水体而污染水质。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体，施工机械应严格防止油料泄漏。 （4）严格施工管理，加强对施工人员的环保教育，做到文明施工。施工过程中开挖的土石方及时运到岸上处理，严禁倒入河水中。 2.4地下水环境保护措施 工程施工期间，采取有效措施防止隧洞出现施工涌水，确保工程建设不影响地下水水位、水质。针对隧洞建设引起的地下水流失，将从源头进行防治，即对渗水、流水、涌水进行封堵。 3、声环境影响保护措施 3.1施工机械噪声控制 （1）选用低噪声设备和工艺，降低源强。 （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。 （3）振动大的机械设备使用减振机座降低噪声。 （4）挖掘机、自卸车、起重机、装载机、振捣器、空压机等车间尽可能采用多孔性隔声与吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间，进行封闭生产。 （5）靠近村庄的施工区，可设置围墙起隔声作用，必要时在其周围搭盖简易围墙，以隔声降噪，高噪声设备距居民住宅和学校应在50m以外。合理安排施工时间，临近村庄的，应避开夜间22：00至6：00间以及中午12：00至14：00进行高噪声机械施工，夜间施工（22：00至次日晨6：00）应按程序报当地生态环境局审批，并采取措施，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （6）严格控制爆破时间，尽量定时爆破，非爆破时间严禁爆破，夜间22：00~次日7：00禁止爆破；优先采用先进的爆破技术，同时应将爆破计划对周边影响居民点进行告知；控制单次爆破炸药用量，减少单孔最大炸药量，减少预裂或光面爆破导爆索的用量；在岩石爆破前采取安全防范措施，避免爆破时产生的各种效应如振动、噪声、冲击和飞散物对过往人群、生物的伤害，每次爆破前15分钟应鸣警笛，提示警戒，划定安全范围，防止爆破飞石伤害。 3.2交通噪声控制 （1）结合施工区环境状况制定道路交通管理法规，并明确夜间22：00至凌晨6：00之间时段禁止运输活动，降低运输噪声对敏感点影响；车辆经过时庄禁鸣喇叭。 （2）加强运输道路养护，保持桥面和路面平整；加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源。 （3）使用的车辆必须符合《汽车定制噪声限值》（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002）。 （4）在靠近临时施工道路两侧多种植乔、灌木，从传播途径上控制交通噪声影响。 4、固废处置措施 4.1弃渣料尽量用于工程回填并及时回填，采取临时防护措施，禁止随地堆放，以免晴天尘土飞扬，污染大气环境或遇上雨天，雨水冲刷造成水土流失，影响附近生态环境，污染附近河道水质。 4.2为了防止水土流失和渣料污染环境，临时堆渣场需做防护处理，堆渣场下游端均设挡渣坝和沉砂池，堆渣场周边设排水沟，堆渣场内部设排水设施，对堆渣场坡面进行绿化。 4.3施工单位应加强生活垃圾分类意识，丢弃至分类垃圾箱，依托当地环卫部门予以清运，不得随意丢弃。在施工人员相对集中区设垃圾桶或垃圾箱，袋装收集生活垃圾，及时收集，委托当地环卫部门定期清运处置。 5、生态环境保护措施 5.1水生生态保护措施 （1）工程施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于河道岸边，避免雨期造成水土流失或因淋失污染河道水体水质。 （2）工程围堰的建设与拆除等涉水建筑物施工应尽量在枯水期进行，施工开挖需避开4-7月鱼类产卵期。优化施工时段，确定适宜的施工区并合理安排工序，在施工过程中尽量减少施工作业面和施工时间，以减少水体扰动范围和扰动时间，减轻对水生生物的影响。 （3）尽可能保留工程河段底质的原始构成和形态，在河岸底部保留原有土坡，用以培育湿生植物，为水生生物提供栖息场所。 （4）加强宣传，增强施工人员环保意识。施工期间应严禁施工人员非法捕捞野生鱼类。 （5）采用非开挖技术：在穿越水域或生态敏感区时，采用定向钻或顶管施工，减少对河床和水生生物的直接扰动。 （6）在施工过程中，杜绝施工人员随意丢弃废物，不得在水体区域内从事破坏环境的活动。 5.2陆生生态保护措施 （1）合理规划工程占地，严格控制工程占地面积。耕地附近施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工便道及临时占地要尽量缩小范围。减少对耕地的占用。 （2）严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被。对必须要毁坏的乔灌木，予以经济补偿或者易地种植。施工便道应尽量利用现有道路，通过改造或适当拓宽，一般能满足施工要求即可，尽量减少对地表植被的破坏。 （3）施工区的临时堆料场、渣土场、钢筋加工厂，骨料、钢筋等有序集中放置；施工人员的生活垃圾应进行统一处理后，集中运出施工区以外，杜绝随意乱丢乱扔，压毁林地植被和农作物。建筑物及其他材料堆放好，建议采取临时防风、防雨设施；对施工运输车辆应采取遮挡措施，尤其是运输水泥等材料时，避免洒落对周围动物生境的破坏。 （4）施工单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人员猎捕施工作业区附近的蛙类、蛇类、鸟类等现象。建议在施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。严禁高噪声设备在夜间进行施工，尽量减少鸣笛。 （5）施工期间，将造成局部植被破坏、水土流失。因此，要严格按施工程序和水土保持措施要求，施工开挖的弃渣、废土应严格按照堆放在指定的临时堆渣场，临时堆渣场外围应进行堆砌或设置挡土墙。临时堆渣场、临时便道、施工区、临时堆场在完工之后应及时清理、覆土，尽快绿化。 （6）根据施工临时占地区原有植被类型，综合考虑气候、土壤、地形等因素，对工程临时占地进行有针对性修复。原地类为耕地的施工临时占地区，根据《土地复垦规定》等法规，在施工结束后需要恢复其耕作条件，进行复垦。原地类为园地的施工临时占地区，在施工结束后需复园。对于原来为林地的临时占地进行植树造林，采取乔、灌、草立体绿化方式恢复植被。 （7）在工程建设中，施工单位应注意识别周围珍稀植物资源，加强珍稀植物保护宣传工作，一旦在施工中遇到保护植物或古树名木，应立即向林业部门汇报，协商采取妥善措施后才能进行下一步施工。 （8）严格落实地下水环境保护措施，防止出现隧洞涌水，避免地下水水位降低对生态红线保护区地表植被的影响。 （9）在运行初期应加强对植被恢复区的管理，确保其恢复效果满足要求。 5.3水土流失保护措施 （1）弃渣场应采取拦挡措施、截（排）水沟、沉沙池、表土保护、植被恢复等。 （2）临时占地施工结束后应进行全面整地，包括平整土地、施肥、翻地、碎土等，整地力求平整。土地整治应总体应按挖、填土方量基本平衡的原则，挖高填低，就地取土，平整。在场地平整过程中应尽量减少对周边植被的损坏，依地势进行场地布置，开挖的少量土石方用于坑凹回填或场平覆土，避免土石方进入项目区内沟道水系内。工程竣工后，及时拆除建筑设施，清理场地。 （3）为防止坡面来水对施工区冲刷加剧水土流失，施工期间设置临时排水沟，排除区域内积水，末端设置沉砂池，最终汇入自然水系。 6、土壤环境保护措施 （1）对工程占地合理规划，严格控制工程占地面积，尤其是耕地占用面积。 （2）对施工中占用的耕地、林地，应按土地法规定的程序，并向有关行政部门办理相关手续，并将按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿。 （3）施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作。 （4）施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地；在农田地段的建筑材料堆放场地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后及时进行复垦改造。 （5）工程施工现场，施工单位要严格按（JGJ146-2004）《建筑施工现场环境与卫生标准》进行布置，做到既环境与卫生，又方便施工。施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤的破坏。 对临时占地区域的地表土应进行分层剥离、保存和利用，拟用于原地土地复垦、土壤改良、植被恢复等用途。表土剥离厚度一般为20～80cm，视土壤剖面结构和土壤熟化程度来定。表土堆放应当采取拦挡、排水、沉沙及覆盖等措施对土堆进行保护。 7、水源保护区保护措施 优先采用非开挖技术（如定向钻）穿越河岸带敏感区，可最大限度减轻对河道的扰动；施工作业区选址尽量避让保护区，必要时调整为地下式结构。河堤段设置围堰+防渗土工膜，开挖面铺设防尘网，同步建设临时截排水沟和沉淀池，施工废水经沉淀后回用于降尘；试压废水需收集并检测余氯浓度，达标后可用于周边旱地、农田浇灌；河岸带段施工后采用原生植物恢复植被；表土剥离单独存放，用于后期生态修复。 |
| --- | --- |
| 运营期 生态环 境保护 措施 | 本项目为引水工程的管网工程，不改变沿线土地、道路、河道基本功能，新增永久占地很少且是必要的。工程完成后，对城镇居民供水有积极作用，运行过程中仅输送生活用水，不产生污染物，对周边环境基本无影响。 1、运营期生态环境保护措施 在实施环保措施的同时，要建立环境监控体系，密切监控流域环境状况和水质变化，监测工作主要由各行业主管部门所属的监测站等机构实施。 2、环境风险管理对策措施 本项目为引水工程，主要工程内容为输水管线的铺设、隧道开挖工程。工程主要环境风险为输水管道受腐蚀破坏的环境风险。 管道主要输送的是原水，若管道受到腐蚀，则会对水体水质产生影响。管道经过内外防腐处理后，基本不会产生受到腐蚀的环境风险。可见，引水管道受到腐蚀的环境风险可能性很小。 运行期输水管道存在接头漏水、爆管等风险。一旦输水管道接头漏水、爆管等情况，将有可能影响供水能力，影响供水区域的生产用水。 （1）可研阶段已从输水型式选择、输水线路布置、管材选择等方面作了充分论证，从设计源头尽量降低运行期的环境风险。 （2）管道在铺设过程中加强监理，防止对腐层产生破坏；同时管道在铺设过程中加强监理，防止对腐层产生破坏；同时管道在铺设过程中加强监理，防止对腐层产生破坏。 （3）水线路应有专人巡视，发现漏水及时报告、处理。全面检查各项设施状况。 |
| 其他 | 1、环境管理与环境监理 （1）环境管理机构设置 为了做好全过程的环境保护工作，减轻外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。 为加强建设项目施工期的环境管理，企业需设置施工期环保部门，由建设单位指定专人负责，施工队指定1名人员配合，工程监理部门监督，三方共同进行施工期的环境监理，制定和实施施工期各项环境管理制度。 （2）环境管理机构职责 ①施工期环境管理机构职责 在项目建设期间搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。建设单位应于施工开始前编制好重点监督检查工作的计划。 施工中环境管理和监督检查的第一个重点，是防止生态破坏和水土流失，防止施工中的水、气、声、渣污染，对施工的高峰期和重点施工区域进行检查，检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。 施工中，应加强对施工含油污水的管理。严格防止含油污水的泄漏。 所有的检查计划、检查情况和处理情况都应当有现场的文字记录；记录应定期汇总、归档。 ②营运期环境管理机构职责 建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法；确定工程的环境管理目标，对各施工操作岗位进行监督与考核；建立环保档案，包括环评报告、环保工程建设、环境监理报告、验收报告、污染源监测报告、环保设施及运行记录以及其它环境统计资料；收集与管理有关污染和排放标准、环保法规、环保技术资料。 2、环境监测 为保护生态环境，有必要进行环境监测，以便连续、系统地观测今后运行过程中环境因子的变化及其对当地生态环境的影响，以验证环境影响评价结论，同时为施工期环境污染控制、环境监理和环境管理提供科学依据。建设单位应将监测资料归档进行区内环保管理，项目环境监测计划详见表5-1。 表5-1 环境监测计划一览表 监测项目监测布点监测内容监测频次施工期废气4个施工区场界外TSP1次/季水环境三仙湖水库施工断面下游pH、SS、石油类、氨氮、高锰酸盐指数、COD、总磷等丰、平、枯水期各监测1次麻子滩水库施工断面下游噪声4个施工区场界外1m处等效连续A声级1次/季长沟村、谭家祠堂坝、白马镇场镇、花天坝村、白果树村等等效连续A声级1次/季生态调查水生生态监测点位同地表水水质监测断面一致鱼类、浮游动物、浮游植物和底栖动物数量、种类施工初期、高峰期各1期陆生生态项目施工区及其附近植被类型、群落特征和陆生动物种类、数量、分布等情况运营期地表水麻子滩水库引水口pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷、总氮丰、平、枯水期各监测1次三仙湖水库水口生态调查水生生态监测点位同地表水水质监测断面一致鱼类、浮游动物、浮游植物和底栖动物数量、种类项目竣工后的第1年进行1期 陆生生态项目施工区及其附近植被类型、群落特征和陆生动物种类、数量、分布等情况项目竣工后的第1、5年各进行1期 |
| 环保 投资 | 本项目总投资13000万元，生态治理与污染防治措施投资为340.5万元，占总投资的2.62%，环保投资见下表： 表5-2 工程环保设施建设及投资估算表 工期项目防治措施投资（万元）施工期废水化粪池、简易沉淀池、浆砌石排水沟等施工废水处理系统等；26.5废气降尘喷淋水管、拦挡、洒水降尘等设施；125固废垃圾桶、垃圾清运处理费；18.5噪声施工机械设备降噪、减振装置、施工期运输车辆消音装置、场区隔声等降噪措施；20.5生态表土剥离、迹地恢复；35.0其他环境监测、施工人员健康、环境管理、环境监理等115合计340.5 |

七、结论

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收 要求 |
| 陆生生态 | 施工期间对施工人员进行自然植被和野生动物的保护教育；落实工程水土保持方案，工程竣工后，对临时施工场地、道路等裸露地表进行平整、覆土，采用当地树种、草种等进行植被恢复； | 落实执行情况 | 施工结束后通过绿化措施给予恢复； | 落实执行情况 |
| 水生生态 | 围堰安排在枯水期进行；尽可能保留工程河段底质的原始构成和形态，在河岸底部保留原有土坡，用以培育湿生植物，为水生生物提供栖息场所；在施工过程中，杜绝施工人员随意丢弃废物，不得在水体区域内从事破坏环境的活动；施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于河道岸边，避免雨期造成水土流失或因淋失污染河道水体水质； | 落实执行情况 | / | / |
| 地表水环境 | 混凝土拌和系统废水经沉淀处理后循环利用；施工机械和汽车冲洗废水经隔油沉淀处理后循环使用；基坑排水沉淀处理后回用于洒水降尘；生活污水经化粪池处理后用于周边农林施肥；完善受水区污水收集处理系统，提高污水收集处理率；加强水源及受水库区富营氧化巡视和管理工作。 | 检查落实措施建设情况，检查处理效果及循环利用情况； | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、对工程占地合理规划，对施工占用的耕地、林地，应按土地法规定的程序，并向有关行政部门办理相关手续，并将按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿；对临时占地区域的地表土应进行分层剥离、保存和利用，拟用于原地土地复垦、土壤改良、植被恢复等用途。 2、工程施工期间，采取有效措施防止隧洞出现施工涌水，确保工程建设不影响地下水水位。针对隧洞建设引起的地下水流失，将从源头进行防治，即对渗水、流水、涌水进行封堵； | 落实执行情况 | / | / |
| 声环境 | 施工单位要对各施工现场进行合理规划，统一布局；尽量选择低噪声先进的施工设备；合理规划运输线路；合理安排施工时间；施工区域周边应布设隔声挡墙，避免施工噪声影响周边居民正常生产生活。 | 施工场界噪声排放执行（GB12523-2011）表1标准。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地进行合理布置，运输沙土车辆不宜装载过满，表面应适当洒水或盖苫布；易产生扬尘的建筑材料应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙；在易产生扬尘的施工场地，采取洒水抑尘措施；各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；强对施工机械、运输车辆的维修保养。 | 检查措施落实情况，且施工场界无组织粉尘排放达（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 | / | / |
| 固体废物 | 施工弃渣及时运往指定渣场堆放，不得随地倾倒，并做好防护措施；施工期间产生的生活垃圾统一收集，运至当地生活垃圾处理点处理。 | 全部妥善处置，处置率100%。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 按规定进行监测、归档、上报； | 检查落实情况 | 1、管道在铺设过程中加强监理，防止对腐层产生破坏；同时管道在铺设过程中加强监理，防止对腐层产生破坏；同时管道在铺设过程中加强监理，防止对腐层产生破坏。2、输水线路应有专人巡视，发现漏水及时报告、处理。全面检查各项设施状况。 | 减轻环境风险影响 |
| 其他 | 制定环保设施运行管理制度，并落实。 | 检查落实情况 | / | / |