遂宁浩川油脂有限公司新增2t/h天然气锅炉项目环境影响报告表

专家审查修改清单

| 审查意见 | 修改内容及所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、细化项目由来，结合企业现状运行负荷及供热情况，充分论证新增锅炉的必要性。 | 1、P15-16，已完善项目由来以及建设目的。 2、P16，新增锅炉情况介绍中已论证新增锅炉的合理性，明确新增原因。 |  |
| 2、完善企业现有工程概况，细化环评及验收文件履行情况介绍，结合现有污染源监测结果、现行环保要求及环保投诉，仔细梳理企业现有环境问题，提出有针对的“以新带老”措施。 | 1、P29，已完善现有工程情况介绍，列表2-11，介绍环评、验收履行情况； 2、P33-35，结合监测结果，明确现有工程废气、废水、噪声等均能达标排放； 3、P38，已梳理整改到位的遗留环境问题以及本次以新带老拟解决的环保问题，明确环保投诉情况。 |  |
| 3、完善项目组成，补充现有设施依托可行性分析；细化企业用热点及用热量，补充热平衡；核实项目锅炉废水水质及水量，校核水平衡；核实声环境质量标准，完善噪声预测评价内容，校核预测结果。 | 1、P25-26，已补充完善危废、废水、污水处理厂依托可行性分析。 2、P20，按要求完善热平衡。 3、P20，已校核水平衡。 4、P52，已核实锅炉水质、水量。 5、P56，已完善噪声预测内容，按照编制指南要求进行厂界噪声达标分析。 |  |
| 4、校核项目环保投资一览表，校核文本，完善和规范附图附件。 | 1、P62，已校核环保投资估算及环保措施清单. 全文文本已校核，附图附件已完善。 |  |