
附件1

跑马滩断面2016年至今监测结果统计表
	断面名称
	月
	日
	pH
	高锰酸盐指数
	五日生化需氧量
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	水质状况
	超标因子

	跑马滩2016年
	1
	6
	8.13 
	4.3 
	3.2
	0.475 
	17 
	0.40 
	Ⅴ类
	总磷

	
	2
	1
	8.34 
	4.8 
	1.7
	0.513 
	12 
	0.35 
	Ⅴ类
	总磷

	
	3
	1
	8.89 
	5.1 
	2.0
	0.120 
	27 
	0.11 
	Ⅳ类
	化学需氧量

	
	4
	5
	8.11 
	5.4 
	1.9
	0.198 
	19 
	0.11 
	Ⅲ类
	无

	
	5
	3
	8.59 
	5.0 
	1.6
	0.359 
	19 
	0.15 
	Ⅲ类
	无

	
	6
	1
	7.71 
	6.9 
	5.2
	0.336 
	31 
	0.09 
	Ⅴ类
	五日生化需氧量、高锰酸盐指数、化学需氧量

	
	7
	6
	7.92 
	6.2 
	2.4
	0.270 
	19 
	0.25 
	Ⅳ类
	总磷、高锰酸盐指数

	
	8
	2
	7.85 
	5.7 
	2.8
	0.147 
	20 
	0.40 
	Ⅴ类
	总磷

	
	9
	1
	7.96 
	5.4 
	3.7
	0.321 
	19 
	0.48 
	劣Ⅴ类
	总磷

	
	10
	8
	7.86 
	5.6 
	1.3
	0.383 
	19 
	0.46 
	劣Ⅴ类
	总磷

	
	11
	2
	7.70 
	5.4 
	2.4
	0.530 
	19 
	0.63 
	劣Ⅴ类
	总磷

	
	12
	5
	7.50 
	5.4 
	2.8
	0.591 
	17 
	0.56 
	劣Ⅴ类
	总磷

	
	1-12月均值
	–
	5.4 
	2.6 
	0.353 
	20 
	0.33 
	Ⅴ类
	总磷

	断面名称
	月
	日
	pH
	高锰酸盐指数
	五日生化需氧量
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	水质状况
	超标因子

	跑马滩2017年
	1
	4
	7.70 
	5.0 
	2.5
	0.754 
	15 
	0.57 
	劣Ⅴ类
	总磷

	
	2
	4
	7.78 
	5.1 
	2.9
	0.514 
	16 
	0.47 
	劣Ⅴ类
	总磷

	
	3
	1
	8.17 
	5.7 
	2.0
	0.252 
	22 
	0.28 
	Ⅳ类
	化学需氧量、总磷

	
	4
	6
	8.43 
	5.5 
	1.7
	0.187 
	18 
	0.15 
	Ⅲ类
	无

	
	5
	4
	8.41 
	5.5 
	1.7
	0.142 
	24 
	0.14 
	Ⅳ类
	化学需氧量

	
	6
	1
	8.11 
	5.9 
	2.4
	0.212 
	20 
	0.28 
	Ⅳ类
	总磷

	
	7
	6
	8.16 
	7.9 
	4.4
	0.408 
	25 
	0.16 
	Ⅳ类
	高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量

	
	8
	7
	7.72 
	12.2 
	6.6
	0.092 
	46 
	0.16 
	劣Ⅴ类
	高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量

	
	9
	5
	7.55 
	6.8 
	3.6
	0.066 
	27 
	0.14 
	Ⅳ类
	高锰酸盐指数、化学需氧量

	
	1-9月均值
	–
	6.6 
	3.1 
	0.292 
	24 
	0.26 
	Ⅳ类
	高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷

	标准限值
	6~9
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤20
	≤0.2
	Ⅲ类
	–

	
	6~9
	≤10
	≤6
	≤1.5
	≤30
	≤0.3
	Ⅳ类
	–

	
	6~9
	≤15
	≤10
	≤2.0
	≤40
	≤0.4
	Ⅴ类
	–

	
	–
	＞15
	＞10
	＞2.0
	＞40
	＞0.4
	劣Ⅴ类
	–

	注： 1.数据来源于遂宁市环境监测中心站。

	2.监测点位位于跑马滩大坝上游100米。
3.2016年3月至2017年9月，水质达Ⅲ类3次，水质Ⅳ类7次，水质Ⅴ类2次，水质劣Ⅴ类7次。


附件2

大安断面2016年至今监测结果统计表
	面名称
	月
	日
	pH
	高锰酸盐指数
	五日生化需氧量
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	水质状况
	超标因子

	大安2016年
	1
	6
	8.43 
	4.6 
	2.1
	0.206 
	18 
	0.17 
	Ⅲ类
	无

	
	2
	1
	8.38 
	5.5 
	2.3
	0.307 
	20 
	0.19 
	Ⅲ类
	无

	
	3
	1
	8.60 
	5.2 
	1.3
	0.374 
	19 
	0.12 
	Ⅲ类
	无

	
	4
	5
	8.77 
	6.7 
	3.8
	0.071 
	27 
	0.13 
	Ⅳ类
	化学需氧量、高锰酸盐指数

	
	5
	3
	8.56 
	3.0 
	1.0
	0.129 
	16 
	0.10 
	Ⅲ类
	无

	
	6
	2
	8.23 
	5.0 
	2.5
	0.137 
	16 
	0.19 
	Ⅲ类
	无

	
	7
	5
	8.71 
	7.0 
	3.7
	0.260 
	28 
	0.18 
	Ⅳ类
	化学需氧量、高锰酸盐指数

	
	8
	2
	7.63 
	5.3 
	1.2
	0.551 
	19 
	0.28 
	Ⅳ类
	总磷

	
	9
	5
	7.71 
	5.6 
	2.0
	0.283 
	18 
	0.28 
	Ⅳ类
	总磷

	
	10
	8
	7.97 
	5.6 
	2.1
	0.974 
	20 
	0.32 
	Ⅴ类
	总磷

	
	11
	1
	8.11 
	5.4 
	1.6
	0.263 
	18 
	0.20 
	Ⅲ类
	无

	
	12
	1
	7.89 
	5.4 
	3.5
	0.304 
	19 
	0.23 
	Ⅳ类
	总磷

	
	1-12月均值
	–
	5.4 
	2.3 
	0.322 
	20 
	0.20 
	Ⅲ类
	无

	断面名称
	月
	日
	pH
	高锰酸盐指数
	五日生化需氧量
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	水质状况
	超标因子

	大安2017年
	1
	4
	7.96 
	5.6 
	1.2
	0.225 
	18 
	0.30 
	Ⅳ类
	总磷

	
	2
	6
	8.75 
	6.8 
	4.3
	0.053 
	20 
	0.21 
	Ⅳ类
	总磷、高锰酸盐指数、五日生化需氧量

	
	3
	1
	8.60 
	5.9 
	2.4
	0.899 
	23 
	0.28 
	Ⅳ类
	化学需氧量、总磷

	
	4
	6
	8.91 
	5.6 
	2.8
	0.085 
	20 
	0.35 
	Ⅴ类
	总磷

	
	5
	3
	8.29 
	5.3 
	3.3
	0.276 
	25 
	0.34 
	Ⅴ类
	化学需氧量、总磷

	
	6
	5
	7.71 
	5.8 
	1.0
	0.363 
	18 
	0.26 
	Ⅳ类
	总磷

	
	7
	3
	8.92 
	5.4 
	2.4
	0.103 
	20 
	0.18 
	Ⅲ类
	无

	
	8
	1
	8.25 
	5.8 
	3.7
	0.082 
	20 
	0.14 
	Ⅲ类
	无

	
	9
	1
	7.47 
	5.6 
	2.9
	0.811 
	22 
	0.13 
	Ⅳ类
	化学需氧量

	
	1-9月均值
	–
	5.7 
	2.7 
	0.322 
	21 
	0.24 
	Ⅳ类
	化学需氧量、总磷

	标准限值
	6~9
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤20
	≤0.2
	Ⅲ类
	–

	
	6~9
	≤10
	≤6
	≤1.5
	≤30
	≤0.3
	Ⅳ类
	–

	
	6~9
	≤15
	≤10
	≤2.0
	≤40
	≤0.4
	Ⅴ类
	–

	
	–
	＞15
	＞10
	＞2.0
	＞40
	＞0.4
	劣Ⅴ类
	–

	注：     1.数据来源于遂宁市环境监测中心站。

	         2. 监测点位位于大安乡半边河渡口。

	         3.2016年3月至2017年9月，水质达Ⅲ类6次，水质Ⅳ类10次，水质Ⅴ类3次，未出现劣Ⅴ类水质情况。


附件3

出入境断面水质应急监测报告

[image: image1.png]T R R BT

oW ® &

HEIFILT 017) 2 A0T6

4a7312050110
WA BUSUORWEEM

LU LA v B

A

WA





[image: image2.png]oW WY

| RS TASE YR TR
£

AERAAEE

2. REAERAE, I R AT KA
3. BEHMAAREARL AFACEAR AT A A RARH,

A TR
4. MBS i R Rﬂi&ﬁ#ﬁwﬂl
AT, BTN
EN oA TR i AR
o RS, ARG BRI

UBRIIN:
SRR

T 629006
Wi 082558209

AR A

-, BELT.




[image: image3.png]v o Biukiw

1. AR

R 2 T i A it 75
AR, BT 2007 9 1 7 1EL 2 B3 HARATIAR
TR

2. A%
1 AR
ETY) ey L)
R Ty
i EETTILL] x. 58

3, BNAERHERR

M A, (TR R 31
B3 BWE. ER. WRABRRUA

wan [ mwn | exs | i [60R
O T T A Y
et wssaws [SERTERN 0
P T e e I
4. BWER
Pa——

av o

N EEHCE

TR ey | aw

O S S T
IV Y2 N T

N T T

»  [CimR T w | ew e
T N T T

g o | o |

CETTNE T Y
AT LT VTS 174





附件4

出境监测断面示意图

[image: image4.jpg]



[image: image5.png]




岳阳河





琼江





重庆市监测断面





四川省控断面





重庆监测点





琼江





岳阳河








1

