	附件1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2020年遂宁市安居区农村“厕所革命“整村推进示范村无害化厕所建设项目
	
	
	标段：砖改2m3砖砌化粪池

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	 
	 
	砖改2立方三格式化粪池
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	040101002001
	砖改2立方三格式化粪池 
	1.5cm厚C20砼底板            2.M7.5砖砌体墙              3.墙面零星抹灰                     4.C25预制过梁                    5.原粪池清掏、消毒                   6.预制混凝土池盖板                          7.屋面排（透）气管                   
	1.5cm厚C20砼底板                           a.混凝土强度等级 :现浇C25砼
b.厚度要求：50mm                                    2.M7.5砖砌体墙                                a.砌筑材料品种、规格、强度等级 ：mu10页岩砖
b.勾缝、抹面要求 ：20mm抹灰厚度
c.砂浆强度等级、配合比 ：M7.5砂浆
d.防渗、防水要求:不渗漏                              3.墙面零星抹灰                                                      a.墙体类型 :实心砖墙
b.面层厚度、砂浆配合比 ：20mmM5砂浆抹面                                  c.外加剂：添加3%防水剂                                                   4.C25预制过梁                                      a.混凝土强度等级 ：C25砼
b.构件规格：300cm*150*120mm                          5.原粪池清掏、消毒                                    6.预制混凝土池盖板                          a.混凝土强度等级 :c25
b.厚度:50mm                                       7.屋面排（透）气管                            a.排（透）气管品种、规格 ：PVC-U                            b.规格:DN75
c.安装部位：砖砌体化粪池第一格，沿墙安装高1.5m                                      d.安装高度：加通气帽
	项
	1
	1200
	1200.00 
	

	 
	 
	无害化厕所配套 
	 
	
	
	
	 

	1
	031004006001
	厕屋配套设施
	蹲便器、水箱
	1.材质： 瓷材
2.规格、类型 ：自带存水弯头
3.附件名称、数量：阀门配件        4.水箱：挂式节水型5升冲水箱
	组
	1
	218.79
	218.79 
	

	3
	011101003003
	
	厕屋混凝土地坪100mm厚C20砼
	1.找平层：10cm碎石砖渣找平层
2.面层厚度、混凝土强度等级：厚100mmc25砼
	m2
	2
	94.3
	188.60 
	

	4
	010512001004
	
	原粪坑C25预制混凝土盖板
	1.混凝土强度等级 预制板C25
2.厚度：50mm
	m2
	2
	62.68
	125.36 
	

	5
	031001006005
	
	排气管DN75
	1.安装部位 ：一格池
2.介质：气体 
3.材质、规格 ：PVC-U
4.连接形式 ：粘结
5.规格：DN50
	m
	1.5
	14.16
	21.24 
	

	6
	031001006006
	
	排污管DN110
	1.安装部位 ：三格化粪池
2.介质：液体
3.材质、规格 ：PVC-U
4.连接形式 ：粘结
5.规格：DN110
	m
	2
	22.98
	45.96 
	

	合　　计
	1800 
	


附件2

	2020年磨溪镇村农村户厕改造计划表

	
	
	
	

	序号
	村
	任务数
	备注

	1
	登高村
	101
	沿河26户

	2
	千丘村
	328
	沿河10户

	3
	文星村
	205
	

	4
	丁坪村
	176
	

	5
	老木垭村
	249
	

	6
	猛虎村
	203
	

	7
	向阳村
	236
	

	8
	永灵村
	241
	沿河33户

	9
	板仓村
	243
	

	合计
	
	1982
	69


遂宁市安居区磨溪镇党政办               2020年7月13日印发


